## 様式－１ ダム諸元表（ダム）
ダム等の基本諸元一覧表（様式-１） |  |  |  | ダム版
[15 empty] | 北緯 | 34 | 度 | 54 | 分 | 42.00 |  | 秒
河川コード | 8877120010001 |  | ダムコード | 20703310100000 | [7 empty] | ダム等位置 |  |  | 東経 | 133 | 度 | 51 | 分 | 32.00 |  | 秒 |  | 作成年 | 西暦 |  | 2021 | 年
名称 | 旭川ダム | 管理者名 | 岡山県 |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 岡山県 | [9 empty] | 水系名 ・河川名 |  | 旭川水系･旭川
基本諸元等 | 形式 |  | 重力式コンクリート | [9 empty] | 目的 | 目的 |  |  |  | ○記入欄 |  |  |  | 目的 |  |  | ○記入欄
| 集水面積 | (Km2) | 1140 | 間接流域（外数値） | [9 empty] | 洪水調節 |  |  |  | ○ |  |  |  | 発電 |  |  | ○
| 堤高 | (ｍ) | 45 | [10 empty] | 流水の正常な機能の 維持 |  |  |  | ○ |  |  |  | 消流雪用水
| 堤長 | (ｍ) | 212 | [10 empty] | 特定灌漑 | [7 empty] | ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ
| 堤体積 | (千ｍ3) | コンクリート | 146 | [9 empty] | 水道用水 |  |  |  | ○ |  |  |  | その他
[14 empty] | 工業用水 | [7 empty] | ( | [5 empty] | )
| 総貯水容量 | (千ｍ3) | 57382 | [9 empty] | 確保水位（EL. ｍ） |  |  |  |  | 基準日 |  |  |  | 確保貯留量（千ｍ3） |  |  | 基準日
| 有効貯水容量 | (千ｍ3) | 51772 | [9 empty] | 1 | 99.5 |  |  |  | 7 | 月 | 8 | 日 | 1 | 18234 |  | 7 | 月 | 8 | 日
| 洪水調節容量 | (千ｍ3) | 洪水期又は設定なし |  |  |  | 23000 | [5 empty] | 2 | 102.5 |  |  |  | 7 | 月 | 12 | 日 | 2 | 25875 |  | 7 | 月 | 12 | 日
|  |  | 非洪水期 |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 3 | 103.5 |  |  |  | 7 | 月 | 21 | 日 | 3 | 28772 |  | 7 | 月 | 21 | 日
| 利水容量 | (千ｍ3) | 洪水期又は設定なし |  |  |  | 28772 | [5 empty] | 4 | 103.5 |  |  |  | 7 | 月 | 31 | 日 | 4 | 28772 |  | 7 | 月 | 31 | 日
|  |  | 非洪水期 |  |  |  | 51772 | [5 empty] | 5 | 99.5 |  |  |  | 8 | 月 | 30 | 日 | 5 | 18234 |  | 8 | 月 | 30 | 日
| サーチャージ水位 | （EL. ｍ） | 110 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 6 |  |  |  | 月 |  | 日
| 常時満水位 | （EL. ｍ） | 110 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 7 |  |  |  | 月 |  | 日
| 最低水位 | （EL. ｍ） | 88 | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 8 |  |  |  | 月 |  | 日
| 予備放流水位 | （EL. ｍ） | 洪水期又は設定なし |  |  |  | 103.5 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 9 |  |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 非洪水期 |  |  |  | 108.5 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 10 |  |  |  | 月 |  | 日
| 制限水位 |  | 水位 | 設定期間 | [8 empty] | 11 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 11 |  |  |  | 月 |  | 日
| １次制限水位 | （EL. ｍ） | 103.5 | 6 | 月 | 15 | 日 | ～ | 10 | 月 | 15 | 日 | 12 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 12 |  |  |  | 月 |  | 日
| ２次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 13 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 13 |  |  |  | 月 |  | 日
| ３次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 14 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 14 |  |  |  | 月 |  | 日
| ４次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 15 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 15 |  |  |  | 月 |  | 日
| ５次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 16 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 16 |  |  |  | 月 |  | 日
| 着工年度 | （西暦） | 1950 | [9 empty] | 17 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 17 |  |  |  | 月 |  | 日
| 完成年度 | （西暦） | 1954 | [9 empty] | 18 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 18 |  |  |  | 月 |  | 日
共同事業者名 | 岡山県企業局、岡山市、真庭市、美咲町 | [11 empty] | 19 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 19 |  |  |  | 月 |  | 日
備考 | 確保水位の基準は、７月８日から８月３０日です。 | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 20 |  |  |  | 月 |  | 日

## 様式－２ 貯水位・流入・放流
貯水位、流入量及び放流量に関する年表（様式-２)
河川コード |  | 8877120010001 |  |  | ダムコード |  | 20703310100000 |  |  |  | ダム名 | 旭川ダム |  |  |  | 西暦 | 2021 | 年
集水面積 |  | 1140 |  | k㎡
種別 日 |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月
|  | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S
1 |  | 99.51 | 16.47 | 17 | 101.61 | 33.01 | 35.67 | 101.89 | 31.96 | 29.89 | 101.8 | 16.82 | 17.71 | 102.33 | 26.03 | 22.1 | 100.66 | 31.13 | 35.61 | 101.79 | 28.44 | 27.85 | 102.1 | 18.86 | 21.48 | 101.8 | 36.36 | 31.93 | 101.78 | 22.72 | 22.72 | 102.8 | 13.67 | 16.95 | 101.77 | 33.93 | 17.7
2 |  | 99.45 | 14.93 | 16.38 | 101.63 | 39 | 35.46 | 101.82 | 49.01 | 52.85 | 101.75 | 16.23 | 17.71 | 102.43 | 25.77 | 22.17 | 100.53 | 34.71 | 35.55 | 101.77 | 26.89 | 27.48 | 102.04 | 21.49 | 24.01 | 101.86 | 49.95 | 52.02 | 101.84 | 22.32 | 19.37 | 102.79 | 18.24 | 18.57 | 102.09 | 22.67 | 16.52
3 |  | 99.41 | 14.53 | 15.5 | 101.68 | 34.44 | 35.62 | 101.74 | 46.87 | 48.94 | 101.69 | 15.38 | 17.74 | 102.49 | 26.96 | 27.62 | 100.55 | 37.42 | 39.94 | 101.87 | 33.84 | 29.71 | 101.88 | 19.81 | 25.12 | 101.81 | 70.23 | 60.43 | 101.92 | 20.92 | 19.15 | 102.79 | 17.4 | 17.73 | 102.23 | 20.27 | 15.03
4 |  | 99.37 | 14.1 | 14.83 | 101.74 | 35.22 | 29.91 | 101.71 | 34.35 | 35.83 | 101.61 | 20.81 | 22.88 | 102.42 | 22.17 | 25.45 | 100.68 | 78.48 | 58.1 | 101.91 | 29.87 | 29.87 | 101.73 | 18.37 | 23.68 | 103.15 | 133.33 | 91.14 | 101.97 | 20.86 | 19.38 | 102.74 | 14.77 | 17.06 | 102.35 | 16.16 | 15.18
5 |  | 99.36 | 14.03 | 14.03 | 101.91 | 34.29 | 29.86 | 101.61 | 39.78 | 41.26 | 101.56 | 20.93 | 22.11 | 102.36 | 38.85 | 36.88 | 101.08 | 53.23 | 60.44 | 101.88 | 28.43 | 28.43 | 101.54 | 18.19 | 23.8 | 102.97 | 73.54 | 88.21 | 102.02 | 21.67 | 19.47 | 102.59 | 11.54 | 17.11 | 102.36 | 14.8 | 15.12
6 |  | 99.4 | 16.1 | 15.37 | 101.93 | 32.25 | 35.2 | 101.62 | 41.35 | 41.35 | 101.53 | 17.63 | 17.93 | 102.36 | 41.4 | 46.31 | 100.68 | 39.14 | 49.5 | 101.9 | 26.66 | 27.25 | 101.29 | 17.56 | 24.94 | 102.91 | 55.65 | 60.24 | 102.24 | 23.38 | 13.23 | 102.43 | 11.36 | 16.6 | 102.34 | 14.24 | 14.89
7 |  | 99.5 | 22.71 | 16.85 | 101.9 | 30.22 | 29.92 | 101.64 | 33.22 | 30.27 | 101.5 | 15.83 | 17.9 | 102.35 | 33.48 | 30.2 | 100.48 | 33.08 | 35.88 | 102.33 | 147.36 | 119.58 | 101.05 | 18.23 | 24.93 | 102.62 | 47.4 | 60.5 | 102.36 | 22.92 | 25.21 | 102.25 | 10.33 | 16.88 | 102.3 | 13.04 | 15
8 |  | 99.74 | 24.17 | 16.03 | 101.95 | 33.53 | 29.96 | 101.74 | 26.31 | 25.42 | 101.46 | 16.21 | 16.51 | 102.39 | 27.68 | 27.35 | 100.4 | 31.54 | 32.1 | 102.99 | 279.77 | 271.91 | 100.82 | 22.09 | 31.05 | 102.3 | 72.9 | 60.78 | 102.27 | 21.3 | 22.61 | 102.07 | 13.01 | 16.94 | 102.23 | 12.42 | 15.04
9 |  | 99.97 | 16.91 | 14 | 102.08 | 33.56 | 29.63 | 101.81 | 28.15 | 24.02 | 101.42 | 13.69 | 15.76 | 102.38 | 24.88 | 25.54 | 100.45 | 27.2 | 25.24 | 102.27 | 197.46 | 230.15 | 101.73 | 124.35 | 60.28 | 103.4 | 91.1 | 60.2 | 102.28 | 19.67 | 19.34 | 102.68 | 48.63 | 18.17 | 102.13 | 11.49 | 15.09
10 |  | 100.01 | 13.71 | 14 | 102.14 | 30.06 | 30.06 | 101.84 | 27.69 | 30.05 | 101.35 | 13.55 | 15.03 | 102.31 | 21.96 | 26.87 | 100.47 | 25.64 | 25.92 | 101.87 | 147.69 | 152.12 | 103.18 | 80.12 | 60.64 | 103.73 | 60.52 | 60.52 | 102.27 | 19.59 | 19.59 | 103.11 | 26.67 | 16.81 | 102.03 | 12.09 | 14.71
11 |  | 99.96 | 12.84 | 14 | 102.12 | 28.8 | 30.11 | 101.79 | 30.33 | 30.03 | 101.22 | 14.54 | 20.15 | 102.08 | 21.29 | 29.97 | 100.45 | 25.03 | 25.59 | 101.87 | 107.31 | 104.95 | 103.21 | 51.62 | 60.2 | 103.59 | 50.11 | 60.43 | 102.26 | 18.76 | 19.42 | 103.37 | 22.6 | 15.74 | 102.02 | 14.83 | 15.71
12 |  | 99.94 | 15.88 | 15.88 | 102.07 | 28.99 | 30.3 | 101.83 | 31.46 | 31.16 | 101.1 | 12.35 | 14.12 | 101.87 | 21.26 | 25.39 | 100.5 | 34.04 | 32.92 | 102.59 | 210.36 | 166.72 | 102.89 | 55.33 | 64.92 | 103.16 | 41.15 | 57.48 | 102.28 | 21.09 | 19.45 | 103.44 | 14.74 | 16.8 | 101.93 | 12.61 | 15.86
13 |  | 100.05 | 30.34 | 24.95 | 102.02 | 24.62 | 27.44 | 101.83 | 44.78 | 45.67 | 101.08 | 14.75 | 14.75 | 101.95 | 26.63 | 21.32 | 100.61 | 47.63 | 45.11 | 102.56 | 179.61 | 205.53 | 102.99 | 371.52 | 368.57 | 102.57 | 41.96 | 60.96 | 102.36 | 21.66 | 19.37 | 103.3 | 10.06 | 15.55 | 101.82 | 12.63 | 15.58
14 |  | 100.22 | 30.08 | 25.6 | 101.94 | 24.86 | 25.45 | 101.8 | 38.61 | 35.66 | 101.06 | 15.07 | 15.96 | 102.06 | 23.49 | 21.56 | 100.66 | 35.2 | 31 | 102.42 | 116.63 | 113.68 | 103.87 | 927.84 | 879.19 | 102.09 | 48.06 | 60.64 | 102.38 | 17.04 | 18.68 | 103.11 | 9.38 | 15.56 | 101.72 | 13.02 | 15.97
15 |  | 100.45 | 30.86 | 21.34 | 101.91 | 49.66 | 51.73 | 101.92 | 29.04 | 30.22 | 101.02 | 13.18 | 15.5 | 101.92 | 20.83 | 31.03 | 100.85 | 48.99 | 35.24 | 102.52 | 95.31 | 96.95 | 104.12 | 679.63 | 722.32 | 101.86 | 50.47 | 56.37 | 102.25 | 15.14 | 19.4 | 102.94 | 10.86 | 15.16 | 101.66 | 12.31 | 12.61
16 |  | 100.68 | 18.04 | 17.76 | 101.73 | 35.49 | 43.46 | 101.89 | 25.84 | 25.54 | 100.93 | 12.48 | 14.16 | 101.71 | 35.77 | 37.84 | 102.03 | 103.59 | 60.65 | 102.48 | 74.63 | 73.65 | 102.46 | 244.77 | 278.57 | 101.55 | 36.76 | 51.52 | 102.2 | 16.65 | 16.98 | 102.84 | 9.91 | 15.15 | 101.6 | 11.79 | 14.74
17 |  | 100.63 | 15.44 | 16.56 | 101.56 | 34.9 | 33.13 | 101.93 | 22.08 | 20.01 | 100.95 | 19.87 | 15.58 | 103.33 | 173.76 | 57.76 | 102.8 | 68.38 | 60.85 | 102.53 | 58.59 | 60.88 | 101.95 | 205.25 | 200.99 | 101.1 | 45.07 | 51.56 | 102.22 | 19.28 | 16.99 | 102.67 | 8.45 | 14.02 | 101.45 | 17.21 | 23.41
18 |  | 100.56 | 14.85 | 16.53 | 101.68 | 30.29 | 27.63 | 101.89 | 17.44 | 19.8 | 101.22 | 23.9 | 16.23 | 105.64 | 88.43 | 60.81 | 102.66 | 53.32 | 61.18 | 102.43 | 49.39 | 44.8 | 102.59 | 229.98 | 217.86 | 101.23 | 67 | 59.03 | 102.29 | 17.18 | 17.18 | 102.45 | 7.46 | 15.98 | 101.41 | 17.87 | 16.1
19 |  | 100.59 | 18.45 | 17.05 | 101.79 | 27.39 | 25.32 | 101.87 | 19.85 | 21.33 | 101.44 | 24.65 | 16.68 | 105.8 | 53.44 | 60.71 | 103.6 | 161.55 | 105.46 | 102.76 | 42.83 | 35.62 | 102.34 | 210.33 | 220.81 | 101.39 | 53.43 | 47.82 | 102.2 | 13.28 | 17.21 | 102.2 | 6.69 | 14.22 | 101.39 | 14.71 | 16.18
20 |  | 100.63 | 18.26 | 17.14 | 101.91 | 26.3 | 23.05 | 101.76 | 28.36 | 29.84 | 101.74 | 25.21 | 16.36 | 105.52 | 91.81 | 92.9 | 103.77 | 90.28 | 121.29 | 102.84 | 33.9 | 35.54 | 102.07 | 172.1 | 178 | 101.59 | 47.64 | 43.8 | 102.09 | 14.44 | 17.06 | 101.95 | 7.45 | 15.38 | 101.38 | 18.02 | 16.24
21 |  | 100.66 | 17.85 | 17.29 | 101.93 | 23.21 | 23.21 | 101.73 | 41.03 | 40.44 | 101.97 | 21.56 | 17.66 | 105.73 | 231.45 | 252.17 | 103.19 | 56.43 | 67.06 | 102.79 | 30.23 | 29.9 | 101.95 | 132.74 | 133.07 | 101.65 | 44.15 | 43.85 | 102.02 | 14.14 | 16.89 | 101.7 | 7.21 | 14.88 | 101.48 | 19.83 | 16.58
22 |  | 100.71 | 21.53 | 17.89 | 101.96 | 27.18 | 25.11 | 101.71 | 41.74 | 46.17 | 102.06 | 20.11 | 17.49 | 103.58 | 86.99 | 176.82 | 102.77 | 43.14 | 60.53 | 102.77 | 27.7 | 28.36 | 102.02 | 108.8 | 110.28 | 101.72 | 43.91 | 40.07 | 101.91 | 13.65 | 17.19 | 101.54 | 18.11 | 15.16 | 101.56 | 19.42 | 17.94
23 |  | 100.95 | 31.24 | 20.95 | 101.99 | 25.76 | 27.83 | 101.67 | 29.1 | 27.62 | 102.15 | 20.41 | 17.46 | 101.49 | 52.11 | 95.41 | 102.12 | 39.28 | 56.22 | 102.76 | 26.73 | 27.39 | 101.9 | 94.52 | 94.52 | 101.81 | 41.39 | 40.21 | 101.92 | 26.26 | 19.31 | 101.75 | 16.98 | 14.91 | 101.63 | 19.69 | 17.03
24 |  | 101.34 | 38.98 | 29.54 | 101.96 | 28.09 | 25.04 | 101.68 | 22.7 | 22.4 | 102.22 | 18.95 | 16.98 | 100.79 | 44.02 | 53.28 | 101.82 | 40.76 | 50.79 | 102.69 | 24.06 | 27.34 | 102.1 | 82.97 | 72 | 101.81 | 39.31 | 39.9 | 102.2 | 29.91 | 21.39 | 101.67 | 11.52 | 15.36 | 101.72 | 19.19 | 17.42
25 |  | 101.55 | 34.49 | 29.77 | 101.9 | 27.73 | 35.21 | 101.7 | 20.67 | 19.78 | 102.26 | 18.74 | 18.08 | 100.59 | 43.63 | 46.71 | 101.57 | 44.92 | 50.82 | 102.66 | 23.36 | 23.69 | 102.29 | 59.37 | 61.01 | 101.75 | 33.9 | 36.85 | 102.48 | 32.65 | 22.17 | 101.52 | 10.05 | 14.77 | 101.8 | 19.87 | 17.51
26 |  | 101.53 | 39.22 | 43.65 | 101.72 | 33.13 | 35.49 | 101.74 | 18.66 | 17.77 | 102.27 | 17.75 | 18.08 | 100.51 | 37.39 | 43.27 | 101.63 | 50.09 | 43.89 | 102.63 | 22.41 | 23.72 | 102.11 | 50.18 | 60.7 | 101.7 | 30.76 | 29.58 | 102.71 | 27.36 | 22.77 | 101.39 | 13.92 | 14.81 | 101.85 | 20.55 | 17.9
27 |  | 101.57 | 62.8 | 58.37 | 101.72 | 29.82 | 29.82 | 101.73 | 17.43 | 17.73 | 102.18 | 17.36 | 22.27 | 100.66 | 77.72 | 53.6 | 101.7 | 40.56 | 40.26 | 102.61 | 22.63 | 23.61 | 101.81 | 50.58 | 56.48 | 101.78 | 35.77 | 29.57 | 102.87 | 22.96 | 19.03 | 101.4 | 14.22 | 14.22 | 102.12 | 27.21 | 18.07
28 |  | 101.62 | 49.09 | 49.39 | 101.76 | 31.56 | 27.43 | 101.75 | 21.9 | 20.13 | 102.05 | 18.92 | 22.2 | 101.32 | 62.34 | 59.98 | 101.6 | 34.18 | 38.9 | 102.54 | 21.1 | 23.72 | 101.76 | 42.38 | 44.45 | 101.97 | 27.48 | 27.48 | 102.97 | 22.65 | 19.7 | 101.41 | 15.29 | 15.29 | 102.22 | 18.62 | 17.96
29 |  | 101.63 | 39.51 | 38.03 |  |  |  | 101.84 | 25.09 | 22.14 | 102.09 | 35.7 | 29.48 | 101.1 | 47.92 | 60.4 | 101.57 | 32.77 | 28.34 | 102.45 | 20.22 | 23.5 | 101.68 | 37.21 | 37.51 | 101.87 | 24.81 | 27.47 | 103.05 | 22.05 | 19.34 | 101.39 | 14.02 | 14.91 | 102.24 | 18.7 | 18.04
30 |  | 101.68 | 36.27 | 35.68 |  |  |  | 101.93 | 21.33 | 19.85 | 102.24 | 34.59 | 32.62 | 100.67 | 39.78 | 50.42 | 101.7 | 29.14 | 25.6 | 102.34 | 19.92 | 23.52 | 101.64 | 35.44 | 37.8 | 101.8 | 24.46 | 26.53 | 103.08 | 14.59 | 16.98 | 101.36 | 16.41 | 14.64 | 102.25 | 18.94 | 18.28
31 |  | 101.68 | 35.09 | 35.68 |  |  |  | 101.88 | 19.09 | 22.93 |  |  |  | 100.61 | 36.49 | 30.33 |  |  |  | 102.22 | 19.03 | 23.62 | 101.65 | 35.34 | 30.62 |  |  |  | 102.94 | 12.61 | 17.2 |  |  |  | 102.29 | 19.38 | 18.07
平均 |  | 100.4629 | 25.1216 | 23.1303 | 101.8657 | 31.1914 | 31.0018 | 101.7835 | 29.8458 | 29.8742 | 101.6307 | 18.9057 | 18.4363 | 102.3468 | 51.7977 | 53.2958 | 101.4527 | 49.0283 | 47.9993 | 102.3884 | 70.0761 | 69.711 | 102.1535 | 136.6765 | 137.0903 | 102.1513 | 50.619 | 50.5697 | 102.3106 | 20.2806 | 19.1542 | 102.3217 | 14.365 | 15.8443 | 101.9152 | 17.339 | 16.4994
日 時 分 |  | 31.09:49 | 27.06:14 | 27.08:46 | 10.08:15 | 15.15:32 | 15.18:33 | 30.21:02 | 02.17:31 | 02.09:12 | 30.08:53 | 29.18:49 | 30.13:49 | 21.11:51 | 17.09:33 | 21.01:47 | 20.00:20 | 19.09:09 | 19.17:10 | 12.20:25 | 12.16:40 | 08.10:37 | 15.05:21 | 14.09:41 | 14.09:10 | 04.15:01 | 04.07:52 | 04.16:56 | 30.08:32 | 25.14:23 | 14.16:22 | 12.08:52 | 09.07:56 | 02.11:56 | 05.09:27 | 01.08:31 | 17.14:02
最 大 |  | 101.69 | 73.68 | 59.69 | 102.15 | 65.33 | 60.01 | 101.95 | 67.88 | 60.45 | 102.31 | 48.83 | 51.21 | 106.03 | 344.35 | 253.96 | 104.23 | 216.15 | 138.99 | 103.39 | 380.54 | 295.44 | 105.35 | 1296.87 | 1126.47 | 103.75 | 218.13 | 140.21 | 103.14 | 52.49 | 55.25 | 103.49 | 80.81 | 30.02 | 102.37 | 43.22 | 58.87
日 時 分 |  | 05.21:16 | 11.11:19 | 25.10:16 | 17.11:59 | 19.11:09 | 09.10:07 | 05.07:47 | 27.09:02 | 31.08:19 | 17.09:02 | 08.11:15 | 29.10:21 | 27.04:34 | 04.10:13 | 15.02:00 | 08.15:59 | 30.10:38 | 30.10:13 | 02.22:22 | 31.07:14 | 31.18:00 | 09.00:35 | 02.09:35 | 05.18:00 | 17.23:08 | 29.10:45 | 30.10:17 | 02.00:02 | 14.16:03 | 31.21:00 | 30.18:35 | 19.15:01 | 24.13:00 | 17.23:29 | 16.05:39 | 31.20:59
最 小 |  | 99.35 | 7.49 | 7 | 101.51 | 14.44 | 0 | 101.59 | 10.97 | 7 | 100.91 | 6.36 | 7 | 100.32 | 13.49 | 0 | 100.33 | 19.85 | 7 | 101.75 | 8.15 | 0 | 100.61 | 6.44 | 0 | 101 | 9.46 | 7 | 101.76 | 1.14 | 0 | 101.34 | 2.62 | 0 | 101.33 | 6.7 | 0
流 況 |  | 最大 | 豊水 | 平水 | 低水 | 渇水 | 最小 | 年平均 | 年総量 |  |  | 記事
| 流入量ｍ3/S | 1296.87 | 39.51 | 26.66 | 18.37 | 10.86 | 1.14 | 43.14 | 1360.47 |  | 百万ｍ3
| 放流量ｍ3/S | 1126.47 | 40.26 | 25.45 | 17.51 | 14.22 | 0 | 42.92 | 1353.45 |  | 百万ｍ3

## 様式－３ 貯水池利用状況
貯水池の利用状況に関する年表（様式-３）
河川コード |  | 8877120010001 |  |  |  | ダムコード |  | 20703310100000 |  |  |  | ダム名： |  |  | 旭川ダム | [11 empty] | 西暦 |  | 2021 |  | 年 | [42 empty] | 総量：単位 千ｍ3
月 | 総流入量 | [5 empty] | 総補給量 |  |  |  | 総放流量 | [59 empty] | 総貯留量
| 洪水時 |  | 平水時 |  | 発電 |  | 洪水調節 |  | 流量調節 |  | 取水量 | [23 empty] | ダム放流量 | [35 empty] | 洪水調節 |  | 流量調節
[11 empty] | 発電 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 機能維持 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 洪水調節 | [5 empty] | 満水
| 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 | 総量 | 日数 | 総量
1 |  |  | 31 | 67286 |  |  |  |  | 21 | 2340 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 28 | 7674
[11 empty] | 21 |  |  | 46895 | [20 empty] | 12 |  |  | 15057
2 |  |  | 28 | 75459 |  |  |  |  | 23 | 4639 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 21 | 5098
[11 empty] | 28 |  |  | 75000
3 |  |  | 31 | 79938 |  |  |  |  | 28 | 4206 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 26 | 4129
[11 empty] | 31 |  |  | 80015
4 |  |  | 30 | 49006 |  |  |  |  | 21 | 3692 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 19 | 4913
[11 empty] | 30 |  |  | 47785
5 |  |  | 31 | 138736 |  |  |  |  | 27 | 24600 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 22 | 20590
[11 empty] | 31 |  |  | 107484 | [20 empty] | 3 |  |  | 2873 | [26 empty] | 4 |  |  | 32389
6 |  |  | 30 | 127076 |  |  |  |  | 25 | 15696 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 25 | 18359
[11 empty] | 30 |  |  | 114678 | [50 empty] | 3 |  |  | 9735
7 | 3 | 113306 | 31 | 187691 |  |  | 2 | 4237 | 30 | 13812 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 27 | 14791
[11 empty] | 31 |  |  | 105322 | [50 empty] | 10 |  |  | 81390
8 |  |  | 31 | 252769 |  |  |  |  | 28 | 23201 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 3 | 9800 | 21 | 16533
[11 empty] | 31 |  |  | 127163 | [44 empty] | 3 |  |  | 101639 |  |  | 13 |  |  | 138378
9 |  |  | 30 | 131204 |  |  |  |  | 29 | 17412 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 21 | 17541
[11 empty] | 30 |  |  | 125991 | [50 empty] | 2 |  |  | 5084
10 |  |  | 31 | 54317 |  |  |  |  | 31 | 12262 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 31 | 15280
[11 empty] | 31 |  |  | 51299
11 |  |  | 30 | 37252 |  |  |  |  | 29 | 13894 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 27 | 10062
[11 empty] | 30 |  |  | 41084
12 |  |  | 31 | 46439 |  |  |  |  | 29 | 8710 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 25 | 10957
[11 empty] | 31 |  |  | 44192
計 | 3 | 113306 | 365 | 1247173 | 0 | 0 | 2 | 4237 | 321 | 144464 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | 3 | 9800 | 293 | 145927
[11 empty] | 355 |  |  | 966908 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 17930 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 101639 |  |  | 32 |  |  | 266976
記事

## 様式－４ 洪水調節年表
洪水調節に関する年表（様式-４）
河川コード | [6 empty] | 8877120010001 |  |  |  |  | ダムコード |  |  |  |  | 20703310100000 | ダム名 | 旭川ダム | [9 empty] | 西暦 | 2021 | 年
洪水時 | [15 empty] | 洪水原因 |  | 最大流入量 | [9 empty] | 同左時刻放流量（ｍ3/s）
[18 empty] | 最大流入量（ｍ3/s） |  | 発生月日時分
8 | 月 | 13 | 日 | 14 | 時 | 5 | 分～ | 8 | 月 | 15 | 日 | 10 | 時 | 38 | 分 | 梅雨前線 |  | 1296.87 |  | 8 | 月 | 14 | 日 | 9 | 時 | 41 | 分 | 1125.01
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
記 事

## 様式－５ 発電年表
発電に関する年表（様式-５）
河川コード |  | 8877120010001 | ダムコード |  |  |  | 20703310100000 | ダム名 | 旭川ダム |  | 西暦 | 2021 | 年
発電 | 発電所名 |  | 発電開始年月 (西暦年) |  |  |  | 最大出力 （kw） | 年間発生電力量 [計画値]（MWH） | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
| 旭川第一発電所 |  | 1954 | 年 | 2 | 月 | 18700 | 76193 | 64850 | 2954 | 4934 | 5218 | 3017 | 7363 | 7603 | 7213 | 8661 | 8586 | 3621 | 2802 | 2878
| 旭川第二発電所 |  | 1954 | 年 | 11 | 月 | 3700 | 20908 | 12289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 2085 | 1882 | 1851 | 2201 | 1041 | 855 | 871
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
管理用発電 | 発電開始年月 (西暦年) | [5 empty] | 最大出力 （kw） |  | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
|  |  |  | 年 |  | 月
[9 empty] | 年間余剰電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別余剰電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
記事

## 様式－６ 降水量年表
降水量に関する年表（様式－６）
観測所名 | 旭川ダム雨量観測所 | [16 empty] | 所在地 |  |  | 岡山県岡山市北区建部町鶴田９３１ | [19 empty] | 設置標高 |  |  |  | 136 |  | ｍ
河川コード | 8877120010001 |  |  |  | ダムコード |  |  | 20703310100000 |  |  |  |  | ダム名 |  |  | 旭川ダム |  |  |  |  | 西暦 |  | 2021 |  | 年 | [22 empty] | 単位：mm
月 日 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
1 | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | - |  |  |  | 4 |  |  |  | 21 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 21 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
3 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 6 |  |  |  | 11 |  |  |  | - |  |  |  | 32 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
4 | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 17 |  |  |  | - |  |  |  | 39 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 14 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
5 | - |  |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | 26 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
6 | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
7 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 35 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
8 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 55 |  |  |  | 4 |  |  |  | 20 |  |  |  | - |  |  |  | 36 |  |  |  | -
9 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 18 |  |  |  | 32 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 8 |  |  |  | -
10 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
11 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
12 | - |  |  |  | - |  |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 12 |  |  |  | 20 |  |  |  | 55 |  |  |  | 11 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
13 | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 108 |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | -
14 | - |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 119 |  |  |  | 18 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
15 | - |  |  |  | 19 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
16 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 17 |  |  |  | 16 |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  | 11
17 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 8 |  |  |  | 27 |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 5
18 | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 21 |  |  |  | - |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
19 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 27 |  |  |  | - |  |  |  | 21 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
20 | - |  |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | 51 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 20 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
21 | 6 |  |  |  | - |  |  |  | 11 |  |  |  | - |  |  |  | 7 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
22 | 12 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | 20 |  |  |  | -
23 | 5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 16 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
24 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
25 | 14 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 21 |  |  |  | - |  |  |  | -
26 | - |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 12 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
27 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 39 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
28 | - |  |  |  | - |  |  |  | 13 |  |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
29 | - | [7 empty] | - |  |  |  | 35 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
30 | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 34 |  |  |  | -
31 | - | [7 empty] | - | [7 empty] | - | [7 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | 3 | [7 empty] | -
合 計 | 38 |  |  |  | 39 |  |  |  | 72 |  |  |  | 89 |  |  |  | 195 |  |  |  | 168 |  |  |  | 189 |  |  |  | 358 |  |  |  | 150 |  |  |  | 37 |  |  |  | 98 |  |  |  | 16
降水日数 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 11 |  |  |  | 14 |  |  |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2
最大 24時間雨量 | 26 | 日 | 15 | 時～ | 14 | 日 | 21 | 時～ | 2 | 日 | 3 | 時～ | 28 | 日 | 23 | 時～ | 20 | 日 | 10 | 時～ | 18 | 日 | 8 | 時～ | 7 | 日 | 6 | 時～ | 13 | 日 | 8 | 時～ | 3 | 日 | 6 | 時～ | 25 | 日 | 10 | 時～ | 8 | 日 | 20 | 時～ | 30 | 日 | 17 | 時～
| 27 | 日 | 15 | 時 | 15 | 日 | 21 | 時 | 3 | 日 | 3 | 時 | 29 | 日 | 23 | 時 | 21 | 日 | 10 | 時 | 19 | 日 | 8 | 時 | 8 | 日 | 6 | 時 | 14 | 日 | 8 | 時 | 4 | 日 | 6 | 時 | 26 | 日 | 10 | 時 | 9 | 日 | 20 | 時 | 1 | 日 | 17 | 時
| 14 |  |  | mm | 28 |  |  | mm | 21 |  |  | mm | 36 |  |  | mm | 58 |  |  | mm | 48 |  |  | mm | 68 |  |  | mm | 143 |  |  | mm | 46 |  |  | mm | 21 |  |  | mm | 44 |  |  | mm | 34 |  |  | mm
最大 3時間雨量 | 26 | 日 | 19 | 時～ | 15 | 日 | 2 | 時～ | 2 | 日 | 5 | 時～ | 4 | 日 | 10 | 時～ | 20 | 日 | 18 | 時～ | 12 | 日 | 9 | 時～ | 12 | 日 | 9 | 時～ | 14 | 日 | 2 | 時～ | 17 | 日 | 21 | 時～ | 25 | 日 | 13 | 時～ | 8 | 日 | 21 | 時～ | 30 | 日 | 22 | 時～
| 26 | 日 | 22 | 時 | 15 | 日 | 5 | 時 | 2 | 日 | 8 | 時 | 4 | 日 | 13 | 時 | 20 | 日 | 21 | 時 | 12 | 日 | 12 | 時 | 12 | 日 | 12 | 時 | 14 | 日 | 5 | 時 | 18 | 日 | 0 | 時 | 25 | 日 | 16 | 時 | 9 | 日 | 0 | 時 | 1 | 日 | 1 | 時
| 7 |  |  | mm | 10 |  |  | mm | 14 |  |  | mm | 11 |  |  | mm | 20 |  |  | mm | 17 |  |  | mm | 37 |  |  | mm | 41 |  |  | mm | 15 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 28 |  |  | mm | 8 |  |  | mm
最大 時間雨量 | 26 | 日 | 20 | 時 | 14 | 日 | 23 | 時 | 13 | 日 | 0 | 時 | 29 | 日 | 7 | 時 | 16 | 日 | 9 | 時 | 23 | 日 | 14 | 時 | 12 | 日 | 12 | 時 | 13 | 日 | 16 | 時 | 26 | 日 | 19 | 時 | 25 | 日 | 14 | 時 | 8 | 日 | 22 | 時 | 17 | 日 | 0 | 時
| 3 |  |  | mm | 5 |  |  | mm | 6 |  |  | mm | 4 |  |  | mm | 8 |  |  | mm | 14 |  |  | mm | 21 |  |  | mm | 19 |  |  | mm | 11 |  |  | mm | 5 |  |  | mm | 10 |  |  | mm | 2 |  |  | mm
記事

## 様式－７ 貯水池水温・濁度
貯水池の水温・濁度に関する年表（様式－７）
河川コード | 8877120010001 | [9 empty] | ダムコード | 20703310100000 | [8 empty] | ダム名 | 旭川ダム | [8 empty] | 西暦 |  |  | 2021 |  | 年
測定位置 | [6 empty] | ダム堤体(低水放流設備)からの距離 | [11 empty] | 200 |  |  |  | ｍ |  | 取水塔からの距離 | [6 empty] | 150 |  |  |  | ｍ
測定日時 | 1 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 2 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 3 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 4 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 5 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 6 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 7 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 8 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 9 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 10 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 11 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 12 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時
気温 ﾟC | -1.5 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 5.7 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 13.9 | [5 empty] | 18.9 | [5 empty] | 22.5 | [5 empty] | 27.3 | [5 empty] | 25.3 | [5 empty] | 22.9 | [5 empty] | 12.9 | [5 empty] | 7.2
天候 | 晴 | [5 empty] | 曇 | [5 empty] | 晴時々曇 | [5 empty] | 快晴 | [5 empty] | 晴 | [5 empty] | 快晴 | [5 empty] | 曇 | [5 empty] | 晴 | [5 empty] | 曇 | [5 empty] | 快晴 | [5 empty] | 晴 | [5 empty] | 曇
風向 | SSE | [5 empty] | WNW | [5 empty] | WNW | [5 empty] | WSW | [5 empty] | ESE | [5 empty] | ESE | [5 empty] | E | [5 empty] | SE | [5 empty] | ESE | [5 empty] | WNW | [5 empty] | WNW | [5 empty] | NNW
貯水位 | 99.52 | [5 empty] | 101.63 | [5 empty] | 101.88 | [5 empty] | 101.81 | [5 empty] | 102.31 | [5 empty] | 100.66 | [5 empty] | 101.8 | [5 empty] | 102.11 | [5 empty] | 101.74 | [5 empty] | 101.79 | [5 empty] | 102.84 | [5 empty] | 101.71
(ｍ)
水深(m) | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度)
0.1
0.5 | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 7.8 | [5 empty] | 14.5 | [5 empty] | 16.4 | [5 empty] | 20.4 | [5 empty] | 22.4 | [5 empty] | 27.6 | [5 empty] | 25.2 | [5 empty] | 22.2 | [5 empty] | 17.2
1 | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 7.7 | [5 empty] | 14.3 | [5 empty] | 16.3 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21.8 | [5 empty] | 27.4 | [5 empty] | 24.7 | [5 empty] | 22.1 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 12.3
2 | 6.6 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 7.7 | [5 empty] | 14.4 | [5 empty] | 16.2 | [5 empty] | 19.7 | [5 empty] | 21.7 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 27 | [5 empty] | 22.1 | [5 empty] | 17
3 | [66 empty] | 14.8
4 | 6.6 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 7.7 | [5 empty] | 14.3 | [5 empty] | 15.4 | [5 empty] | 19.6 | [5 empty] | 21.3 | [5 empty] | 26.5 | [5 empty] | 26.5 | [5 empty] | 22.1 | [5 empty] | 17.2
5 | [66 empty] | 13.8
6
7 | [66 empty] | 16.2
8
9 | [66 empty] | 16.3
10
11 | [66 empty] | 14.8
12
13 | [66 empty] | 13.4
14
15 | [66 empty] | 14.4
16
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
記事

## 様式－８ 貯水池水質
貯水池の水質に関する年表（様式－８）
河川コード | 8877120010001 | ダムコード |  |  | 20703310100000 |  |  |  |  | ダム名 |  |  | 旭川ダム |  |  |  |  | 西暦 | 2021 | 年
測定位置 |  | ダム堤体(低水放流設備）からの距離 | [10 empty] | 200 |  |  |  | ｍ |  |  |  | 取水塔からの距離 | 150 | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 測定位置 | ダムサイト
測定日時 |  | 1 | 月 | 日 |  | 時 | 2 | 月 | 9 | 日 | 10 | 時 | 3 | 月 | 日 | 時 | 4 | 月 | 日 | 時 | 5 | 月 | 17 | 日 | 10 | 時 | 6 | 月 | 日 | 時 | 7 | 月 |  | 日 | 時 | 8 | 月 | 30 | 日 | 10 | 時 | 9 | 月 | 日 | 時 | 10 | 月 | 日 | 時 | 11 | 月 | 11 | 日 | 10 | 時 | 12 | 月 | 日 | 時
天候 | [6 empty] | 曇 | [13 empty] | 曇 | [14 empty] | 晴 | [13 empty] | 曇
気温 | ℃ | [5 empty] | 6.2 | [13 empty] | 22.8 | [14 empty] | 28.1 | [13 empty] | 13.6
風向 | [6 empty] | W | [13 empty] | E | [14 empty] | ENE | [13 empty] | W
濁度 | 度 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [14 empty] | 4 | [13 empty] | 1
ＤＯ | mg/l | [5 empty] | 12 | [13 empty] | 8.1 | [14 empty] | 7.6 | [13 empty] | 8.4
ｐＨ | [6 empty] | 7.4 | [13 empty] | 7.7 | [14 empty] | 7.6 | [13 empty] | 7.8
ＢＯＤ | mg/l | [5 empty] | 0.6 | [13 empty] | 1.1 | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 0.6
ＣＯＤ | mg/l | [5 empty] | 2.2 | [13 empty] | 2.2 | [14 empty] | 2.9 | [13 empty] | 2.2
ＳＳ | mg/l | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | 7 | [13 empty] | 3
大腸菌群数 | MPN/100ml | [5 empty] | 35 | [13 empty] | 64 | [14 empty] | 4200 | [13 empty] | 290
全窒素 | mg/l | [5 empty] | 0.64 | [13 empty] | 0.63 | [14 empty] | 0.61 | [13 empty] | 0.46
全りん | mg/l | [5 empty] | 0.016 | [13 empty] | 0.017 | [14 empty] | 0.035 | [13 empty] | 0.021
クロロフィルａ | mg/m3 | [5 empty] | 1.9 | [13 empty] | 14 | [14 empty] | 5.7 | [13 empty] | 2.9
記 事

## 様式－９ 堆砂年表
貯水池の堆砂に関する年表（様式-９）
河川コード | 8877120010001 | ダムコード | 20703310100000 | ダム名 | 旭川ダム |  | 西暦 | 2021 | 年
管理開始年月 |  |  |  | 西暦 | 1955 | 年 | 4 | 月
計画堆砂容量（千ｍ3） |  |  |  | 5610
堆砂量（千ｍ3） |  |  |  | 3869.1
堆砂率（％） |  |  |  | 6.74%
測量年月 |  |  |  | 西暦 | 2021 | 年 | 11 | 月
記 事

## 様式１０ 塩素イオン濃度年表
塩素イオン濃度に関する年表（様式-１０）
| 河川コード | 8877120010001 |  |  | ダムコード | 20703310100000 |  |  | ダム名 | 旭川ダム |  |  | 西暦 | 2020 | 年
日 | １ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ２ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ３ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ４ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ５ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ６ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ７ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ８ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ９ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １０ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １１ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １２ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0