## 様式－１ ダム諸元表（ダム）
ダム等の基本諸元一覧表（様式-１） |  |  |  | ダム版
[15 empty] | 北緯 | 34 | 度 | 54 | 分 | 42.00 |  | 秒
河川コード | 8877120010001 |  | ダムコード | 20703310100000 | [7 empty] | ダム等位置 |  |  | 東経 | 133 | 度 | 51 | 分 | 32.00 |  | 秒 |  | 作成年 | 西暦 |  | 2023 | 年
名称 | 旭川ダム | 管理者名 | 岡山県 |  |  |  |  | 所在地 |  |  |  | 岡山県 | [9 empty] | 水系名 ・河川名 |  | 旭川水系･旭川
基本諸元等 | 形式 |  | 重力式コンクリート | [9 empty] | 目的 | 目的 |  |  |  | ○記入欄 |  |  |  | 目的 |  |  | ○記入欄
| 集水面積 | (Km2) | 1140 | 間接流域（外数値） | [9 empty] | 洪水調節 |  |  |  | ○ |  |  |  | 発電 |  |  | ○
| 堤高 | (ｍ) | 45 | [10 empty] | 流水の正常な機能の 維持 |  |  |  | ○ |  |  |  | 消流雪用水
| 堤長 | (ｍ) | 212 | [10 empty] | 特定灌漑 | [7 empty] | ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ
| 堤体積 | (千ｍ3) | コンクリート | 146 | [9 empty] | 水道用水 |  |  |  | ○ |  |  |  | その他
[14 empty] | 工業用水 | [7 empty] | ( | [5 empty] | )
| 総貯水容量 | (千ｍ3) | 57382 | [9 empty] | 確保水位（EL. ｍ） |  |  |  |  | 基準日 |  |  |  | 確保貯留量（千ｍ3） |  |  | 基準日
| 有効貯水容量 | (千ｍ3) | 51772 | [9 empty] | 1 | 99.5 |  |  |  | 7 | 月 | 8 | 日 | 1 | 18234 |  | 7 | 月 | 8 | 日
| 洪水調節容量 | (千ｍ3) | 洪水期又は設定なし |  |  |  | 23000 | [5 empty] | 2 | 102.5 |  |  |  | 7 | 月 | 12 | 日 | 2 | 25875 |  | 7 | 月 | 12 | 日
|  |  | 非洪水期 |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 3 | 103.5 |  |  |  | 7 | 月 | 21 | 日 | 3 | 28772 |  | 7 | 月 | 21 | 日
| 利水容量 | (千ｍ3) | 洪水期又は設定なし |  |  |  | 28772 | [5 empty] | 4 | 103.5 |  |  |  | 7 | 月 | 31 | 日 | 4 | 28772 |  | 7 | 月 | 31 | 日
|  |  | 非洪水期 |  |  |  | 51772 | [5 empty] | 5 | 99.5 |  |  |  | 8 | 月 | 30 | 日 | 5 | 18234 |  | 8 | 月 | 30 | 日
| サーチャージ水位 | （EL. ｍ） | 110 | [9 empty] | 6 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 6 |  |  |  | 月 |  | 日
| 常時満水位 | （EL. ｍ） | 110 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 7 |  |  |  | 月 |  | 日
| 最低水位 | （EL. ｍ） | 88 | [9 empty] | 8 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 8 |  |  |  | 月 |  | 日
| 予備放流水位 | （EL. ｍ） | 洪水期又は設定なし |  |  |  | 103.5 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 9 |  |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 非洪水期 |  |  |  | 108.5 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 10 |  |  |  | 月 |  | 日
| 制限水位 |  | 水位 | 設定期間 | [8 empty] | 11 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 11 |  |  |  | 月 |  | 日
| １次制限水位 | （EL. ｍ） | 103.5 | 6 | 月 | 15 | 日 | ～ | 10 | 月 | 15 | 日 | 12 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 12 |  |  |  | 月 |  | 日
| ２次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 13 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 13 |  |  |  | 月 |  | 日
| ３次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 14 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 14 |  |  |  | 月 |  | 日
| ４次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 15 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 15 |  |  |  | 月 |  | 日
| ５次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 16 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 16 |  |  |  | 月 |  | 日
| 着工年度 | （西暦） | 1950 | [9 empty] | 17 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 17 |  |  |  | 月 |  | 日
| 完成年度 | （西暦） | 1954 | [9 empty] | 18 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 18 |  |  |  | 月 |  | 日
共同事業者名 | 岡山県企業局、岡山市、真庭市、美咲町 | [11 empty] | 19 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 19 |  |  |  | 月 |  | 日
備考 | 確保水位の基準は、７月８日から８月３０日です。 | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 20 |  |  |  | 月 |  | 日

## 様式－２ 貯水位・流入・放流
貯水位、流入量及び放流量に関する年表（様式-２)
河川コード |  | 8877120010001 |  |  | ダムコード |  | 20703310100000 |  |  |  | ダム名 | 旭川ダム |  |  |  | 西暦 | 2023 | 年
集水面積 |  | 1140 |  | k㎡
種別 日 |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月
|  | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S
1 |  | 94.02 | 10.07 | 11.72 | 104.31 | 13.25 | 17.4 | 104.06 | 34.99 | 17.71 | 106.45 | 21.71 | 23.22 | 107.51 | 67.33 | 60.06 | 100.08 | 44.59 | 59.02 | 102.99 | 189.87 | 119.4 | 101.11 | 20.69 | 26 | 101.84 | 27.86 | 29.63 | 101.03 | 21.4 | 17.96 | 98.83 | 7.3 | 10.08 | 97.43 | 6.19 | 9.71
2 |  | 93.92 | 9.91 | 11.69 | 104.19 | 14.08 | 17.53 | 104.66 | 41.02 | 27.18 | 106.45 | 19.2 | 18.07 | 107.52 | 54.93 | 59.78 | 101.49 | 200.14 | 91.04 | 103.23 | 111.14 | 144.41 | 100.88 | 19.62 | 28.65 | 101.7 | 23.9 | 28.92 | 101.05 | 18.4 | 19.58 | 98.71 | 7.5 | 10.05 | 97.27 | 6.18 | 9.7
3 |  | 93.82 | 9.67 | 11.63 | 104.11 | 14.63 | 17.4 | 104.67 | 40.37 | 47.29 | 106.44 | 14.78 | 17.8 | 107.2 | 38.69 | 59.48 | 103.43 | 128.21 | 141.24 | 101.77 | 71.74 | 102.74 | 100.54 | 19.66 | 29.74 | 101.51 | 23.62 | 29.52 | 101.01 | 17.69 | 18.83 | 98.59 | 7.25 | 10.03 | 97.1 | 6.11 | 9.85
4 |  | 93.71 | 9.59 | 11.55 | 104.02 | 14.09 | 17.56 | 104.42 | 37.68 | 47.71 | 106.32 | 12.95 | 17.48 | 106.56 | 33.46 | 60.26 | 102.53 | 72.09 | 109.51 | 101.54 | 56.82 | 59.47 | 100.18 | 18.94 | 29.3 | 101.3 | 22.42 | 28.62 | 100.99 | 19.63 | 19.63 | 98.47 | 7.02 | 10.04 | 96.92 | 5.86 | 9.82
5 |  | 93.6 | 9.36 | 11.5 | 103.92 | 14.27 | 17.37 | 104.11 | 36.56 | 47.97 | 106.21 | 13.68 | 17.07 | 105.8 | 30.83 | 60.2 | 101.33 | 53.66 | 82.18 | 101.78 | 101.34 | 62.11 | 99.81 | 17.11 | 27.29 | 101.19 | 30.43 | 28.37 | 101 | 19.38 | 19.38 | 98.35 | 7.22 | 10 | 96.74 | 5.82 | 9.78
6 |  | 93.47 | 8.99 | 11.49 | 103.83 | 13.94 | 17.39 | 103.78 | 35.88 | 41.39 | 106.16 | 16.87 | 17.62 | 105.07 | 39.65 | 60.09 | 100.68 | 49.58 | 60.23 | 103.09 | 95.86 | 79.14 | 99.49 | 16.84 | 25.31 | 101.38 | 33.93 | 28.03 | 101 | 19.09 | 19.37 | 98.23 | 7.87 | 9.96 | 96.56 | 5.57 | 9.75
7 |  | 93.49 | 17.58 | 11.52 | 103.74 | 14.96 | 17.72 | 104 | 34.67 | 20.17 | 107.29 | 162.03 | 56.84 | 106.2 | 259.53 | 157.7 | 100.47 | 46.54 | 51.58 | 103 | 58.4 | 76.1 | 99.18 | 18.17 | 25.18 | 101.52 | 32.42 | 29.47 | 100.99 | 19.05 | 19.05 | 98.28 | 12.99 | 9.98 | 96.37 | 5.52 | 9.7
8 |  | 94.06 | 22.77 | 11.65 | 103.68 | 16.59 | 17.63 | 104.39 | 34.88 | 24.49 | 108.7 | 77.01 | 79.82 | 108.22 | 348.15 | 319.2 | 100.29 | 49.15 | 48.87 | 102.35 | 56.23 | 70.31 | 98.92 | 19.04 | 25.1 | 101.5 | 22.76 | 28.37 | 100.98 | 19.13 | 19.12 | 98.31 | 8.58 | 9.97 | 96.19 | 5.43 | 9.61
9 |  | 94.63 | 21.65 | 11.83 | 103.63 | 16.92 | 17.61 | 104.35 | 37.97 | 47.66 | 108.54 | 40.43 | 52.15 | 107.8 | 116.2 | 145.97 | 100.92 | 79.41 | 60.27 | 102.95 | 209.06 | 168.36 | 98.62 | 17.51 | 24.92 | 101.25 | 19.33 | 26.71 | 101.17 | 27.51 | 17.53 | 98.23 | 7.85 | 9.94 | 95.99 | 5.31 | 9.56
10 |  | 95.2 | 24.99 | 11.85 | 103.63 | 19.34 | 17.62 | 104.11 | 39.93 | 47.2 | 108.11 | 33.23 | 59.52 | 107.27 | 71.12 | 85.67 | 100.94 | 52.45 | 60.38 | 102.86 | 161.12 | 188.39 | 98.29 | 16.78 | 24.65 | 101 | 18.99 | 26.19 | 101.39 | 20.94 | 17.99 | 98.14 | 8.07 | 9.92 | 95.78 | 5.18 | 9.51
11 |  | 95.84 | 23.81 | 11.93 | 103.79 | 25.81 | 17.54 | 103.89 | 39.54 | 47.46 | 107.43 | 32.62 | 59.68 | 107.17 | 58.21 | 60.23 | 100.63 | 47.91 | 55.19 | 102.79 | 83.56 | 76.68 | 97.94 | 16.9 | 24.52 | 100.96 | 49.77 | 29.29 | 101.43 | 18.91 | 19.5 | 98.06 | 8.29 | 9.91 | 95.57 | 6.58 | 9.46
12 |  | 96.35 | 22.36 | 11.8 | 104.02 | 24.35 | 17.43 | 103.64 | 38.11 | 47.4 | 106.88 | 35.47 | 55.03 | 107.14 | 50.87 | 50.46 | 100.48 | 44 | 45.12 | 102.89 | 68.32 | 65.37 | 97.6 | 16.65 | 24.35 | 101.88 | 45.73 | 33.34 | 101.37 | 17.11 | 18.29 | 97.99 | 7.88 | 9.9 | 96.47 | 41.56 | 7.67
13 |  | 96.84 | 23.66 | 11.78 | 104.27 | 29.83 | 17.73 | 103.5 | 49.7 | 47.63 | 106.51 | 20.97 | 28.52 | 107.11 | 52.09 | 50.87 | 100.56 | 52.25 | 42.16 | 102.9 | 58.35 | 63.59 | 97.24 | 15.82 | 24.18 | 102.03 | 30.8 | 29.82 | 101.34 | 16.49 | 17.66 | 97.93 | 10.76 | 9.88 | 97.37 | 17.03 | 6.91
14 |  | 97.81 | 44.03 | 11.95 | 104.7 | 31.71 | 17.52 | 103.77 | 59.99 | 47.58 | 106.24 | 20.75 | 38.04 | 107.55 | 80.18 | 50.69 | 101.22 | 60.35 | 45.84 | 102.84 | 48.23 | 47.25 | 96.83 | 15.35 | 24.81 | 102.02 | 29.09 | 28.44 | 101.31 | 16.25 | 17.43 | 98.03 | 11.49 | 9.89 | 97.72 | 12.62 | 6.68
15 |  | 99.18 | 39.47 | 12.03 | 104.9 | 25.14 | 25.49 | 104.06 | 56.14 | 47.84 | 105.84 | 58.17 | 58.9 | 107.99 | 67.46 | 60.21 | 101.47 | 62.49 | 46.26 | 103.03 | 43.01 | 32.63 | 99.12 | 253.27 | 74.99 | 102.15 | 36.98 | 35.34 | 101.28 | 17.2 | 17.49 | 98.05 | 9.67 | 9.9 | 98.01 | 15.6 | 7.68
16 |  | 100.06 | 32.47 | 12.51 | 104.75 | 21.49 | 29.45 | 104.29 | 55.2 | 47.95 | 106.02 | 54.93 | 50.88 | 108.04 | 56.67 | 60.29 | 102.92 | 103.6 | 55.94 | 103.23 | 36.53 | 32.75 | 102.97 | 194.07 | 199.9 | 102.06 | 24.65 | 27.93 | 101.25 | 14.21 | 17.17 | 98.02 | 8.96 | 9.89 | 98.43 | 19.65 | 8.54
17 |  | 100.67 | 28.55 | 12.59 | 104.5 | 21.51 | 29.48 | 104.49 | 55.17 | 48.24 | 106.08 | 46.55 | 43.91 | 107.87 | 51.03 | 60.31 | 103.36 | 58.52 | 60.23 | 103.27 | 32.51 | 32.85 | 102.86 | 147.36 | 156.96 | 101.92 | 23.13 | 27.85 | 101.1 | 12.69 | 17.12 | 98.03 | 12 | 9.91 | 98.87 | 17.01 | 8.64
18 |  | 101.2 | 26.08 | 12 | 104.38 | 28.5 | 29.54 | 104.78 | 61.21 | 47.71 | 106.12 | 38.71 | 38.33 | 107.58 | 46.42 | 60.15 | 103.11 | 47.17 | 60.4 | 103.22 | 29.85 | 31.57 | 102.81 | 71.76 | 69.14 | 101.76 | 23.89 | 27.73 | 100.94 | 13.1 | 17.3 | 98.13 | 11.56 | 9.93 | 99.18 | 15.71 | 8.7
19 |  | 101.64 | 24.1 | 12 | 104.4 | 53.35 | 46.08 | 105.11 | 57.21 | 47.85 | 106.23 | 40.71 | 33.54 | 107.41 | 101.17 | 105.2 | 102.61 | 41.2 | 60.53 | 103.19 | 34.8 | 36.52 | 102.82 | 54.12 | 56.08 | 101.75 | 31.95 | 27.52 | 100.75 | 10.23 | 17.23 | 98.18 | 10.64 | 9.94 | 99.44 | 14.83 | 8.73
20 |  | 102.03 | 23.57 | 12 | 104.76 | 53.43 | 46.85 | 105.33 | 54.98 | 48.07 | 106.23 | 39.52 | 47.06 | 106.52 | 80.05 | 143.39 | 101.93 | 36.84 | 58.5 | 103.19 | 32.55 | 31.87 | 102.73 | 46.22 | 51.13 | 101.99 | 35.68 | 29.25 | 100.51 | 8.2 | 13.52 | 98.21 | 10.4 | 9.93 | 99.67 | 15.22 | 8.53
21 |  | 102.38 | 23.14 | 12 | 104.73 | 42.88 | 47.38 | 105.52 | 55.47 | 48.2 | 106.1 | 36.18 | 35.42 | 104.45 | 59.43 | 143.44 | 101.28 | 32.42 | 51.27 | 103.13 | 27.06 | 29.8 | 102.52 | 41.32 | 49.51 | 102.08 | 29.54 | 29.54 | 100.32 | 7.88 | 13.2 | 98.2 | 9.47 | 9.93 | 99.91 | 19.4 | 9.65
22 |  | 102.7 | 22.15 | 12 | 104.6 | 43.67 | 47.48 | 105.73 | 55.35 | 47.71 | 106.12 | 27.67 | 29.56 | 102.43 | 49.24 | 90.82 | 100.78 | 36.63 | 41.11 | 103.03 | 25.53 | 29.59 | 102.39 | 42.66 | 44.63 | 102.04 | 24.76 | 27.64 | 100.14 | 6.49 | 10.97 | 98.17 | 8.99 | 9.91 | 100.19 | 12.22 | 9.14
23 |  | 103.01 | 22.4 | 12 | 104.45 | 40.76 | 47.33 | 106.01 | 66.87 | 47.51 | 106.06 | 24.37 | 25.51 | 101.58 | 42.9 | 64.15 | 100.86 | 33.49 | 33.21 | 102.89 | 23.92 | 29.81 | 102.92 | 112.27 | 59.39 | 101.94 | 23.29 | 25.95 | 99.99 | 6.57 | 11.16 | 98.11 | 8.29 | 9.91 | 100.29 | 11.16 | 8.36
24 |  | 103.31 | 22.29 | 12 | 104.25 | 40.19 | 47.44 | 106.72 | 73.84 | 52.33 | 106.01 | 22.76 | 25.37 | 100.92 | 36.85 | 56.57 | 100.8 | 30.37 | 33.45 | 102.69 | 23.48 | 30.03 | 103.79 | 79.56 | 93.34 | 101.78 | 20.63 | 27.12 | 99.79 | 5.6 | 12 | 98.04 | 8.02 | 9.87 | 100.39 | 11.19 | 8.39
25 |  | 103.62 | 22.67 | 12 | 104.02 | 38.84 | 47.48 | 106.76 | 48.34 | 60.04 | 105.78 | 27.35 | 47.7 | 100.43 | 37.67 | 46.64 | 100.7 | 29.46 | 30.58 | 102.48 | 25.15 | 29.73 | 103.13 | 60.98 | 81.08 | 101.55 | 20.31 | 26.8 | 99.59 | 6.84 | 12.07 | 97.97 | 8.78 | 9.88 | 100.54 | 14.59 | 8.43
26 |  | 103.93 | 22.36 | 12 | 103.75 | 37.08 | 47.07 | 106.43 | 43.88 | 53.69 | 107.3 | 269.44 | 157.36 | 100.37 | 35.88 | 29.72 | 100.68 | 38.63 | 39.47 | 102.52 | 34.64 | 33.65 | 102.66 | 40.39 | 57.42 | 101.35 | 19.41 | 25.31 | 99.43 | 8 | 11.14 | 97.93 | 8.76 | 9.86 | 100.76 | 15.84 | 12.76
27 |  | 104.21 | 19.26 | 12 | 103.59 | 36.83 | 34.42 | 106.24 | 40.12 | 48.04 | 107.55 | 104.45 | 160.63 | 100.49 | 34.44 | 35.85 | 100.75 | 38.61 | 35.81 | 102.41 | 25.25 | 30.17 | 102.15 | 31.4 | 48.3 | 101.17 | 18.95 | 23.08 | 99.31 | 7.8 | 10.45 | 97.88 | 8.75 | 9.85 | 100.75 | 15.17 | 15.73
28 |  | 104.3 | 13.39 | 12 | 103.75 | 36.5 | 30.29 | 106.13 | 37.34 | 34.69 | 106.6 | 66.86 | 78.18 | 100.41 | 33.33 | 36.13 | 100.8 | 35.23 | 32.99 | 102.24 | 23.13 | 30.99 | 101.69 | 38.08 | 47.23 | 101.09 | 18.87 | 20.64 | 99.21 | 8.25 | 10.43 | 97.82 | 8.52 | 9.84 | 100.73 | 15.06 | 15.62
29 |  | 104.34 | 13.04 | 12 |  |  |  | 106.24 | 33.16 | 29.76 | 106.48 | 56.56 | 59.96 | 100.19 | 43.96 | 47.33 | 100.84 | 35.3 | 36.14 | 101.98 | 22.4 | 30.66 | 101.51 | 38.3 | 39.78 | 101.04 | 18.28 | 19.76 | 99.13 | 8.48 | 10.42 | 97.72 | 6.9 | 9.76 | 100.76 | 10.18 | 9.62
30 |  | 104.37 | 13.04 | 12 |  |  |  | 106.31 | 31.78 | 29.9 | 107 | 96.74 | 60.26 | 100.58 | 74.06 | 60.62 | 100.83 | 59.26 | 43.05 | 101.68 | 20.53 | 28.5 | 101.62 | 37.43 | 31.23 | 100.99 | 18.96 | 20.92 | 99.04 | 7.93 | 10.34 | 97.59 | 6.44 | 9.74 | 100.72 | 8.08 | 9.48
31 |  | 104.38 | 12.75 | 14.14 |  |  |  | 106.4 | 30.33 | 25.42 |  |  |  | 100.55 | 52.14 | 60.82 |  |  |  | 101.38 | 20.33 | 29.77 | 101.81 | 37.15 | 33.31 |  |  |  | 98.94 | 7.85 | 10.16 |  |  |  | 100.68 | 8.92 | 9.48
平均 |  | 99.0997 | 20.6184 | 11.9729 | 104.1668 | 27.9979 | 28.6154 | 104.9645 | 45.7316 | 42.7029 | 106.6417 | 51.089 | 49.781 | 105.03 | 71.0948 | 78.7839 | 101.2923 | 56.6517 | 55.719 | 102.6626 | 59.7003 | 59.8132 | 100.8429 | 50.82 | 50.2394 | 101.5913 | 26.6777 | 27.57 | 100.5413 | 13.8161 | 15.5965 | 98.14 | 8.874 | 9.92 | 98.4774 | 12.09 | 9.5223
日 時 分 |  | 31.15:27 | 14.20:17 | 17.11:13 | 15.12:23 | 19.18:27 | 20.21:04 | 24.23:19 | 24.00:34 | 25.21:38 | 08.05:27 | 26.08:26 | 26.12:37 | 08.20:30 | 08.01:58 | 08.02:17 | 03.07:54 | 02.15:19 | 02.16:03 | 02.03:34 | 09.19:40 | 09.18:57 | 24.06:38 | 15.13:35 | 15.22:11 | 15.10:31 | 11.20:39 | 14.10:02 | 12.15:59 | 09.06:30 | 12.18:02 | 01.00:27 | 07.09:19 | 18.20:59 | 26.11:44 | 12.08:47 | 27.10:01
最 大 |  | 104.4 | 50.14 | 32.52 | 104.94 | 74.08 | 60.56 | 106.91 | 84.91 | 60.18 | 108.79 | 475.44 | 191.97 | 108.31 | 676.6 | 500.69 | 103.61 | 327.16 | 148.11 | 103.57 | 370.58 | 295.46 | 103.94 | 466.7 | 291.37 | 102.2 | 154.54 | 57.25 | 101.49 | 34.97 | 57.06 | 98.89 | 17.1 | 10.35 | 100.8 | 63.88 | 23.38
日 時 分 |  | 07.08:22 | 06.12:58 | 13.11:05 | 27.09:05 | 02.01:27 | 08.11:00 | 13.06:00 | 31.13:17 | 08.16:00 | 26.01:22 | 05.07:27 | 19.10:44 | 29.14:18 | 24.21:30 | 26.10:07 | 02.02:02 | 25.20:13 | 08.13:59 | 01.00:00 | 30.05:40 | 31.10:08 | 15.08:35 | 14.07:56 | 05.15:03 | 11.16:23 | 28.19:30 | 30.19:29 | 01.00:00 | 25.16:02 | 25.13:59 | 01.00:00 | 22.12:04 | 30.20:44 | 11.22:13 | 30.14:16 | 26.09:59
最 小 |  | 93.35 | 7.18 | 0.2 | 103.53 | 7.76 | 0 | 103.46 | 25.28 | 0 | 105.41 | 8.23 | 0 | 100.1 | 22.33 | 7 | 99.85 | 24.05 | 0 | 101.23 | 16.22 | 7 | 96.52 | 13.96 | 0 | 100.8 | 14.72 | 0 | 98.89 | 3.16 | 0 | 97.51 | 4.34 | 9.6 | 95.51 | 2.99 | 0
流 況 |  | 最大 | 豊水 | 平水 | 低水 | 渇水 | 最小 | 年平均 | 年総量 |  |  | 記事
| 流入量ｍ3/S | 676.6 | 42.9 | 25.53 | 15.6 | 6.19 | 2.99 | 37.19 | 1172.68 |  | 百万ｍ3
| 放流量ｍ3/S | 500.69 | 47.71 | 28.44 | 12 | 8.7 | 0 | 36.76 | 1159.36 |  | 百万ｍ3

## 様式－３ 貯水池利用状況
貯水池の利用状況に関する年表（様式-３）
河川コード |  | 8877120010001 |  |  |  | ダムコード |  | 20703310100000 |  |  |  | ダム名： |  |  | 旭川ダム | [11 empty] | 西暦 |  | 2023 |  | 年 | [42 empty] | 総量：単位 千ｍ3
月 | 総流入量 | [5 empty] | 総補給量 |  |  |  | 総放流量 | [59 empty] | 総貯留量
| 洪水時 |  | 平水時 |  | 発電 |  | 洪水調節 |  | 流量調節 |  | 取水量 | [23 empty] | ダム放流量 | [35 empty] | 洪水調節 |  | 流量調節
[11 empty] | 発電 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 機能維持 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 洪水調節 | [5 empty] | 満水
| 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 | 総量 | 日数 | 総量
1 |  |  | 31 | 55224 |  |  |  |  | 10 | 1337 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 25 | 24492
[11 empty] | 16 |  |  | 15370 | [20 empty] | 17 |  |  | 16699
2 |  |  | 28 | 67732 |  |  |  |  | 23 | 13016 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 25 | 11524
[11 empty] | 28 |  |  | 69224
3 |  |  | 31 | 122483 |  |  |  |  | 23 | 12346 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 30 | 20454
[11 empty] | 31 |  |  | 114375
4 |  |  | 30 | 132421 |  |  |  |  | 27 | 24397 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 21 | 27785
[11 empty] | 30 |  |  | 107597 | [50 empty] | 6 |  |  | 21436
5 | 1 | 7162 | 31 | 183261 |  |  |  |  | 27 | 40839 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 1 | 1976 | 16 | 18273
[11 empty] | 31 |  |  | 148416 | [44 empty] | 1 |  |  | 4546 |  |  | 9 |  |  | 58051
6 |  |  | 30 | 146841 |  |  |  |  | 28 | 23302 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 19 | 25720
[11 empty] | 30 |  |  | 128077 | [20 empty] | 2 |  |  | 415 | [26 empty] | 4 |  |  | 15931
7 |  |  | 31 | 159900 |  |  |  |  | 27 | 19657 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 20 | 19351
[11 empty] | 31 |  |  | 117370 | [50 empty] | 12 |  |  | 42836
8 |  |  | 31 | 136119 |  |  |  |  | 31 | 23425 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 16 | 24980
[11 empty] | 22 |  |  | 83343 | [20 empty] | 11 |  |  | 21427 | [26 empty] | 7 |  |  | 29794
9 |  |  | 30 | 69150 |  |  |  |  | 26 | 9473 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 18 | 7164
[11 empty] | 30 |  |  | 71459
10 |  |  | 31 | 37006 |  |  |  |  | 31 | 13308 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 22 | 8540
[11 empty] | 25 |  |  | 36006 | [20 empty] | 7 |  |  | 5768
11 |  |  | 30 | 23001 |  |  |  |  | 26 | 3764 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 9 | 1051
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 30 |  |  | 25714
12 |  |  | 31 | 32382 |  |  |  |  | 19 | 4325 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 20 | 11202
[11 empty] | 7 |  |  | 6008 | [20 empty] | 26 |  |  | 19497
計 | 1 | 7162 | 365 | 1165520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 189189 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | 1 | 1976 | 241 | 200536
[11 empty] | 281 |  |  | 897245 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 93 |  |  | 89520 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 4546 |  |  | 38 |  |  | 168048
記事

## 様式－４ 洪水調節年表
洪水調節に関する年表（様式-４）
河川コード | [6 empty] | 8877120010001 |  |  |  |  | ダムコード |  |  |  |  | 20703310100000 | ダム名 | 旭川ダム | [9 empty] | 西暦 | 2023 | 年
洪水時 | [15 empty] | 洪水原因 |  | 最大流入量 | [9 empty] | 同左時刻放流量（ｍ3/s）
[18 empty] | 最大流入量（ｍ3/s） |  | 発生月日時分
5 | 月 | 8 | 日 | 0 | 時 | 31 | 分～ | 5 | 月 | 8 | 日 | 3 | 時 | 20 | 分 | 梅雨前線 |  | 676.6 |  | 5 | 月 | 8 | 日 | 1 | 時 | 58 | 分 | 499.19
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
記 事

## 様式－５ 発電年表
発電に関する年表（様式-５）
河川コード |  | 8877120010001 | ダムコード |  |  |  | 20703310100000 | ダム名 | 旭川ダム |  | 西暦 | 2023 | 年
発電 | 発電所名 |  | 発電開始年月 (西暦年) |  |  |  | 最大出力 （kw） | 年間発生電力量 [計画値]（MWH） | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
| 旭川第一発電所 |  | 1954 | 年 | 2 | 月 | 18700 | 76193 | 63555 | 775 | 5025 | 8573 | 8502 | 11133 | 8382 | 8096 | 5673 | 4744 | 2296 | 0 | 356
| 旭川第二発電所 |  | 1954 | 年 | 11 | 月 | 3700 | 20908 | 16366 | 13 | 1384 | 2145 | 1915 | 2424 | 2278 | 2107 | 1929 | 1564 | 606 | 0 | 1
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
管理用発電 | 発電開始年月 (西暦年) | [5 empty] | 最大出力 （kw） |  | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
|  |  |  | 年 |  | 月
[9 empty] | 年間余剰電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別余剰電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
記事

## 様式－６ 降水量年表
降水量に関する年表（様式－６）
観測所名 | 旭川ダム雨量観測所 | [16 empty] | 所在地 |  |  | 岡山県岡山市北区建部町鶴田９３１ | [19 empty] | 設置標高 |  |  |  | 136 |  | ｍ
河川コード | 8877120010001 |  |  |  | ダムコード |  |  | 20703310100000 |  |  |  |  | ダム名 |  |  | 旭川ダム |  |  |  |  | 西暦 |  | 2023 |  | 年 | [22 empty] | 単位：mm
月 日 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
1 | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 10 |  |  |  | 25 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 61 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
3 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | -
4 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
5 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 10 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 43 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1
6 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 11 |  |  |  | -
7 | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 51 |  |  |  | 125 |  |  |  | - |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1
8 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 42 |  |  |  | 14 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  |  |  | -
9 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 43 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 19 |  |  |  | - |  |  |  | -
10 | - |  |  |  | 10 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 6 |  |  |  | -
11 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 66 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 36
12 | - |  |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 7 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 9
13 | 14 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  | 26 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  |  | -
14 | 5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 18 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3
15 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  |  |  | 14 |  |  |  | - |  |  |  | 92 |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 7
16 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | 5
17 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 10 |  |  |  | -
18 | - |  |  |  | 5 |  |  |  | 17 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | -
19 | - |  |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  | 10 |  |  |  | 31 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 14 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
20 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | -
21 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | -
22 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 11 |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
23 | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 31 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
24 | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
25 | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | 29 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
26 | - |  |  |  | - |  |  |  | 5 |  |  |  | 53 |  |  |  | - |  |  |  | 8 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
27 | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | -
28 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 23 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | -
29 | - | [7 empty] | - |  |  |  | 13 |  |  |  | 31 |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
30 | - | [7 empty] | - |  |  |  | 14 |  |  |  | 5 |  |  |  | 32 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
31 | - | [7 empty] | - | [7 empty] | 1 | [7 empty] | - |  |  |  | 1 | [7 empty] | - | [7 empty] | 3
合 計 | 28 |  |  |  | 27 |  |  |  | 68 |  |  |  | 235 |  |  |  | 268 |  |  |  | 220 |  |  |  | 156 |  |  |  | 117 |  |  |  | 104 |  |  |  | 39 |  |  |  | 36 |  |  |  | 65
降水日数 | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  |  | 16 |  |  |  | 10 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
最大 24時間雨量 | 13 | 日 | 14 | 時～ | 18 | 日 | 14 | 時～ | 23 | 日 | 7 | 時～ | 25 | 日 | 13 | 時～ | 6 | 日 | 23 | 時～ | 1 | 日 | 19 | 時～ | 8 | 日 | 18 | 時～ | 15 | 日 | 3 | 時～ | 10 | 日 | 23 | 時～ | 8 | 日 | 18 | 時～ | 16 | 日 | 21 | 時～ | 11 | 日 | 15 | 時～
| 14 | 日 | 14 | 時 | 19 | 日 | 14 | 時 | 24 | 日 | 7 | 時 | 26 | 日 | 13 | 時 | 7 | 日 | 23 | 時 | 2 | 日 | 19 | 時 | 9 | 日 | 18 | 時 | 16 | 日 | 3 | 時 | 11 | 日 | 23 | 時 | 9 | 日 | 18 | 時 | 17 | 日 | 21 | 時 | 12 | 日 | 15 | 時
| 19 |  |  | mm | 11 |  |  | mm | 31 |  |  | mm | 82 |  |  | mm | 129 |  |  | mm | 71 |  |  | mm | 55 |  |  | mm | 92 |  |  | mm | 68 |  |  | mm | 28 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 45 |  |  | mm
最大 3時間雨量 | 13 | 日 | 14 | 時～ | 10 | 日 | 6 | 時～ | 23 | 日 | 9 | 時～ | 26 | 日 | 1 | 時～ | 6 | 日 | 23 | 時～ | 2 | 日 | 3 | 時～ | 5 | 日 | 10 | 時～ | 15 | 日 | 12 | 時～ | 11 | 日 | 16 | 時～ | 9 | 日 | 0 | 時～ | 6 | 日 | 21 | 時～ | 11 | 日 | 20 | 時～
| 13 | 日 | 17 | 時 | 10 | 日 | 9 | 時 | 23 | 日 | 12 | 時 | 26 | 日 | 4 | 時 | 7 | 日 | 2 | 時 | 2 | 日 | 6 | 時 | 5 | 日 | 13 | 時 | 15 | 日 | 15 | 時 | 11 | 日 | 19 | 時 | 9 | 日 | 3 | 時 | 7 | 日 | 0 | 時 | 11 | 日 | 23 | 時
| 5 |  |  | mm | 6 |  |  | mm | 18 |  |  | mm | 31 |  |  | mm | 38 |  |  | mm | 28 |  |  | mm | 25 |  |  | mm | 38 |  |  | mm | 58 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 9 |  |  | mm | 18 |  |  | mm
最大 時間雨量 | 14 | 日 | 8 | 時 | 10 | 日 | 9 | 時 | 23 | 日 | 12 | 時 | 26 | 日 | 4 | 時 | 7 | 日 | 2 | 時 | 30 | 日 | 20 | 時 | 5 | 日 | 11 | 時 | 15 | 日 | 13 | 時 | 11 | 日 | 18 | 時 | 9 | 日 | 1 | 時 | 6 | 日 | 22 | 時 | 11 | 日 | 23 | 時
| 2 |  |  | mm | 3 |  |  | mm | 8 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 17 |  |  | mm | 18 |  |  | mm | 14 |  |  | mm | 16 |  |  | mm | 45 |  |  | mm | 6 |  |  | mm | 9 |  |  | mm | 7 |  |  | mm
記事

## 様式－７ 貯水池水温・濁度
貯水池の水温・濁度に関する年表（様式－７）
河川コード | 8877120010001 | [9 empty] | ダムコード | 20703310100000 | [8 empty] | ダム名 | 旭川ダム | [8 empty] | 西暦 |  |  | 2023 |  | 年
測定位置 | [6 empty] | ダム堤体(低水放流設備)からの距離 | [11 empty] | 100 |  |  |  | ｍ |  | 取水塔からの距離 | [6 empty] | 200 |  |  |  | ｍ
測定日時 | 1 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 2 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 3 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 4 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 5 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 6 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 7 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 8 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 9 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 10 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 11 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 12 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時
気温 ﾟC | 2 | [5 empty] | -0.1 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 11.5 | [5 empty] | 13.5 | [5 empty] | 18.8 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 28.1 | [5 empty] | 26 | [5 empty] | 24.2 | [5 empty] | 10.9 | [5 empty] | 3.5
天候 | 快晴 | [5 empty] | 晴 | [5 empty] | 曇 | [5 empty] | 晴 | [5 empty] | 快晴 | [5 empty] | 曇 | [5 empty] | 曇 | [5 empty] | 晴 | [5 empty] | 曇 | [5 empty] | 快晴 | [5 empty] | 快晴 | [5 empty] | 曇
風向 | WNW | [5 empty] | WNW | [5 empty] | WNW | [5 empty] | WNW | [5 empty] | WN | [5 empty] | SE | [5 empty] | E | [5 empty] | E | [5 empty] | E | [5 empty] | WNW | [5 empty] | WNW | [5 empty] | WNW
貯水位 | 94.04 | [5 empty] | 104.31 | [5 empty] | 103.96 | [5 empty] | 106.45 | [5 empty] | 107.5 | [5 empty] | 100.18 | [5 empty] | 103.08 | [5 empty] | 101.11 | [5 empty] | 101.88 | [5 empty] | 101.04 | [5 empty] | 98.85 | [5 empty] | 97.45
(ｍ)
水深(m) | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度)
0.1 | 13.3
0.5 | [6 empty] | 6 | [11 empty] | 11.9 | [11 empty] | 20.7
1 | [36 empty] | 22.7 | [5 empty] | 28.5 | [11 empty] | 24.6 | [5 empty] | 19.5 | [5 empty] | 14.4
2 | 11.7 | [5 empty] | 5.8 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 15.8 | [5 empty] | 18.5 | [17 empty] | 26.3
3 | [36 empty] | 22.6 | [5 empty] | 26.2 | [11 empty] | 24.5 | [5 empty] | 19.5 | [5 empty] | 17.8
4 | 8.3 | [5 empty] | 5.9 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 11.8 | [5 empty] | 15.7 | [5 empty] | 18 | [17 empty] | 25
5 | [36 empty] | 21.2 | [5 empty] | 26.3 | [11 empty] | 24.6 | [5 empty] | 21.5 | [5 empty] | 17.5
6 | 6.5 | [5 empty] | 6.9 | [5 empty] | 6.7 | [5 empty] | 11.8 | [5 empty] | 14.6 | [5 empty] | 13.7 | [17 empty] | 24.9
7 | [36 empty] | 21.6 | [5 empty] | 21.5 | [11 empty] | 24.2 | [5 empty] | 21.2 | [5 empty] | 15.3
8 | 8.8 | [5 empty] | 7.6 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 10.6 | [5 empty] | 14.1 | [5 empty] | 12.5 | [17 empty] | 23.2
9 | [36 empty] | 17.2 | [5 empty] | 20.1 | [11 empty] | 24.1 | [5 empty] | 20.3 | [5 empty] | 12.7
10 | [6 empty] | 7.5 | [5 empty] | 7.5 | [5 empty] | 10.1 | [5 empty] | 12.6 | [5 empty] | 12.3 | [17 empty] | 22.9
11 | [36 empty] | 17.3 | [5 empty] | 20.2 | [11 empty] | 24.2 | [5 empty] | 18.6 | [5 empty] | 14
12 | [6 empty] | 8.7 | [5 empty] | 6.7 | [5 empty] | 9.2 | [5 empty] | 12.5 | [5 empty] | 11.9 | [17 empty] | 23.7
13 | [36 empty] | 17.4 | [5 empty] | 20.8 | [11 empty] | 24.1 | [5 empty] | 19
14 | [6 empty] | 6.7 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 8.2 | [5 empty] | 10.9 | [5 empty] | 10.5 | [17 empty] | 22.6
15 | [36 empty] | 18 | [5 empty] | 20 | [11 empty] | 23.9
16 | [6 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 7.8 | [5 empty] | 10 | [23 empty] | 22.8
17 | [36 empty] | 17.7
18 | [6 empty] | 6.7 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 7.6 | [5 empty] | 9.9
19
20 | [18 empty] | 7.2 | [5 empty] | 8.6
21
22 | [24 empty] | 8.1
23
24
25
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
記事

## 様式－８ 貯水池水質
貯水池の水質に関する年表（様式－８）
河川コード | 8877120010001 | ダムコード |  |  | 20703310100000 |  |  |  |  | ダム名 |  |  | 旭川ダム |  |  |  |  | 西暦 | 2023 | 年
測定位置 |  | ダム堤体(低水放流設備）からの距離 | [10 empty] | 200 |  |  |  | ｍ |  |  |  | 取水塔からの距離 | 150 | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 測定位置 | ダムサイト
測定日時 |  | 1 | 月 | 日 |  | 時 | 2 | 月 | 15 | 日 | 10 | 時 | 3 | 月 | 日 | 時 | 4 | 月 | 日 | 時 | 5 | 月 | 24 | 日 | 10 | 時 | 6 | 月 | 日 | 時 | 7 | 月 |  | 日 | 時 | 8 | 月 | 21 | 日 | 10 | 時 | 9 | 月 | 日 | 時 | 10 | 月 | 日 | 時 | 11 | 月 | 20 | 日 | 10 | 時 | 12 | 月 | 日 | 時
天候 | [6 empty] | 曇 | [13 empty] | 晴 | [14 empty] | 晴 | [13 empty] | 晴
気温 | ℃ | [5 empty] | 3 | [13 empty] | 22 | [14 empty] | 32.2 | [13 empty] | 17.4
風向 | [6 empty] | WNW | [13 empty] | W | [14 empty] | ENE | [13 empty] | W
濁度 | 度 | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | 4 | [13 empty] | 3
ＤＯ | mg/l | [5 empty] | 12 | [13 empty] | 8.3 | [14 empty] | 7.1 | [13 empty] | 8.9
ｐＨ | [6 empty] | 7.6 | [13 empty] | 7.1 | [14 empty] | 7.7 | [13 empty] | 7.3
ＢＯＤ | mg/l | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 0.5 | [14 empty] | 1.3 | [13 empty] | 0.7
ＣＯＤ | mg/l | [5 empty] | 2.5 | [13 empty] | 2.4 | [14 empty] | 3.6 | [13 empty] | 2.5
ＳＳ | mg/l | [5 empty] | 3 | [13 empty] | 2 | [14 empty] | 5 | [13 empty] | 4
大腸菌群数 | MPN/100ml
大腸菌数 | CFU/100ml | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 9 | [14 empty] | 27 | [13 empty] | 3
全窒素 | mg/l | [5 empty] | 0.56 | [13 empty] | 0.76 | [14 empty] | 0.83 | [13 empty] | 0.54
全りん | mg/l | [5 empty] | 0.014 | [13 empty] | 0.027 | [14 empty] | 0.044 | [13 empty] | 0.028
クロロフィルａ | mg/m3 | [5 empty] | 6.1 | [13 empty] | 1.6 | [14 empty] | 4.7 | [13 empty] | 6.8
記 事 |  | 各測定日とも表層，中層，底層の平均値を示した。平均値の計算は，①有効数字を２桁までとし，その下の桁を四捨五入した。報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は，四捨五入して報告下限値の桁までとした。②報告下限値未満の数値については，報告下限の数値として取り扱い，平均値を計算した。

## 様式－９ 堆砂年表
貯水池の堆砂に関する年表（様式-９）
河川コード | 8877120010001 | ダムコード | 20703310100000 | ダム名 | 旭川ダム |  | 西暦 | 2023 | 年
管理開始年月 |  |  |  | 西暦 | 1955 | 年 | 4 | 月
計画堆砂容量（千ｍ3） |  |  |  | 5610
堆砂量（千ｍ3） |  |  |  | 3970.2
堆砂率（％） |  |  |  | 6.9%
測量年月 |  |  |  | 西暦 | 2023 | 年 | 11 | 月
記 事

## 様式１０ 塩素イオン濃度年表
塩素イオン濃度に関する年表（様式-１０）
| 河川コード | 8877120010001 |  |  | ダムコード | 20703310100000 |  |  | ダム名 | 旭川ダム |  |  | 西暦 | 2020 | 年
日 | １ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ２ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ３ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ４ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ５ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ６ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ７ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ８ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ９ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １０ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １１ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １２ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0