## 様式－１ ダム諸元表（ダム）
ダム等の基本諸元一覧表（様式-１） |  |  |  | ダム版
[12 empty] | 北緯 | 35 | 度 | 4 | 分 | 14.00 |  | 秒
河川コード | 8877111211073 |  | ダムコード | 20713321010000 |  |  |  |  | ダム等位置 |  |  | 東経 | 133 | 度 | 21 | 分 | 24.00 |  | 秒 | 作成年 | 西暦 |  | 2021 | 年
名称 | 高瀬川ダム | 管理者名 | 岡山県 |  |  |  | 所在地 |  | 岡山県 | [9 empty] | 水系名 ・河川名 | 高梁川水系･高瀬川
基本諸元等 | 形式 | [8 empty] | 目的 | 目的 |  |  |  | ○記入欄 |  |  |  | 目的 |  | ○記入欄
| 集水面積 | (Km2) | 21.6 | 間接流域（外数値） | [6 empty] | 洪水調節 |  |  |  | ○ |  |  |  | 発電
| 堤高 | (ｍ) | 67 | [7 empty] | 流水の正常な機能の 維持 |  |  |  | ○ |  |  |  | 消流雪用水
| 堤長 | (ｍ) | 274 | [7 empty] | 特定灌漑 | [7 empty] | ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ
| 堤体積 | (千ｍ3) | コンクリート | 188 | [6 empty] | 水道用水 |  |  |  | ○ |  |  |  | その他
[11 empty] | 工業用水 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | )
| 総貯水容量 | (千ｍ3) | 4530 | [6 empty] | 確保水位（EL. ｍ） |  |  |  |  | 基準日 |  |  |  | 確保貯留量（千ｍ3） |  | 基準日
| 有効貯水容量 | (千ｍ3) | 4080 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 1 |  |  | 月 |  | 日
| 洪水調節容量 | (千ｍ3) | 洪水期又は設定なし |  |  | 3500 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 2 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 非洪水期 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 3 |  |  | 月 |  | 日
| 利水容量 | (千ｍ3) | 洪水期又は設定なし |  |  | 580 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 4 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 非洪水期 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 5 |  |  | 月 |  | 日
| サーチャージ水位 | （EL. ｍ） | 490.7 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 6 |  |  | 月 |  | 日
| 常時満水位 | （EL. ｍ） | 469.7 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 7 |  |  | 月 |  | 日
| 最低水位 | （EL. ｍ） | 461 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 8 |  |  | 月 |  | 日
| 予備放流水位 | （EL. ｍ） | 洪水期又は設定なし | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 9 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 非洪水期 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 10 |  |  | 月 |  | 日
| 制限水位 |  | 水位 | 設定期間 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 11 |  |  | 月 |  | 日
| １次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 12 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 12 |  |  | 月 |  | 日
| ２次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 13 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 13 |  |  | 月 |  | 日
| ３次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 14 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 14 |  |  | 月 |  | 日
| ４次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 15 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 15 |  |  | 月 |  | 日
| ５次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 16 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 16 |  |  | 月 |  | 日
| 着工年度 | （西暦） | 1973 | [6 empty] | 17 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 17 |  |  | 月 |  | 日
| 完成年度 | （西暦） | 1982 | [6 empty] | 18 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 18 |  |  | 月 |  | 日
共同事業者名 | 岡山県広域水道事業団 | [8 empty] | 19 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 19 |  |  | 月 |  | 日
備考 | 堤頂は上流面の堤頂長を用いた。堤体積は減勢工を含む。 | [8 empty] | 20 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 20 |  |  | 月 |  | 日

## 様式－２ 貯水位・流入・放流
貯水位、流入量及び放流量に関する年表（様式-２)
河川コード |  | 8877111211073 |  |  | ダムコード |  | 20713321010000 |  |  |  | ダム名 | 高瀬川ダム |  |  |  | 西暦 | 2021 | 年
集水面積 |  |  |  | k㎡
種別 日 |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月
|  | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S
1 |  | 469.25 | 0.51 | 0.63 | 469.84 | 1.09 | 1.09 | 469.17 | 0.56 | 0.79 | 469.4 | 0.61 | 0.79 | 469.45 | 0.69 | 0.8 | 469.66 | 0.64 | 0.81 | 469.46 | 0.61 | 0.79 | 469.21 | 0.57 | 0.53 | 469.78 | 0.89 | 0.94 | 469.18 | 0.49 | 0.51 | 469.18 | 0.29 | 0.33 | 469.31 | 0.83 | 0.78
2 |  | 469.18 | 0.44 | 0.47 | 470.07 | 2.24 | 2.03 | 469.41 | 1.52 | 0.81 | 469.25 | 0.54 | 0.57 | 469.41 | 0.88 | 0.8 | 469.44 | 0.6 | 0.8 | 469.27 | 0.62 | 0.79 | 469.2 | 0.53 | 0.59 | 469.95 | 1.82 | 1.52 | 469.17 | 0.45 | 0.46 | 469.16 | 0.28 | 0.31 | 469.22 | 0.6 | 0.69
3 |  | 469.16 | 0.4 | 0.4 | 470.02 | 1.71 | 1.82 | 469.95 | 1.72 | 1.51 | 469.28 | 0.5 | 0.48 | 469.46 | 0.74 | 0.8 | 469.23 | 0.64 | 0.8 | 469.11 | 0.58 | 0.69 | 469.18 | 0.4 | 0.38 | 470.12 | 2.57 | 2.34 | 469.18 | 0.43 | 0.42 | 469.14 | 0.36 | 0.32 | 469.19 | 0.52 | 0.5
4 |  | 469.17 | 0.38 | 0.37 | 469.93 | 1.32 | 1.41 | 469.98 | 1.59 | 1.64 | 469.32 | 0.72 | 0.67 | 469.31 | 0.61 | 0.8 | 469.53 | 1.53 | 0.87 | 469.02 | 0.56 | 0.62 | 469.19 | 0.38 | 0.38 | 470.57 | 5.69 | 5.39 | 469.18 | 0.41 | 0.42 | 469.18 | 0.35 | 0.35 | 469.22 | 0.47 | 0.46
5 |  | 469.17 | 0.37 | 0.35 | 469.84 | 0.98 | 1.09 | 470.01 | 1.88 | 1.77 | 469.3 | 0.68 | 0.79 | 469.52 | 1.67 | 0.9 | 469.89 | 1.29 | 1.27 | 469.02 | 0.54 | 0.49 | 469.17 | 0.35 | 0.38 | 470.38 | 3.78 | 4.06 | 469.16 | 0.4 | 0.42 | 469.18 | 0.31 | 0.31 | 469.21 | 0.43 | 0.45
6 |  | 469.21 | 0.36 | 0.31 | 469.73 | 0.72 | 0.84 | 470.03 | 1.83 | 1.88 | 469.22 | 0.58 | 0.6 | 470.08 | 2.23 | 2.15 | 469.81 | 0.9 | 1.04 | 469.07 | 0.51 | 0.48 | 469.16 | 0.36 | 0.35 | 470.18 | 2.58 | 2.76 | 469.16 | 0.4 | 0.36 | 469.19 | 0.29 | 0.28 | 469.2 | 0.41 | 0.42
7 |  | 469.24 | 0.36 | 0.37 | 469.6 | 0.63 | 0.77 | 469.97 | 1.52 | 1.6 | 469.2 | 0.52 | 0.52 | 470 | 1.6 | 1.74 | 469.66 | 0.65 | 0.81 | 469.98 | 4.34 | 2.79 | 469.22 | 0.67 | 0.36 | 470.06 | 1.92 | 2.03 | 469.21 | 0.38 | 0.36 | 469.17 | 0.26 | 0.3 | 469.17 | 0.38 | 0.41
8 |  | 469.22 | 0.34 | 0.36 | 469.44 | 0.6 | 0.77 | 469.89 | 1.2 | 1.29 | 469.22 | 0.49 | 0.49 | 469.85 | 1 | 1.17 | 469.44 | 0.57 | 0.8 | 470.98 | 9.52 | 8.97 | 469.58 | 1.22 | 0.82 | 470.16 | 2.94 | 2.61 | 469.21 | 0.37 | 0.38 | 469.18 | 0.68 | 0.35 | 469.16 | 0.38 | 0.38
9 |  | 469.21 | 0.33 | 0.33 | 469.29 | 0.56 | 0.64 | 469.8 | 0.89 | 1 | 469.2 | 0.46 | 0.49 | 469.67 | 0.61 | 0.82 | 469.22 | 0.5 | 0.62 | 470.86 | 7.64 | 8.05 | 470.95 | 10.02 | 8.84 | 470.22 | 2.77 | 2.96 | 469.2 | 0.36 | 0.35 | 469.86 | 1.56 | 1.2 | 469.15 | 0.35 | 0.38
10 |  | 469.21 | 0.32 | 0.33 | 469.29 | 0.51 | 0.4 | 469.69 | 0.68 | 0.82 | 469.18 | 0.42 | 0.4 | 469.42 | 0.54 | 0.79 | 469.19 | 0.43 | 0.42 | 470.56 | 5.16 | 5.46 | 470.74 | 6.41 | 6.96 | 470.08 | 2.04 | 2.16 | 469.22 | 0.35 | 0.36 | 469.77 | 0.73 | 0.95 | 469.13 | 0.35 | 0.33
11 |  | 469.2 | 0.32 | 0.32 | 469.49 | 0.46 | 0.27 | 469.52 | 0.61 | 0.79 | 469.21 | 0.42 | 0.43 | 469.18 | 0.49 | 0.62 | 469.22 | 0.44 | 0.38 | 470.33 | 3.48 | 3.71 | 470.32 | 3.32 | 3.63 | 470 | 1.67 | 1.75 | 469.19 | 0.34 | 0.36 | 469.53 | 0.55 | 0.79 | 469.11 | 0.33 | 0.39
12 |  | 469.2 | 0.32 | 0.33 | 469.61 | 0.47 | 0.52 | 469.33 | 0.8 | 0.79 | 469.15 | 0.41 | 0.46 | 469.2 | 0.48 | 0.38 | 469.32 | 0.69 | 0.65 | 470.83 | 9.29 | 8.13 | 470.3 | 3.69 | 3.49 | 469.93 | 1.33 | 1.41 | 469.19 | 0.36 | 0.35 | 469.36 | 0.62 | 0.63 | 469.05 | 0.33 | 0.38
13 |  | 469.18 | 0.32 | 0.33 | 469.45 | 0.48 | 0.69 | 469.77 | 1.56 | 1.03 | 469.16 | 0.48 | 0.43 | 469.26 | 0.55 | 0.57 | 469.33 | 0.78 | 0.79 | 471.33 | 13.61 | 12.83 | 471.72 | 19.32 | 17.66 | 469.85 | 1.05 | 1.14 | 469.2 | 0.48 | 0.5 | 469.38 | 0.54 | 0.56 | 469 | 0.32 | 0.34
14 |  | 469.19 | 0.37 | 0.38 | 469.21 | 0.47 | 0.57 | 470.01 | 1.8 | 1.76 | 469.19 | 0.47 | 0.47 | 469.18 | 0.45 | 0.53 | 469.29 | 1.04 | 0.79 | 471.58 | 15.2 | 15.64 | 474.24 | 35.49 | 29.17 | 469.82 | 1.18 | 1.05 | 469.14 | 0.38 | 0.43 | 469.32 | 0.46 | 0.56 | 469 | 0.3 | 0.31
15 |  | 469.16 | 0.43 | 0.4 | 469.69 | 1.88 | 1.08 | 469.97 | 1.52 | 1.6 | 469.18 | 0.41 | 0.42 | 469.13 | 0.51 | 0.48 | 469.93 | 2.02 | 1.5 | 471.33 | 12.74 | 12.8 | 473.46 | 20.07 | 26.7 | 469.91 | 1.32 | 1.37 | 469.1 | 0.33 | 0.34 | 469.19 | 0.43 | 0.56 | 468.98 | 0.29 | 0.31
16 |  | 469.39 | 1.05 | 0.64 | 470.02 | 1.82 | 1.84 | 469.89 | 1.18 | 1.27 | 469.18 | 0.38 | 0.38 | 469.24 | 0.82 | 0.73 | 470.14 | 2.56 | 2.44 | 471.11 | 9.82 | 10.59 | 471.14 | 10.03 | 10.83 | 469.83 | 0.99 | 1.09 | 469.15 | 0.4 | 0.26 | 469.12 | 0.38 | 0.38 | 468.99 | 0.34 | 0.29
17 |  | 469.76 | 1.04 | 0.91 | 469.95 | 1.45 | 1.54 | 469.8 | 0.87 | 0.99 | 469.26 | 0.99 | 0.66 | 469.85 | 2.46 | 1.53 | 470.13 | 2.29 | 2.42 | 470.67 | 5.99 | 6.33 | 470.91 | 8.6 | 8.4 | 469.76 | 1.04 | 0.9 | 469.33 | 0.7 | 0.63 | 469.11 | 0.35 | 0.38 | 469.04 | 0.48 | 0.47
18 |  | 469.73 | 0.75 | 0.87 | 469.87 | 1.12 | 1.22 | 469.67 | 0.65 | 0.8 | 469.78 | 1.33 | 1 | 470.18 | 2.62 | 2.71 | 470.12 | 2.6 | 2.37 | 470.44 | 4.25 | 4.44 | 471.04 | 9.7 | 9.6 | 470.14 | 2.82 | 2.47 | 469.23 | 0.52 | 0.66 | 469.09 | 0.34 | 0.33 | 469.02 | 0.42 | 0.42
19 |  | 469.55 | 0.6 | 0.81 | 469.77 | 0.83 | 0.93 | 469.49 | 0.61 | 0.79 | 469.85 | 1.06 | 1.14 | 470.04 | 1.76 | 1.93 | 470.42 | 4.43 | 4.25 | 470.3 | 3.3 | 3.44 | 471.18 | 10.95 | 11.07 | 470.25 | 3.09 | 3.13 | 469.17 | 0.41 | 0.43 | 469.11 | 0.32 | 0.3 | 469.03 | 0.38 | 0.38
20 |  | 469.3 | 0.52 | 0.69 | 469.7 | 0.82 | 0.82 | 469.28 | 0.62 | 0.79 | 469.71 | 0.67 | 0.85 | 470.09 | 3.21 | 2.31 | 470.32 | 3.38 | 3.62 | 470.17 | 2.53 | 2.66 | 470.92 | 8.23 | 8.51 | 470.13 | 2.26 | 2.41 | 469.15 | 0.45 | 0.46 | 469.12 | 0.3 | 0.3 | 469.03 | 0.4 | 0.38
21 |  | 469.24 | 0.49 | 0.46 | 469.8 | 1.24 | 1.02 | 469.25 | 0.91 | 0.79 | 469.49 | 0.54 | 0.79 | 471.14 | 10.75 | 10.67 | 470.13 | 2.21 | 2.41 | 470.07 | 2 | 2.09 | 470.67 | 6.14 | 6.35 | 470 | 1.65 | 1.77 | 469.16 | 0.39 | 0.38 | 469.12 | 0.29 | 0.3 | 469.06 | 0.43 | 0.38
22 |  | 469.34 | 0.91 | 0.72 | 470 | 1.83 | 1.72 | 469.37 | 0.9 | 0.79 | 469.29 | 0.47 | 0.57 | 470.58 | 5.11 | 5.62 | 469.96 | 1.44 | 1.58 | 469.99 | 1.59 | 1.7 | 470.55 | 5.15 | 5.26 | 469.91 | 1.28 | 1.36 | 469.17 | 0.38 | 0.34 | 469.3 | 0.84 | 0.48 | 469.1 | 0.44 | 0.46
23 |  | 469.88 | 2.45 | 1.59 | 470.01 | 1.75 | 1.8 | 469.47 | 0.81 | 0.79 | 469.23 | 0.39 | 0.4 | 470.26 | 2.96 | 3.23 | 469.86 | 1.09 | 1.18 | 469.89 | 1.19 | 1.29 | 470.43 | 4.21 | 4.34 | 469.83 | 0.96 | 1.07 | 469.21 | 0.44 | 0.43 | 469.43 | 0.61 | 0.78 | 469.07 | 0.41 | 0.43
24 |  | 470.34 | 3.78 | 3.75 | 469.92 | 1.3 | 1.42 | 469.44 | 0.73 | 0.79 | 469.25 | 0.39 | 0.37 | 470.1 | 2.21 | 2.26 | 469.82 | 1.21 | 1.06 | 469.79 | 0.87 | 0.98 | 470.33 | 3.57 | 3.65 | 469.73 | 0.74 | 0.85 | 469.19 | 0.37 | 0.41 | 469.27 | 0.5 | 0.55 | 469.05 | 0.39 | 0.4
25 |  | 470.25 | 2.98 | 3.14 | 469.81 | 0.93 | 1.05 | 469.34 | 0.66 | 0.75 | 469.24 | 0.34 | 0.37 | 470.03 | 1.77 | 1.91 | 469.98 | 1.76 | 1.64 | 469.68 | 0.68 | 0.81 | 470.25 | 3 | 3.11 | 469.59 | 0.64 | 0.79 | 469.2 | 0.4 | 0.35 | 469.26 | 0.45 | 0.47 | 469.05 | 0.41 | 0.39
26 |  | 470.21 | 3.28 | 2.86 | 469.72 | 0.76 | 0.84 | 469.28 | 0.59 | 0.63 | 469.21 | 0.33 | 0.33 | 469.91 | 1.21 | 1.34 | 470.05 | 1.92 | 1.99 | 469.56 | 0.64 | 0.69 | 470.16 | 2.5 | 2.59 | 469.42 | 0.62 | 0.79 | 469.23 | 0.38 | 0.37 | 469.25 | 0.47 | 0.5 | 469.09 | 0.48 | 0.48
27 |  | 470.57 | 5.3 | 5.42 | 469.6 | 0.65 | 0.8 | 469.23 | 0.54 | 0.59 | 469.22 | 0.31 | 0.32 | 470.12 | 2.84 | 2.4 | 469.99 | 1.59 | 1.67 | 469.54 | 0.61 | 0.7 | 470.09 | 2.09 | 2.17 | 469.25 | 0.58 | 0.67 | 469.23 | 0.35 | 0.34 | 469.25 | 0.51 | 0.47 | 469.07 | 0.43 | 0.42
28 |  | 470.34 | 3.48 | 3.72 | 469.41 | 0.6 | 0.8 | 469.32 | 1.02 | 0.71 | 469.22 | 0.4 | 0.37 | 470.16 | 2.46 | 2.64 | 469.89 | 1.18 | 1.3 | 469.33 | 0.54 | 0.77 | 470.02 | 1.78 | 1.85 | 469.21 | 0.55 | 0.55 | 469.24 | 0.32 | 0.34 | 469.22 | 0.45 | 0.5 | 469.07 | 0.42 | 0.43
29 |  | 470.16 | 2.43 | 2.59 |  |  |  | 469.63 | 0.91 | 0.79 | 469.38 | 0.97 | 0.71 | 470.06 | 1.92 | 2.03 | 469.78 | 0.83 | 0.95 | 469.22 | 0.5 | 0.48 | 469.97 | 1.52 | 1.59 | 469.23 | 0.54 | 0.52 | 469.21 | 0.3 | 0.33 | 469.2 | 0.41 | 0.42 | 469.07 | 0.45 | 0.43
30 |  | 470.02 | 1.68 | 1.82 |  |  |  | 469.66 | 0.75 | 0.79 | 469.52 | 0.79 | 0.8 | 469.93 | 1.32 | 1.45 | 469.64 | 0.65 | 0.8 | 469.23 | 0.5 | 0.52 | 469.91 | 1.28 | 1.33 | 469.23 | 0.51 | 0.55 | 469.2 | 0.3 | 0.28 | 469.18 | 0.55 | 0.51 | 469.11 | 0.59 | 0.57
31 |  | 469.91 | 1.27 | 1.36 |  |  |  | 469.57 | 0.67 | 0.79 |  |  |  | 469.8 | 0.88 | 1.02 |  |  |  | 469.2 | 0.46 | 0.47 | 469.85 | 1.04 | 1.12 |  |  |  | 469.23 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 469.11 | 0.56 | 0.58
平均 |  | 469.55 | 1.21 | 1.19 | 469.72 | 1.04 | 1.06 | 469.62 | 1.04 | 1.03 | 469.31 | 0.57 | 0.57 | 469.79 | 1.85 | 1.84 | 469.75 | 1.4 | 1.4 | 470.03 | 3.87 | 3.88 | 470.42 | 5.89 | 5.87 | 469.88 | 1.73 | 1.75 | 469.19 | 0.4 | 0.4 | 469.26 | 0.48 | 0.48 | 469.1 | 0.43 | 0.43
日 時 分 |  | 27.08:23 | 26.22:51 | 27.05:51 | 02.15:47 | 15.07:37 | 02.12:57 | 06.04:18 | 12.23:56 | 06.04:13 | 19.08:55 | 17.22:09 | 19.08:52 | 21.08:05 | 21.03:56 | 21.08:04 | 19.17:32 | 19.11:20 | 19.17:31 | 13.21:07 | 13.17:28 | 13.20:04 | 15.00:03 | 14.14:19 | 15.00:03 | 04.12:34 | 08.13:22 | 04.12:11 | 17.20:48 | 17.23:05 | 18.12:00 | 09.13:05 | 09.00:07 | 09.13:05 | 01.14:00 | 01.00:16 | 02.10:25
最 大 |  | 470.62 | 8.08 | 5.9 | 470.1 | 3.46 | 2.22 | 470.05 | 3.46 | 1.99 | 469.87 | 3.46 | 1.22 | 471.39 | 15.69 | 13.37 | 470.47 | 4.78 | 4.66 | 472.15 | 30.99 | 22.78 | 476.76 | 45.2 | 35.22 | 470.65 | 7.45 | 6.14 | 469.35 | 0.85 | 0.8 | 469.92 | 4.78 | 1.38 | 469.34 | 1.4 | 0.8
日 時 分 |  | 15.14:16 | 13.04:16 | 14.07:03 | 15.00:05 | 12.13:12 | 12.08:37 | 02.04:52 | 28.06:26 | 28.06:15 | 12.21:11 | 21.13:17 | 27.07:23 | 15.16:27 | 15.14:31 | 12.10:57 | 04.03:10 | 11.10:47 | 12.00:08 | 05.04:19 | 29.08:27 | 29.12:57 | 06.13:49 | 06.20:09 | 07.16:17 | 01.00:00 | 01.00:00 | 30.08:45 | 15.21:16 | 31.02:51 | 31.05:45 | 18.10:26 | 07.07:36 | 26.09:05 | 16.01:27 | 11.05:37 | 16.19:13
最 小 |  | 469.14 | 0.3 | 0.28 | 469.2 | 0.39 | 0.26 | 469.02 | 0.52 | 0.54 | 469.12 | 0.09 | 0.29 | 469.11 | 0.42 | 0.36 | 469.16 | 0.38 | 0.36 | 468.99 | 0.44 | 0.42 | 469.15 | 0.33 | 0.32 | 469.2 | 0.5 | 0.51 | 469.09 | 0.29 | 0.24 | 469.08 | 0.26 | 0 | 468.97 | 0.29 | 0.26
流 況 |  | 最大 | 豊水 | 平水 | 低水 | 渇水 | 最小 | 年平均 | 年総量 |  |  | 記事
| 流入量ｍ3/S | 45.2 | 1.56 | 0.65 | 0.44 | 0.31 | 0.09 | 1.67 | 52.67 |  | 百万ｍ3
| 放流量ｍ3/S | 35.22 | 1.52 | 0.79 | 0.43 | 0.31 | 0 | 1.67 | 52.69 |  | 百万ｍ3

## 様式－３貯水池利用状況
貯水池の利用状況に関する年表（様式-３）
河川コード |  | 8877111211073 |  |  |  | ダムコード |  | 20713321010000 |  |  |  | ダム名： |  |  | 高瀬川ダム | [11 empty] | 西暦 |  | 2021 |  | 年 | [42 empty] | 総量：単位 千ｍ3
月 | 総流入量 | [5 empty] | 総補給量 |  |  |  | 総放流量 | [59 empty] | 総貯留量
| 洪水時 |  | 平水時 |  | 発電 |  | 洪水調節 |  | 流量調節 |  | 取水量 | [23 empty] | ダム放流量 | [35 empty] | 洪水調節 |  | 流量調節
[11 empty] | 発電 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 機能維持 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 洪水調節 | [5 empty] | 満水
| 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 | 総量 | 日数 | 総量
1 | 0 | 0 | 31 | 3247 |  |  | 0 | 0 | 28 | 171 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 0 | 0 | 19 | 218
[11 empty] | 31 |  |  | 1534 | [44 empty] | 11 |  |  | 1666 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 0 | 0 | 28 | 2525 |  |  | 0 | 0 | 23 | 212 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | ) | 0 | 0 | 10 | 163
[11 empty] | 28 |  |  | 1770 | [44 empty] | 18 |  |  | 804 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 0 | 0 | 31 | 2775 |  |  | 0 | 0 | 25 | 201 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 0 | 0 | 11 | 216
[11 empty] | 31 |  |  | 2084 | [44 empty] | 15 |  |  | 675 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 0 | 0 | 30 | 1476 |  |  | 0 | 0 | 23 | 115 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 0 | 0 | 20 | 116
[11 empty] | 30 |  |  | 1424 | [44 empty] | 3 |  |  | 51 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 0 | 0 | 31 | 4955 |  |  | 0 | 0 | 28 | 359 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 0 | 0 | 15 | 378
[11 empty] | 31 |  |  | 2003 | [44 empty] | 20 |  |  | 2933 |  |  | 1 |  |  | 0
6 | 0 | 0 | 30 | 3616 |  |  | 0 | 0 | 28 | 256 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 0 | 0 | 14 | 241
[11 empty] | 30 |  |  | 1974 | [44 empty] | 21 |  |  | 1657 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | 0 | 0 | 31 | 10357 |  |  | 0 | 0 | 28 | 606 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 0 | 0 | 14 | 578
[11 empty] | 31 |  |  | 1950 | [44 empty] | 19 |  |  | 8435 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 3 | 3005 | 31 | 12771 |  |  | 1 | 346 | 30 | 642 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 2 | 535 | 15 | 502
[11 empty] | 31 |  |  | 1877 | [44 empty] | 24 |  |  | 13848 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 0 | 0 | 30 | 4478 |  |  | 0 | 0 | 27 | 242 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 0 | 0 | 12 | 192
[11 empty] | 30 |  |  | 1984 | [44 empty] | 24 |  |  | 2544 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | 0 | 0 | 31 | 1069 |  |  | 0 | 0 | 25 | 55 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 0 | 0 | 20 | 56
[11 empty] | 31 |  |  | 1068 | [44 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | 0 | 0 | 30 | 1252 |  |  | 0 | 0 | 17 | 102 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 0 | 0 | 9 | 104
[11 empty] | 30 |  |  | 1198 | [44 empty] | 2 |  |  | 49 |  |  | 1 |  |  | 3 | [6 empty] | ←11/26 発電所定期点検に伴う全停電のため、ダム諸量 欠測
12 | 0 | 0 | 31 | 1150 |  |  | 0 | 0 | 23 | 51 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 0 | 0 | 16 | 41
[11 empty] | 31 |  |  | 1161 | [44 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
計 | 3 | 3005 | 365 | 49671 | 0 | 0 | 1 | 346 | 305 | 3012 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | 2 | 535 | 175 | 2805
[11 empty] | 365 |  |  | 20028 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 157 |  |  | 32663 |  |  | 3 |  |  | 3
記事 | ※ 11月については、発電所定期点検に伴う全停電があったため、ダム諸量の一部欠測あり。

## 様式－４ 洪水調節年表
洪水調節に関する年表（様式-４）
河川コード | [6 empty] | 8877111211073 |  |  |  |  | ダムコード |  |  |  |  | 20713321010000 | ダム名 | 高瀬川ダム | [9 empty] | 西暦 | 2021 | 年
洪水時 | [15 empty] | 洪水原因 |  | 最大流入量 | [9 empty] | 同左時刻放流量（ｍ3/s）
[18 empty] | 最大流入量（ｍ3/s） |  | 発生月日時分
7 | 月 | 13 | 日 | 16 | 時 | 59 | 分～ | 7 | 月 | 13 | 日 | 18 | 時 | 0 | 分 | 梅雨前線 |  | 30.99 |  | 7 | 月 | 13 | 日 | 17 | 時 | 19 | 分 | 15.5
8 | 月 | 13 | 日 | 10 | 時 | 30 | 分～ | 8 | 月 | 13 | 日 | 14 | 時 | 0 | 分 | 秋雨前線 |  | 31.69 |  | 8 | 月 | 13 | 日 | 11 | 時 | 11 | 分 | 23.98
8 | 月 | 14 | 日 | 5 | 時 | 30 | 分～ | 8 | 月 | 15 | 日 | 3 | 時 | 0 | 分 | 秋雨前線 |  | 45.2 |  | 8 | 月 | 14 | 日 | 14 | 時 | 10 | 分 | 31.55
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
記 事

## 様式－５ 発電年表
発電に関する年表（様式-５）
河川コード |  | 8877111211073 | ダムコード |  |  |  | 20713321010000 | ダム名 | 高瀬川ダム |  | 西暦 | 2021 | 年
発電 | 発電所名 |  | 発電開始年月 (西暦年) |  |  |  | 最大出力 （kw） | 年間発生電力量 [計画値]（MWH） | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
管理用発電 | 発電開始年月 (西暦年) | [5 empty] | 最大出力 （kw） |  | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
| 1982 |  |  | 年 | 4 | 月 | 280 |  | 1440 | 103 | 127 | 162 | 102 | 147 | 143 | 139 | 145 | 146 | 70 | 85 | 71
[9 empty] | 年間余剰電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別余剰電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
[9 empty] | 1365 | 100 | 121 | 145 | 96 | 140 | 137 | 136 | 132 | 139 | 67 | 77 | 75
記事

## 様式－６ 降水量年表
降水量に関する年表（様式－６）
観測所名 | 高瀬川ダム | [16 empty] | 所在地 |  |  | 岡山県新見市神郷釜村 | [19 empty] | 設置標高 |  |  |  | 501.6 |  | ｍ
河川コード | 8877111211073 |  |  |  | ダムコード |  |  | 20713321010000 |  |  |  |  | ダム名 |  |  | 高瀬川ダム |  |  |  |  | 西暦 |  | 2021 |  | 年 | [22 empty] | 単位：mm
月 日 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
1 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 6 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 40 |  |  |  | 10 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2
2 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 24 |  |  |  | － |  |  |  | 10 |  |  |  | － |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 19 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
3 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | 33 |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
4 | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 19 |  |  |  | － |  |  |  | 32 |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | 18 |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | － |  |  |  | － |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  | 32 |  |  |  | － |  |  |  | 5 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
6 | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
7 | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 63 |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
8 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 42 |  |  |  | 34 |  |  |  | 31 |  |  |  | － |  |  |  | 43 |  |  |  | 2
9 | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 15 |  |  |  | 72 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | －
10 | 3 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | －
11 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | －
12 | － |  |  |  | － |  |  |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | 18 |  |  |  | 46 |  |  |  | 28 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
13 | － |  |  |  | － |  |  |  | 8 |  |  |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 60 |  |  |  | 102 |  |  |  | － |  |  |  | 13 |  |  |  | － |  |  |  | 2
14 | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | 13 |  |  |  | 193 |  |  |  | 19 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
15 | － |  |  |  | 28 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 12 |  |  |  | 6 |  |  |  | 19 |  |  |  | 5 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
16 | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 17 |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | － |  |  |  | 12 |  |  |  | － |  |  |  | 10
17 | － |  |  |  | 6 |  |  |  | － |  |  |  | 33 |  |  |  | 28 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 30 |  |  |  | 23 |  |  |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4
18 | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | 33 |  |  |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | 9 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 3
19 | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 12 |  |  |  | － |  |  |  | 12 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | －
20 | － |  |  |  | － |  |  |  | 8 |  |  |  | － |  |  |  | 57 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 12 |  |  |  | － |  |  |  | 6 |  |  |  | － |  |  |  | －
21 | － |  |  |  | － |  |  |  | 13 |  |  |  | － |  |  |  | 21 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
22 | 5 |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  | －
23 | 8 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | －
24 | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 9 |  |  |  | 28 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
25 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 10 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  |  | 6
26 | 22 |  |  |  | 5 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | * |  |  |  | 17
27 | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 8 |  |  |  | 2
28 | 2 |  |  |  | － |  |  |  | 25 |  |  |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
29 | － | [7 empty] | － |  |  |  | 24 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
30 | － | [7 empty] | － |  |  |  | 8 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 18 |  |  |  | 4
31 | 1 | [7 empty] | － | [7 empty] | － | [7 empty] | － |  |  |  | 1 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 7
合 計 | 64 |  |  |  | 63 |  |  |  | 119 |  |  |  | 117 |  |  |  | 238 |  |  |  | 182 |  |  |  | 289 |  |  |  | 576 |  |  |  | 174 |  |  |  | 75 |  |  |  | * |  |  |  | 62
降水日数 | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | *
最大 24時間雨量 | 26 | 日 | 14 | 時～ | 14 | 日 | 21 | 時～ | 12 | 日 | 13 | 時～ | 16 | 日 | 22 | 時～ | 20 | 日 | 9 | 時～ | 18 | 日 | 7 | 時～ | 7 | 日 | 3 | 時～ | 13 | 日 | 23 | 時～ | 3 | 日 | 6 | 時～ | 16 | 日 | 16 | 時～ | 8 | 日 | 18 | 時～ | 30 | 日 | 16 | 時～
| 27 | 日 | 14 | 時 | 15 | 日 | 21 | 時 | 13 | 日 | 13 | 時 | 17 | 日 | 22 | 時 | 21 | 日 | 9 | 時 | 19 | 日 | 7 | 時 | 8 | 日 | 3 | 時 | 14 | 日 | 23 | 時 | 4 | 日 | 6 | 時 | 17 | 日 | 16 | 時 | 9 | 日 | 18 | 時 | 1 | 日 | 16 | 時
| 23 |  |  | mm | 32 |  |  | mm | 27 |  |  | mm | 35 |  |  | mm | 78 |  |  | mm | 44 |  |  | mm | 78 |  |  | mm | 198 |  |  | mm | 48 |  |  | mm | 32 |  |  | mm | 45 |  |  | mm | 20 |  |  | mm
最大 3時間雨量 | 26 | 日 | 18 | 時～ | 15 | 日 | 1 | 時～ | 2 | 日 | 4 | 時～ | 17 | 日 | 19 | 時～ | 20 | 日 | 17 | 時～ | 24 | 日 | 16 | 時～ | 13 | 日 | 15 | 時～ | 1 | 日 | 15 | 時～ | 8 | 日 | 10 | 時～ | 17 | 日 | 7 | 時～ | 8 | 日 | 19 | 時～ | 26 | 日 | 8 | 時～
| 26 | 日 | 21 | 時 | 15 | 日 | 4 | 時 | 2 | 日 | 7 | 時 | 17 | 日 | 22 | 時 | 20 | 日 | 20 | 時 | 24 | 日 | 19 | 時 | 13 | 日 | 18 | 時 | 1 | 日 | 18 | 時 | 8 | 日 | 13 | 時 | 17 | 日 | 10 | 時 | 8 | 日 | 22 | 時 | 26 | 日 | 11 | 時
| 12 |  |  | mm | 15 |  |  | mm | 13 |  |  | mm | 17 |  |  | mm | 21 |  |  | mm | 22 |  |  | mm | 60 |  |  | mm | 40 |  |  | mm | 27 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 33 |  |  | mm | 4 |  |  | mm
最大 時間雨量 | 26 | 日 | 19 | 時 | 15 | 日 | 2 | 時 | 12 | 日 | 22 | 時 | 17 | 日 | 20 | 時 | 21 | 日 | 2 | 時 | 24 | 日 | 17 | 時 | 13 | 日 | 16 | 時 | 1 | 日 | 17 | 時 | 8 | 日 | 12 | 時 | 13 | 日 | 4 | 時 | 8 | 日 | 22 | 時 | 31 | 日 | 4 | 時
| 5 |  |  | mm | 6 |  |  | mm | 6 |  |  | mm | 11 |  |  | mm | 14 |  |  | mm | 17 |  |  | mm | 40 |  |  | mm | 33 |  |  | mm | 22 |  |  | mm | 10 |  |  | mm | 13 |  |  | mm | 2 |  |  | mm
記事

## 様式－７ 貯水池水温・濁度
貯水池の水温・濁度に関する年表（様式－７）
河川コード | 8877111211073 | [9 empty] | ダムコード | 20713321010000 | [8 empty] | ダム名 | 高瀬川ダム | [8 empty] | 西暦 |  |  | 2021 |  | 年
測定位置 | [6 empty] | ダム堤体(低水放流設備)からの距離 | [11 empty] | 20 |  |  |  | ｍ |  | 取水塔からの距離 | [10 empty] | ｍ
測定日時 | 1 | 月 | 27 | 日 | 13 | 時 | 2 | 月 | 25 | 日 | 11 | 時 | 3 | 月 | 25 | 日 | 10 | 時 | 4 | 月 | 15 | 日 | 10 | 時 | 5 | 月 | 18 | 日 | 10 | 時 | 6 | 月 | 21 | 日 | 10 | 時 | 7 | 月 | 1 | 日 | 11 | 時 | 8 | 月 | 23 | 日 | 10 | 時 | 9 | 月 | 15 | 日 | 14 | 時 | 10 | 月 | 13 | 日 | 11 | 時 | 11 | 月 | 18 | 日 | 11 | 時 | 12 | 月 | 15 | 日 | 11 | 時
気温 ﾟC | 5.7 | [5 empty] | 4.9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 9.6 | [5 empty] | 16.4 | [5 empty] | 22.9 | [5 empty] | 20.8 | [5 empty] | 23.5 | [5 empty] | 21.5 | [5 empty] | 19.2 | [5 empty] | 12.4 | [5 empty] | 欠測
天候 | くもり | [5 empty] | 晴れ | [5 empty] | 晴れ | [5 empty] | 晴れ | [5 empty] | くもり時々雨 | [5 empty] | 晴れ | [5 empty] | くもり | [5 empty] | くもり | [5 empty] | 晴れ | [5 empty] | くもり | [5 empty] | 晴れ | [5 empty] | くもり
風向 | WNW | [5 empty] | SSE | [5 empty] | SE | [5 empty] | S | [5 empty] | W | [5 empty] | SE | [17 empty] | W | [17 empty] | NNW
貯水位 | 470.58 | [5 empty] | 469.93 | [5 empty] | 469.33 | [5 empty] | 469.17 | [5 empty] | 470.19 | [5 empty] | 470.15 | [5 empty] | 469.47 | [5 empty] | 470.44 | [5 empty] | 469.92 | [5 empty] | 469.23 | [5 empty] | 469.09 | [5 empty] | 468.98
(ｍ)
水深(m) | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度)
0.1 | [36 empty] | 21.2 | [23 empty] | 10.9
0.5 | 5.6 | [5 empty] | 7.9 | [5 empty] | 11.8 | [5 empty] | 11.5 | [5 empty] | 17.8 | [5 empty] | 18.2 | [5 empty] | 21.1 | [5 empty] | 18.2 | [5 empty] | 20.6 | [5 empty] | 20.1 | [5 empty] | 10.8 | [5 empty] | 7.2
1 | 5.6 | [5 empty] | 7.1 | [5 empty] | 11.5 | [5 empty] | 11.4 | [5 empty] | 16.8 | [5 empty] | 17.7 | [5 empty] | 20.4 | [5 empty] | 17.9 | [5 empty] | 20.5 | [5 empty] | 20.1 | [5 empty] | 10.6 | [5 empty] | 7.2
2 | 5.6 | [5 empty] | 6.7 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 11.4 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17.2 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 17.6 | [5 empty] | 20.3 | [5 empty] | 19.4 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 7.2
3 | 5.5 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 9.4 | [5 empty] | 11.3 | [5 empty] | 15.7 | [5 empty] | 16.6 | [5 empty] | 18.2 | [5 empty] | 17.4 | [5 empty] | 18.7 | [5 empty] | 18.9 | [5 empty] | 10.5 | [5 empty] | 7.2
4 | 5.5 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 8.7 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 15.5 | [5 empty] | 16.3 | [5 empty] | 17.6 | [5 empty] | 17.3 | [5 empty] | 18.3 | [5 empty] | 18.5 | [5 empty] | 10.4 | [5 empty] | 7.2
5 | 5.5 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 8.2 | [5 empty] | 9.9 | [5 empty] | 15.1 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16.9 | [5 empty] | 17.2 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 10.3 | [5 empty] | 7.2
6 | [36 empty] | 15.5 | [23 empty] | 10.1
7 | [36 empty] | 11.3 | [23 empty] | 10
8 | [36 empty] | 8.5 | [23 empty] | 9.8
9 | [36 empty] | 6.8 | [23 empty] | 9.6
10 | 5.4 | [5 empty] | 5.3 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 5.3 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.5 | [5 empty] | 5.8 | [5 empty] | 14.1 | [5 empty] | 11.4 | [5 empty] | 9.2 | [5 empty] | 9.3 | [5 empty] | 7.1
12 | [36 empty] | 5.2 | [23 empty] | 6.3
14 | [36 empty] | 5 | [23 empty] | 5.7
16 | [36 empty] | 4.9 | [23 empty] | 5.6
18 | [36 empty] | 4.9 | [23 empty] | 5.6
20 | 5.2 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5.3 | [5 empty] | 4.5 | [5 empty] | 4.7 | [5 empty] | 4.8 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5.1 | [5 empty] | 5.3 | [5 empty] | 5.4 | [5 empty] | 5.5 | [5 empty] | 5.7
25 | 5.2 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5.2 | [5 empty] | 4.6 | [5 empty] | 4.7 | [5 empty] | 4.8 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5.1 | [5 empty] | 5.2 | [5 empty] | 5.3 | [5 empty] | 5.5 | [5 empty] | 5.6
30 | 5.2 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5.2 | [5 empty] | 4.6 | [5 empty] | 4.8 | [5 empty] | 4.9 | [5 empty] | 5.2 | [5 empty] | 5.2 | [5 empty] | 5.3 | [5 empty] | 5.4 | [5 empty] | 5.6 | [5 empty] | 5.6
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
記事 | ※当ダムでは、上記のほか「水深15m」地点においても水温測定しているが、記載欄がないため省略する。また、風向について無風の場合表示する記号がないので空欄とする。 7月1日および11月18日については、水質調査結果を記載している。

## 様式－８ 貯水池水質
貯水池の水質に関する年表（様式－８）
河川コード | 8877111211073 | ダムコード |  |  | 20713321010000 |  |  |  | ダム名 |  | 高瀬川ダム |  |  |  |  | 西暦 | 2021 | 年
測定位置 |  | ダム堤体(低水放流設備）からの距離 | [8 empty] | 20 |  |  |  | ｍ |  |  |  | 取水塔からの距離 |  |  |  |  | ｍ |  |  |  | 測定位置
測定日時 |  | 1 | 月 | 日 |  | 時 | 2 | 月 | 日 | 時 | 3 | 月 | 日 | 時 | 4 | 月 | 日 | 時 | 5 | 月 | 日 | 時 | 6 | 月 | 日 | 時 | 7 | 月 | 1 | 日 | 10 | 時 | 8 | 月 | 日 | 時 | 9 | 月 | 日 | 時 | 10 | 月 | 日 | 時 | 11 | 月 | 18 | 日 | 10 | 時 | 12 | 月 | 日 | 時
天候 | [26 empty] | くもり | [17 empty] | 晴れ
気温 | ℃ | [25 empty] | 20.8 | [17 empty] | 12.4
風向
濁度 | 度 | [25 empty] | 4 | [17 empty] | 5 | [9 empty] | 「濁度」以降は、表層、中層、底層の平均値を記入
ＤＯ | mg/l | [25 empty] | 4.8 | [17 empty] | 3.8
ｐＨ | [26 empty] | 7.5 | [17 empty] | 7.1
ＢＯＤ | mg/l | [25 empty] | 1.1 | [17 empty] | 0.6
ＣＯＤ | mg/l | [25 empty] | 3.3 | [17 empty] | 2.6
ＳＳ | mg/l | [25 empty] | 4 | [17 empty] | 3
大腸菌群数 | MPN/100ml | [25 empty] | 413 | [17 empty] | 170
全窒素 | mg/l | [25 empty] | 0.84 | [17 empty] | 0.57
全りん | mg/l | [25 empty] | 0.017 | [17 empty] | 0.018
クロロフィルａ | mg/m3 | [25 empty] | 6.3 | [17 empty] | 1.3
記 事 |  | 風向について無風の場合表示する記号がないので空欄とする。

## 様式－９ 堆砂年表
貯水池の堆砂に関する年表（様式-９）
河川コード | 8877111211073 | ダムコード | 20713321010000 | ダム名 | 高瀬川ダム |  | 西暦 | 2021 | 年
管理開始年月 |  |  |  | 西暦 | 1982 | 年 | 4 | 月
計画堆砂容量（千ｍ3） |  |  |  | 450
堆砂量（千ｍ3） |  |  |  | 141
堆砂率（％） |  |  |  | 3.1%
測量年月 |  |  |  | 西暦 | 2021 | 年 | 11 | 月
記 事

## 様式１０ 塩素イオン濃度年表 (hidden)
塩素イオン濃度に関する年表（様式-１０）
| 河川コード | 8877111211073 |  |  | ダムコード | 20713321010000 |  |  | ダム名 | 高瀬川ダム |  |  | 西暦 | 2021 | 年
日 | １ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  | * | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  | * | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ２ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  | * | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  | * | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ３ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  | * | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  | * | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ４ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  | * | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  | * | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ５ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  | * | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  | * | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ６ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  | * | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  | * | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ７ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  | * | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  | * | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ８ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  | * | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  | * | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ９ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  | * | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  | * | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １０ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  | * | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  | * | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １１ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  | * | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  | * | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １２ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  | * | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  | * | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0