## 様式－１ ダム諸元表
ダムの基本諸元一覧表（様式-１）
[12 empty] | 北緯 | 35 | 度 | 2 | 分 | 2 |  | 秒
河川コード | 8877111211065 |  | ダムコード | 2071332130000 |  |  |  |  | ダム位置 |  |  | 東経 | 133 | 度 | 20 | 分 | 24 |  | 秒 | 作成年 | 令和 |  | 5 | 年
ダム名 | 三室川ダム | 管理者名 | 岡山県 |  |  |  | ダム所在地 |  | 岡山県 | [9 empty] | 水系名 ・河川名 | 高梁川水系・三室川
基本諸元等 | 集水面積 | (Km2) | 22.6 | 間接流域（外数値） | [5 empty] | 目的 | 目的 |  |  |  | ○記入欄 |  |  |  | 目的 |  | ○記入欄
| 堤高 | (ｍ) | 75 | [7 empty] | 洪水調節 |  |  |  | ○ |  |  |  | 発電 |  | ○
| 堰長 | (ｍ) | 231 | [7 empty] | 流水の正常な機能の 維持 |  |  |  | ○ |  |  |  | 消流雪用水
| 堤体積 | (千ｍ3) | 243 | [7 empty] | 特定灌漑 | [7 empty] | ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ
| 総貯水容量 | (千ｍ3) | 8200 | [7 empty] | 水道用水 |  |  |  | ○ |  |  |  | その他
| 有効貯水容量 | (千ｍ3) | 7700 | [7 empty] | 工業用水 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | )
| サーチャージ水位 | （EL. ｍ） | 506.5 | [6 empty] | 確保水位（EL. ｍ） |  |  |  |  | 基準日 |  |  |  | 確保貯留量（千ｍ3） |  | 基準日
| 常時満水位 | （EL. ｍ） | 492.5 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 1 |  |  | 月 |  | 日
| 最低水位 | （EL.ｍ） | 461.7 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 2 |  |  | 月 |  | 日
| 予備放流水位 | （EL.ｍ） | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 3 |  |  | 月 |  | 日
| 制限水位 |  | 水位 | 設定期間 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 4 |  |  | 月 |  | 日
| １次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 5 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 5 |  |  | 月 |  | 日
| ２次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 6 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 6 |  |  | 月 |  | 日
| ３次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 7 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 7 |  |  | 月 |  | 日
| ４次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 8 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 8 |  |  | 月 |  | 日
| ５次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 9 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 9 |  |  | 月 |  | 日
| 着工年度 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 10 |  |  | 月 |  | 日
| 完成年度 | [8 empty] | 11 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 11 |  |  | 月 |  | 日
共同事業者名 | [9 empty] | 12 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 12 |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 13 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 13 |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 14 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 14 |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 15 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 15 |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 16 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 16 |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 17 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 17 |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 18 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 18 |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 19 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 19 |  |  | 月 |  | 日
[10 empty] | 20 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 20 |  |  | 月 |  | 日

## 様式－２ 貯水位・流入量・放流量
貯水位、流入量及び放流量に関する年表（様式-２)
河川コード |  | 8877111211065 |  |  | ダムコード |  | 2071332130000 |  |  |  | ダム名 | 三室川ダム |  |  |  | 令和 | 5 | 年
集水面積 |  | 22.6 |  | k㎡
種別 日 |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月
|  | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S
1 |  | 490.76 | 0.31 | 0.24 | 491.92 | 0.4 | 0.39 | 492.17 | 0.75 | 0.95 | 492.03 | 0.43 | 0.4 | 493.08 | 2.02 | 2.52 | 492.48 | 0.9 | 0.95 | 494.25 | 8.36 | 9.07 | 491.88 | 0.39 | 0.49 | 492.21 | 0.53 | 0.8 | 491.46 | 0.34 | 0.39 | 489.19 | 0.23 | 0.4 | 485.67 | 0.19 | 0.49
2 |  | 490.8 | 0.31 | 0.24 | 491.94 | 0.46 | 0.39 | 492.22 | 1.21 | 0.95 | 492.03 | 0.39 | 0.4 | 492.89 | 1.38 | 1.81 | 492.94 | 4.44 | 2.16 | 493.58 | 3.5 | 4.95 | 491.82 | 0.39 | 0.49 | 492.1 | 0.49 | 0.79 | 491.41 | 0.3 | 0.39 | 489.08 | 0.22 | 0.4 | 485.51 | 0.18 | 0.49
3 |  | 490.83 | 0.31 | 0.24 | 491.96 | 0.44 | 0.39 | 492.24 | 0.9 | 0.95 | 492.02 | 0.37 | 0.4 | 492.74 | 1.08 | 1.37 | 493.33 | 3.14 | 3.6 | 493.14 | 1.96 | 2.77 | 491.77 | 0.37 | 0.49 | 492.01 | 0.45 | 0.5 | 491.34 | 0.29 | 0.39 | 488.97 | 0.23 | 0.4 | 485.35 | 0.18 | 0.49
4 |  | 490.86 | 0.31 | 0.24 | 491.97 | 0.41 | 0.39 | 492.2 | 0.78 | 0.88 | 492 | 0.37 | 0.4 | 492.63 | 0.86 | 1.13 | 493.05 | 1.74 | 2.39 | 492.89 | 1.35 | 1.83 | 491.71 | 0.36 | 0.46 | 492.03 | 0.43 | 0.42 | 491.28 | 0.28 | 0.39 | 488.87 | 0.22 | 0.4 | 485.19 | 0.17 | 0.49
5 |  | 490.88 | 0.28 | 0.24 | 491.98 | 0.41 | 0.39 | 492.19 | 0.71 | 0.71 | 491.98 | 0.41 | 0.4 | 492.53 | 0.74 | 0.99 | 492.84 | 1.24 | 1.65 | 492.86 | 2.22 | 1.71 | 491.67 | 0.34 | 0.39 | 492 | 0.41 | 0.47 | 491.21 | 0.28 | 0.39 | 488.76 | 0.22 | 0.4 | 485.02 | 0.16 | 0.52
6 |  | 490.91 | 0.31 | 0.24 | 492.01 | 0.47 | 0.39 | 492.18 | 0.66 | 0.71 | 491.99 | 0.52 | 0.43 | 492.44 | 0.93 | 0.95 | 492.73 | 1.01 | 1.16 | 493.03 | 2.25 | 2.31 | 491.64 | 0.34 | 0.39 | 491.99 | 0.4 | 0.4 | 491.14 | 0.28 | 0.39 | 488.66 | 0.25 | 0.4 | 484.85 | 0.15 | 0.51
7 |  | 490.93 | 0.31 | 0.24 | 492.04 | 0.51 | 0.39 | 492.16 | 0.66 | 0.71 | 492.97 | 6.46 | 2.71 | 493.12 | 6.82 | 2.76 | 492.65 | 0.86 | 1.16 | 492.91 | 1.57 | 1.9 | 491.61 | 0.38 | 0.39 | 491.99 | 0.38 | 0.39 | 491.07 | 0.26 | 0.39 | 488.59 | 0.27 | 0.4 | 484.68 | 0.18 | 0.5
8 |  | 490.97 | 0.34 | 0.24 | 492.12 | 0.75 | 0.57 | 492.14 | 0.71 | 0.71 | 493.35 | 2.84 | 3.73 | 494.43 | 9.92 | 10.38 | 492.56 | 1.02 | 1.01 | 492.87 | 2.37 | 1.74 | 491.62 | 0.37 | 0.39 | 491.97 | 0.38 | 0.39 | 490.99 | 0.29 | 0.39 | 488.49 | 0.23 | 0.4 | 484.52 | 0.15 | 0.5
9 |  | 491.02 | 0.42 | 0.24 | 492.1 | 0.74 | 0.95 | 492.16 | 0.81 | 0.71 | 493.01 | 1.58 | 2.25 | 493.53 | 3.03 | 4.67 | 492.63 | 1.15 | 1.11 | 493.8 | 9.98 | 6.32 | 491.6 | 0.35 | 0.39 | 491.96 | 0.36 | 0.39 | 490.98 | 0.43 | 0.39 | 488.38 | 0.22 | 0.39 | 484.34 | 0.15 | 0.49
10 |  | 491.27 | 1.04 | 0.24 | 492.02 | 0.81 | 0.95 | 492.18 | 0.92 | 0.95 | 492.8 | 1.12 | 1.53 | 493.09 | 1.82 | 2.56 | 492.58 | 0.86 | 1.04 | 494.04 | 5.34 | 7.77 | 491.57 | 0.33 | 0.39 | 491.94 | 0.34 | 0.39 | 490.95 | 0.3 | 0.39 | 488.28 | 0.24 | 0.39 | 484.17 | 0.14 | 0.49
11 |  | 491.49 | 0.67 | 0.34 | 492.06 | 1.24 | 0.95 | 492.15 | 0.82 | 0.95 | 492.66 | 0.89 | 1.19 | 492.87 | 1.34 | 1.75 | 492.49 | 0.73 | 0.96 | 493.34 | 2.54 | 3.67 | 491.57 | 0.57 | 0.52 | 491.92 | 0.49 | 0.5 | 490.89 | 0.29 | 0.39 | 488.2 | 0.26 | 0.39 | 484.01 | 0.32 | 0.49
12 |  | 491.58 | 0.59 | 0.4 | 492.18 | 1.27 | 0.95 | 492.09 | 0.8 | 0.95 | 492.56 | 0.76 | 1.02 | 492.73 | 1.06 | 1.35 | 492.38 | 0.62 | 0.95 | 493.07 | 2.25 | 2.46 | 491.55 | 0.39 | 0.43 | 491.89 | 0.39 | 0.48 | 490.82 | 0.27 | 0.39 | 488.11 | 0.24 | 0.39 | 484.43 | 1.69 | 0.34
13 |  | 491.77 | 1.78 | 0.58 | 492.55 | 2.73 | 1.14 | 492.12 | 1.08 | 0.95 | 492.43 | 0.57 | 0.95 | 492.66 | 1.22 | 1.18 | 492.24 | 0.6 | 0.95 | 493.03 | 2.16 | 2.32 | 491.54 | 0.36 | 0.39 | 491.85 | 0.35 | 0.4 | 490.75 | 0.26 | 0.39 | 488.03 | 0.28 | 0.39 | 484.87 | 0.9 | 0.32
14 |  | 492.86 | 4.76 | 1.94 | 492.98 | 2.34 | 2.12 | 492.1 | 0.68 | 0.78 | 492.27 | 0.53 | 0.95 | 492.79 | 1.86 | 1.48 | 492.11 | 0.7 | 0.95 | 492.95 | 1.81 | 2.03 | 491.51 | 0.33 | 0.39 | 491.83 | 0.46 | 0.42 | 490.67 | 0.29 | 0.39 | 487.94 | 0.22 | 0.47 | 484.98 | 0.56 | 0.5
15 |  | 493.25 | 3.1 | 3.24 | 492.89 | 1.45 | 1.82 | 492.06 | 0.58 | 0.71 | 492.25 | 1.34 | 0.95 | 492.84 | 1.56 | 1.65 | 492.01 | 0.61 | 0.88 | 492.87 | 1.5 | 1.74 | 491.87 | 4.21 | 0.79 | 491.85 | 0.6 | 0.63 | 490.64 | 0.35 | 0.39 | 487.8 | 0.19 | 0.51 | 485.09 | 0.86 | 0.5
16 |  | 493.08 | 1.99 | 2.5 | 492.74 | 1.03 | 1.37 | 492 | 0.55 | 0.65 | 492.42 | 1.24 | 0.95 | 492.77 | 1.21 | 1.44 | 491.96 | 0.54 | 0.59 | 492.77 | 1.22 | 1.45 | 493.19 | 3.55 | 2.93 | 491.84 | 0.4 | 0.4 | 490.58 | 0.28 | 0.39 | 487.64 | 0.18 | 0.51 | 485.33 | 1.02 | 0.42
17 |  | 492.88 | 1.37 | 1.8 | 492.62 | 0.86 | 1.11 | 491.97 | 0.5 | 0.6 | 492.46 | 0.93 | 0.95 | 492.67 | 0.99 | 1.21 | 491.94 | 0.47 | 0.5 | 492.68 | 1 | 1.22 | 493.18 | 3.31 | 2.9 | 491.83 | 0.35 | 0.4 | 490.51 | 0.26 | 0.39 | 487.54 | 0.35 | 0.51 | 485.58 | 0.77 | 0.4
18 |  | 492.74 | 1.04 | 1.36 | 492.57 | 1.26 | 1.03 | 491.98 | 0.74 | 0.62 | 492.41 | 0.75 | 0.95 | 492.58 | 0.85 | 1.05 | 491.93 | 0.45 | 0.49 | 492.6 | 0.87 | 1.07 | 493.17 | 2.27 | 2.9 | 491.81 | 0.54 | 0.51 | 490.43 | 0.28 | 0.39 | 487.45 | 0.32 | 0.51 | 485.7 | 0.55 | 0.4
19 |  | 492.62 | 0.8 | 1.1 | 493.62 | 8.25 | 5.23 | 492.02 | 0.57 | 0.49 | 492.36 | 1 | 0.95 | 493.01 | 4.55 | 2.41 | 491.91 | 0.43 | 0.5 | 492.59 | 1.34 | 1.07 | 492.92 | 1.36 | 1.91 | 491.79 | 0.44 | 0.56 | 490.35 | 0.26 | 0.39 | 487.36 | 0.32 | 0.5 | 485.73 | 0.46 | 0.47
20 |  | 492.49 | 0.61 | 0.96 | 493.57 | 3.46 | 4.91 | 492.03 | 0.49 | 0.49 | 492.4 | 0.95 | 0.95 | 493.31 | 2.96 | 3.53 | 491.9 | 0.4 | 0.39 | 492.67 | 1.12 | 1.19 | 492.74 | 0.99 | 1.37 | 491.74 | 0.39 | 0.49 | 490.27 | 0.26 | 0.39 | 487.26 | 0.27 | 0.5 | 485.7 | 0.41 | 0.51
21 |  | 492.35 | 0.52 | 0.81 | 493.13 | 1.93 | 2.72 | 492.03 | 0.5 | 0.5 | 492.37 | 0.85 | 0.95 | 493.05 | 1.83 | 2.4 | 491.9 | 0.43 | 0.39 | 492.61 | 0.9 | 1.08 | 492.61 | 0.81 | 1.09 | 491.72 | 0.45 | 0.39 | 490.2 | 0.26 | 0.39 | 487.14 | 0.24 | 0.5 | 485.64 | 0.38 | 0.51
22 |  | 492.24 | 0.46 | 0.75 | 492.89 | 1.38 | 1.82 | 492.03 | 0.48 | 0.5 | 492.3 | 0.7 | 0.95 | 492.86 | 1.36 | 1.73 | 491.92 | 0.46 | 0.44 | 492.52 | 0.74 | 0.98 | 492.5 | 0.68 | 0.97 | 491.75 | 0.41 | 0.39 | 490.12 | 0.26 | 0.39 | 487.01 | 0.21 | 0.5 | 485.56 | 0.33 | 0.51
23 |  | 492.14 | 0.48 | 0.71 | 492.75 | 1.13 | 1.4 | 492.06 | 1.05 | 0.72 | 492.17 | 0.59 | 0.95 | 492.74 | 1.1 | 1.37 | 491.9 | 0.42 | 0.5 | 492.42 | 0.65 | 0.95 | 492.42 | 0.93 | 0.95 | 491.74 | 0.36 | 0.39 | 490.03 | 0.24 | 0.39 | 486.87 | 0.19 | 0.5 | 485.47 | 0.32 | 0.5
24 |  | 492.09 | 0.48 | 0.51 | 492.67 | 1 | 1.18 | 492.27 | 1.39 | 0.95 | 492.03 | 0.55 | 0.76 | 492.64 | 0.89 | 1.13 | 491.87 | 0.39 | 0.43 | 492.29 | 0.61 | 0.95 | 492.43 | 0.9 | 0.95 | 491.71 | 0.34 | 0.39 | 489.94 | 0.24 | 0.39 | 486.72 | 0.19 | 0.5 | 485.37 | 0.3 | 0.5
25 |  | 492.09 | 0.49 | 0.51 | 492.6 | 0.89 | 1.07 | 492.36 | 1.05 | 0.95 | 491.99 | 0.88 | 0.74 | 492.54 | 0.74 | 1 | 491.85 | 0.37 | 0.39 | 492.15 | 0.55 | 0.95 | 492.46 | 1.95 | 1.01 | 491.68 | 0.33 | 0.39 | 489.86 | 0.25 | 0.39 | 486.56 | 0.18 | 0.5 | 485.27 | 0.28 | 0.5
26 |  | 492.06 | 0.44 | 0.5 | 492.51 | 0.74 | 0.97 | 492.37 | 0.9 | 0.95 | 493.3 | 7.64 | 3.79 | 492.43 | 0.64 | 0.95 | 491.86 | 0.5 | 0.44 | 492.01 | 0.48 | 0.67 | 492.97 | 2.54 | 2.08 | 491.64 | 0.34 | 0.39 | 489.77 | 0.24 | 0.39 | 486.41 | 0.18 | 0.5 | 485.16 | 0.27 | 0.5
27 |  | 492.03 | 0.43 | 0.5 | 492.41 | 0.65 | 0.92 | 492.31 | 0.75 | 0.95 | 493.36 | 2.72 | 3.8 | 492.3 | 0.59 | 0.94 | 491.85 | 0.42 | 0.48 | 491.99 | 0.51 | 0.49 | 492.89 | 1.41 | 1.81 | 491.61 | 0.33 | 0.39 | 489.68 | 0.25 | 0.39 | 486.25 | 0.17 | 0.5 | 485.05 | 0.28 | 0.43
28 |  | 491.99 | 0.4 | 0.5 | 492.29 | 0.62 | 0.95 | 492.21 | 0.64 | 0.95 | 493.01 | 1.59 | 2.25 | 492.14 | 0.54 | 0.95 | 491.85 | 0.61 | 0.45 | 492 | 0.47 | 0.49 | 492.73 | 1 | 1.35 | 491.57 | 0.32 | 0.39 | 489.59 | 0.24 | 0.39 | 486.1 | 0.2 | 0.49 | 484.99 | 0.3 | 0.39
29 |  | 491.95 | 0.39 | 0.47 |  |  |  | 492.09 | 0.55 | 0.75 | 492.83 | 1.58 | 1.62 | 492.03 | 1.03 | 0.95 | 491.94 | 1.15 | 0.95 | 491.98 | 0.45 | 0.49 | 492.6 | 0.78 | 1.08 | 491.52 | 0.3 | 0.39 | 489.49 | 0.23 | 0.4 | 485.96 | 0.19 | 0.49 | 484.93 | 0.3 | 0.41
30 |  | 491.93 | 0.41 | 0.39 |  |  |  | 492.05 | 0.5 | 0.6 | 493.16 | 3.55 | 2.8 | 492.3 | 1.75 | 0.95 | 492.62 | 7.96 | 2.42 | 491.96 | 0.43 | 0.49 | 492.48 | 0.64 | 0.96 | 491.47 | 0.37 | 0.39 | 489.39 | 0.23 | 0.4 | 485.81 | 0.2 | 0.49 | 484.86 | 0.28 | 0.41
31 |  | 491.93 | 0.37 | 0.39 |  |  |  | 492.03 | 0.47 | 0.47 |  |  |  | 492.47 | 1.14 | 0.95 |  |  |  | 491.92 | 0.41 | 0.49 | 492.35 | 0.57 | 0.95 |  |  |  | 489.29 | 0.23 | 0.4 |  |  |  | 484.81 | 0.46 | 0.41
平均 |  | 491.8319 | 0.82323 | 0.73097 | 492.4675 | 1.3439 | 1.3164 | 492.1345 | 0.74839 | 0.76484 | 492.4973 | 1.47 | 1.369 | 492.781 | 1.8648 | 1.9197 | 492.274 | 1.154 | 1.0093 | 492.7674 | 1.9648 | 2.149 | 492.2119 | 1.07 | 1.0323 | 491.832 | 0.40433 | 0.45433 | 490.4871 | 0.27484 | 0.39097 | 487.6477 | 0.23033 | 0.45433 | 485.0913 | 0.40935 | 0.46419
日 時 分 |  | 15.07:45 | 14.00:24 | 15.06:04 | 19.18:42 | 19.08:52 | 19.18:09 | 26.17:28 | 23.23:34 | 14.09:23 | 26.18:56 | 26.04:39 | 26.17:52 | 08.05:46 | 08.00:04 | 08.04:59 | 01.00:00 | 30.20:07 | 30.23:58 | 09.22:12 | 09.15:13 | 09.21:41 | 17.22:34 | 15.20:05 | 17.22:30 | 01.01:04 | 15.00:30 | 15.07:23 | 01.07:34 | 15.01:18 | 31.23:58 | 01.01:10 | 20.07:15 | 20.07:50 | 19.16:12 | 12.01:54 | 05.08:32
最 大 |  | 493.29 | 5.35 | 3.42 | 494.01 | 12.37 | 7.41 | 492.37 | 2.17 | 1.21 | 493.67 | 12.9 | 5.36 | 494.79 | 24.65 | 12.96 | 494.27 | 21.16 | 9.13 | 494.63 | 22.56 | 11.72 | 493.31 | 13.43 | 3.51 | 492.27 | 1.84 | 0.97 | 491.47 | 0.96 | 0.41 | 489.24 | 0.51 | 0.52 | 485.74 | 3.25 | 1.09
日 時 分 |  | 01.05:56 | 29.17:28 | 11.09:10 | 01.19:45 | 01.11:14 | 27.12:59 | 18.02:46 | 30.23:10 | 14.14:05 | 25.18:38 | 24.21:28 | 06.21:25 | 29.15:54 | 28.04:03 | 31.09:35 | 28.19:19 | 28.11:04 | 06.11:44 | 01.00:00 | 31.22:32 | 31.23:43 | 15.06:44 | 14.09:41 | 15.09:16 | 30.16:30 | 30.12:47 | 04.11:56 | 01.00:00 | 31.23:37 | 14.05:02 | 01.00:00 | 29.06:35 | 14.08:58 | 11.21:24 | 31.09:35 | 12.09:44
最 小 |  | 490.75 | 0 | 0.24 | 491.91 | 0 | 0 | 491.95 | 0 | 0.24 | 491.97 | 0 | 0.39 | 491.99 | 0.33 | 0.93 | 491.83 | 0 | 0.34 | 491.9 | 0 | 0.48 | 491.48 | 0 | 0.38 | 491.45 | 0 | 0 | 489.24 | 0 | 0.37 | 485.74 | 0 | 0.38 | 483.96 | 0 | 0
流 況 |  | 最大 | 豊水 | 平水 | 低水 | 渇水 | 最小 | 年平均 | 年総量 |  |  | 記事
| 流入量ｍ3/S | 24.65 | 1 | 0.52 | 0.34 | 0.18 | 0 | 0.98 | 30.86 |  | 百万ｍ3
| 放流量ｍ3/S | 12.96 | 1 | 0.51 | 0.4 | 0.32 | 0 | 1 | 31.66 |  | 百万ｍ3

## 様式－３ 貯水池利用状況
貯水池の利用状況に関する年表（様式-３）
河川コード |  | 8877111211065 |  | ダムコード |  | 2071332130000 |  |  | ダム名 | 三室川ダム |  |  |  | 令和 | 5 | 年 | [15 empty] | 総量：単位 千ｍ3
月 | 総流入量 |  |  |  | 総補給量 |  |  |  | 総放流量 | [19 empty] | 総貯留量
| 洪水時 |  | 平水時 |  | 洪水調節 |  | 流量調節 |  | 取水量 | [7 empty] | ダム放流量 | [11 empty] | 洪水調節 |  | 流量調節
[9 empty] | 発電 |  | かんがい |  | 都市用水 |  | その他用水 |  | 機能維持 |  | かんがい |  | 都市用水 |  | その他用水 |  | 洪水調節 |  | 満水
| 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量
1 |  |  | 31 | 2205 |  |  | 16 |  | 21 | 1203 | [6 empty] | 11 | 215 | [8 empty] | 7 | 540
2 |  |  | 28 | 3251 |  |  | 14 |  | 28 | 1924 | [16 empty] | 14 | 1261
3 |  |  | 31 | 2004 |  |  | 18 | 45 | 31 | 2044 | [6 empty] | 1 | 4
4 |  |  | 30 | 3810 |  |  | 19 |  | 30 | 2144 | [16 empty] | 11 | 1405
5 |  |  | 31 | 4995 |  |  | 24 | 147 | 31 | 2540 | [16 empty] | 24 | 2602
6 |  |  | 30 | 2991 |  |  | 20 |  | 30 | 1890 | [16 empty] | 11 | 726
7 |  |  | 31 | 5263 |  |  | 26 | 493 | 31 | 2318 | [16 empty] | 22 | 3438
8 |  |  | 31 | 2866 |  |  | 25 |  | 31 | 1895 | [16 empty] | 14 | 870
9 |  |  | 30 | 1048 |  |  | 23 | 130 | 30 | 1178
10 |  |  | 31 | 736 |  |  | 30 | 311 | 31 | 1047
11 |  |  | 30 | 597 |  |  | 30 | 581 | 30 | 1178
12 |  |  | 31 | 1096 |  |  | 23 | 147 | 31 | 1162 | [6 empty] | 4 | 81
計 | 0 | 0 | 365 | 30862 | 0 | 0 | 268 | 1854 | 355 | 20523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 10842 | 0 | 0 | 0 | 0
記事

## 様式－４ 洪水調節年表(1)
洪水調節に関する年表（様式-４）
河川コード |  |  |  | 8877111211065 |  |  | ダムコード |  |  |  | 2071332130000 | ダム名 | 三室川ダム | [6 empty] | 令和 | 5 | 年
洪水時 | [9 empty] | 洪水原因 |  | 最大流入量 | [6 empty] | 同左時刻放流量（ｍ3/s）
[12 empty] | 最大流入量（ｍ3/s） |  | 発生月日時分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
記 事 | [9 empty] | 2023年は洪水なし

## 様式－５ 発電年表
発電に関する年表（様式-５）
河川コード |  | 8877111211065 | ダムコード |  |  |  | 2071332130000 | ダム名 | 三室川ダム |  | 令和 | 5 | 年
発電 | 発電所名 |  | 発電開始年月 (西暦年) |  |  |  | 最大出力 （kw） | 年間発生電力量 [計画値]（MWH） | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
| 三室発電所 |  | 2006 | 年 | 4 | 月 | 460 | 2574 | 2475 | 147 | 242 | 256 | 273 | 329 | 235 | 296 | 233 | 127 | 105 | 119 | 113
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
|  |  |  | 年 |  | 月
管理用発電 | 発電開始年月 (西暦年) | [5 empty] | 最大出力 （kw） |  | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
|  |  |  | 年 |  | 月 | 0
[9 empty] | 年間余剰電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別余剰電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
記事

## 様式－６ 降水量年表(三室川ダム)
降水量に関する年表（様式－６）
観測所名 | 三室川ダム | [16 empty] | 所在地 |  |  | 岡山県新見市神郷油野 | [19 empty] | 設置標高 EL. |  |  |  | 509.5 |  | ｍ
河川コード | 8877111211065 |  |  |  | ダムコード |  |  | 2071332130000 |  |  |  |  | ダム名： |  |  | 三室川ダム |  |  |  |  | 令和 |  | 5 |  | 年 | [22 empty] | 単位：mm
月 日 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
1 | [8 empty] | 12 | [11 empty] | 7 |  |  |  | 26
2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 48
3 | [44 empty] | 1
4 | [40 empty] | 1
5 | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 33
6 | [12 empty] | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 7
7 | 1 | [11 empty] | 58 |  |  |  | 83 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 7 | [15 empty] | 4
8 | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25 |  |  |  | 37 | [11 empty] | 7
9 | 7 | [23 empty] | 52 | [11 empty] | 12
10 | 3 |  |  |  | 11 | [19 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 5
11 |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 3 |  |  |  | 13 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 32
12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  | 5 | [11 empty] | 26 | [19 empty] | 14
13 | 21 |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | [15 empty] | 3
14 | 5 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 9 | [7 empty] | 6
15 | 2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 26 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 120 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 11
16 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  |  |  | 6
17 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 16 | [11 empty] | 12 |  |  |  | 2
18 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 13 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 22 | [7 empty] | 8
19 |  |  |  |  | 22 | [7 empty] | 17 |  |  |  | 51 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 1
20 | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | [7 empty] | 2
21 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 8 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
22 | [20 empty] | 5 | [23 empty] | 2
23 | 3 | [7 empty] | 25 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 19
24 | 8 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 5
25 | 12 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 42 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 51 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1
26 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 33 | [7 empty] | 13 | [11 empty] | 1
27 | 2 | [35 empty] | 2 |  |  |  | 1
28 | 2 | [19 empty] | 28 | [19 empty] | 4
29 | 1 | [11 empty] | 34 |  |  |  | 36 |  |  |  | 16 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
30 | 5 | [11 empty] | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  | 66 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
31 | [28 empty] | 1 | [15 empty] | 20
合 計 | 74 |  |  |  | 73 |  |  |  | 77 |  |  |  | 256 |  |  |  | 247 |  |  |  | 224 |  |  |  | 223 |  |  |  | 238 |  |  |  | 78 |  |  |  | 39 |  |  |  | 49 |  |  |  | 99
降水日数 | 15 |  |  |  | 12 |  |  |  | 11 |  |  |  | 14 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 14 |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  | 11
最大 24時間雨量 | 13 | 日 | 13 | 時～ | 18 | 日 | 9 | 時～ | 23 | 日 | 8 | 時～ | 6 | 日 | 18 | 時～ | 6 | 日 | 23 | 時～ | 30 | 日 | 0 | 時～ | 8 | 日 | 16 | 時～ | 15 | 日 | 5 | 時～ | 18 | 日 | 14 | 時～ | 8 | 日 | 19 | 時～ | 16 | 日 | 18 | 時～ | 11 | 日 | 16 | 時～
| 14 | 日 | 13 | 時 | 19 | 日 | 9 | 時 | 24 | 日 | 8 | 時 | 7 | 日 | 18 | 時 | 7 | 日 | 23 | 時 | 1 | 日 | 0 | 時 | 9 | 日 | 16 | 時 | 16 | 日 | 5 | 時 | 19 | 日 | 14 | 時 | 9 | 日 | 19 | 時 | 17 | 日 | 18 | 時 | 12 | 日 | 16 | 時
| 26 |  |  | mm | 38 |  |  | mm | 25 |  |  | mm | 77 |  |  | mm | 87 |  |  | mm | 66 |  |  | mm | 85 |  |  | mm | 120 |  |  | mm | 22 |  |  | mm | 19 |  |  | mm | 15 |  |  | mm | 44 |  |  | mm
最大 3時間雨量 | 13 | 日 | 17 | 時～ | 19 | 日 | 3 | 時～ | 12 | 日 | 22 | 時～ | 7 | 日 | 3 | 時～ | 19 | 日 | 6 | 時～ | 30 | 日 | 13 | 時～ | 9 | 日 | 11 | 時～ | 25 | 日 | 17 | 時～ | 18 | 日 | 14 | 時～ | 14 | 日 | 19 | 時～ | 17 | 日 | 0 | 時～ | 11 | 日 | 20 | 時～
| 13 | 日 | 20 | 時 | 19 | 日 | 6 | 時 | 13 | 日 | 1 | 時 | 7 | 日 | 6 | 時 | 19 | 日 | 9 | 時 | 30 | 日 | 16 | 時 | 9 | 日 | 14 | 時 | 25 | 日 | 20 | 時 | 18 | 日 | 17 | 時 | 14 | 日 | 22 | 時 | 17 | 日 | 3 | 時 | 11 | 日 | 23 | 時
| 8 |  |  | mm | 11 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 35 |  |  | mm | 29 |  |  | mm | 29 |  |  | mm | 39 |  |  | mm | 50 |  |  | mm | 22 |  |  | mm | 8 |  |  | mm | 8 |  |  | mm | 17 |  |  | mm
最大 時間雨量 | 25 | 日 | 5 | 時 | 19 | 日 | 5 | 時 | 23 | 日 | 10 | 時 | 7 | 日 | 6 | 時 | 19 | 日 | 8 | 時 | 30 | 日 | 19 | 時 | 9 | 日 | 13 | 時 | 15 | 日 | 10 | 時 | 18 | 日 | 15 | 時 | 9 | 日 | 3 | 時 | 17 | 日 | 1 | 時 | 12 | 日 | 1 | 時
| 3 |  |  | mm | 5 |  |  | mm | 6 |  |  | mm | 14 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 16 |  |  | mm | 30 |  |  | mm | 28 |  |  | mm | 17 |  |  | mm | 5 |  |  | mm | 4 |  |  | mm | 6 |  |  | mm
記事

## 様式－７ 貯水池水温・濁度
貯水池の水温・濁度に関する年表（様式－７）
河川コード | 8877111211065 | [7 empty] | ダムコード | 2071332130000 | [6 empty] | ダム名 | 三室川ダム | [8 empty] | 令和 |  | 5 | 年
測定位置 |  |  |  |  | ダム堤体(低水放流設備)からの距離 | [13 empty] | ｍ |  | 取水塔からの距離 | [8 empty] | ｍ
測定日時 | 1899-12-31 | 月 | 日 | 時 | 2 | 月 | 16 | 日 | 10 | 時 | 3 | 月 | 日 | 時 | 4 | 月 |  | 日 |  | 時 | 5 | 月 | 29 | 日 | 10 | 時 | 6 | 月 | 日 | 時 | 7 | 月 | 日 | 時 | 8 | 月 | 31 | 日 | 10 | 時 | 9 | 月 | 日 | 時 | 10 | 月 | 日 | 時 | 11 | 月 | 14 | 日 | 10 | 時 | 12 | 月 | 日 | 時
気温 ﾟC |  |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | 21.1 | [13 empty] | 26.8 | [13 empty] | 8.1
天候 |  |  |  |  | 曇り | [15 empty] | 雨 | [13 empty] | 晴れ | [13 empty] | 曇り
風向 |  |  |  |  | N | [15 empty] | WNW | [13 empty] | ESE | [13 empty] | SSE
貯水位(ｍ) 水深(ｍ)
| 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度)
表層 |  |  |  |  | 4.4 |  |  | <1 | [12 empty] | 18.7 |  |  | <1 | [10 empty] | 25.1 |  |  | <1 | [10 empty] | 14.4 |  |  | 1
中層 |  |  |  |  | 4.3 |  |  | <1 | [12 empty] | 6.8 |  |  | <1 | [10 empty] | 8.4 |  |  | <1 | [10 empty] | 6.8 |  |  | <1
底層 |  |  |  |  | 5.4 |  |  | 60 | [12 empty] | 6.5 |  |  | 1 | [10 empty] | 7 |  |  | 2 | [10 empty] | 5.7 |  |  | 4
記事

## 様式－８ 貯水池水質
貯水池の水質に関する年表（様式－８） | [35 empty] | ( | № | )
河川コード | 8877111211065 | ダムコード | 2071332130000 |  |  |  | ダム名 |  |  | 三室川ダム |  | 令和 | 5 | 年
測定位置 |  | ダム堤体(低水放流設備）からの距離 | [8 empty] | ｍ |  |  |  | 取水塔からの距離 | [5 empty] | ｍ | 測定位置 | 基準点
測定日時 |  |  |  | 2 | 月 | 16 | 日 | 10 | 時 | [5 empty] | 5 | 月 | 29 | 日 | 10 | 時 |  |  |  | 8 | 月 | 31 | 日 | 10 | 時 | 11 | 月 | 14 | 日 | 10 | 時
天候 |  |  |  | 曇り | [10 empty] | 雨 | [8 empty] | 曇り | [5 empty] | 晴れ
気温 | ℃ |  |  | 0.5 | [10 empty] | 21.2 | [8 empty] | 26.8 | [5 empty] | 8.1
風向 |  |  |  | N | [10 empty] | WNW | [8 empty] | ESE | [5 empty] | SSE
濁度 | 度 |  |  | <1 | [10 empty] | <1 | [8 empty] | <1 | [5 empty] | 1
ＤＯ | mg/l |  |  | 7.1 | [10 empty] | 7.3 | [8 empty] | 5.5 | [5 empty] | 5
ｐＨ |  |  |  | 7 | [10 empty] | 7.1 | [8 empty] | 7.3 | [5 empty] | 7
ＢＯＤ | mg/l |  |  | <0.5 | [10 empty] | 0.6 | [8 empty] | 0.7 | [5 empty] | <0.5
ＣＯＤ | mg/l |  |  | 5.4 | [10 empty] | 1.5 | [8 empty] | 1.9 | [5 empty] | 1.9
ＳＳ | mg/l |  |  | 8.7 | [10 empty] | <1 | [8 empty] | 1.3 | [5 empty] | 1.7
大腸菌数 | CFU/100mL |  |  | <1 | [10 empty] | 131.7 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 8.3
全窒素 | mg/l |  |  | 1.11 | [10 empty] | 0.37 | [8 empty] | 0.45 | [5 empty] | 0.38
全りん | mg/l |  |  | 0.003 | [10 empty] | 0.007 | [8 empty] | 0.006 | [5 empty] | 0.011
クロロフィルａ | mg/m3 |  |  | 0.4 | [10 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0.9 | [5 empty] | 1.1
記 事

## 様式－９ 堆砂年表
貯水池の堆砂に関する年表（様式-９）
河川コード | 8877111211065 | ダムコード | 2071332130000 | ダム名 | 三室川ダム |  | 令和 | 5 | 年
管理開始年月 |  |  |  | 西暦 | 2006 | 年 | 4 | 月
計画堆砂容量（千ｍ3） |  |  |  | 500
堆砂量（千ｍ3） |  |  |  | 63
堆砂率（％） |  |  |  | 0.8%
測量年月 |  |  |  | 西暦 | 2022 | 年 | 12 | 月
記 事