## 様式－１ ダム諸元表（ダム）
ダム等の基本諸元一覧表（様式-１） |  |  |  | ダム版
[12 empty] | 北緯 | 34 | 度 | 51 | 分 | 49.00 |  | 秒
河川コード | 8877121111123 |  | ダムコード | 20713368120000 |  |  |  |  | ダム等位置 |  |  | 東経 | 133 | 度 | 42 | 分 | 31.00 |  | 秒 | 作成年 | 西暦 |  | 2022 | 年
名称 | 竹谷ダム | 管理者名 | 岡山県 |  |  |  | 所在地 |  | 岡山県 | [9 empty] | 水系名 ・河川名 | 旭川水系･竹谷川
基本諸元等 | 形式 |  | 重力式コンクリート | [6 empty] | 目的 | 目的 |  |  |  | ○記入欄 |  |  |  | 目的 |  | ○記入欄
| 集水面積 | (Km2) | 2.7 | 間接流域（外数値） | [6 empty] | 洪水調節 |  |  |  | ○ |  |  |  | 発電
| 堤高 | (ｍ) | 38 | [7 empty] | 流水の正常な機能の 維持 |  |  |  | ○ |  |  |  | 消流雪用水
| 堤長 | (ｍ) | 199 | [7 empty] | 特定灌漑 | [7 empty] | ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ
| 堤体積 | (千ｍ3) | コンクリート | 60 | [6 empty] | 水道用水 |  |  |  | ○ |  |  |  | その他
[11 empty] | 工業用水 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | )
| 総貯水容量 | (千ｍ3) | 498 | [6 empty] | 確保水位（EL. ｍ） |  |  |  |  | 基準日 |  |  |  | 確保貯留量（千ｍ3） |  | 基準日
| 有効貯水容量 | (千ｍ3) | 444 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 1 |  |  | 月 |  | 日
| 洪水調節容量 | (千ｍ3) | 洪水期又は設定なし |  |  | 277 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 2 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 非洪水期 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 3 |  |  | 月 |  | 日
| 利水容量 | (千ｍ3) | 洪水期又は設定なし |  |  | 167 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 4 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 非洪水期 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 5 |  |  | 月 |  | 日
| サーチャージ水位 | （EL. ｍ） | 313.9 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 6 |  |  | 月 |  | 日
| 常時満水位 | （EL. ｍ） | 306.3 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 7 |  |  | 月 |  | 日
| 最低水位 | （EL. ｍ） | 296.6 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 8 |  |  | 月 |  | 日
| 予備放流水位 | （EL. ｍ） | 洪水期又は設定なし | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 9 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 非洪水期 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 10 |  |  | 月 |  | 日
| 制限水位 |  | 水位 | 設定期間 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 11 |  |  | 月 |  | 日
| １次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 12 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 12 |  |  | 月 |  | 日
| ２次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 13 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 13 |  |  | 月 |  | 日
| ３次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 14 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 14 |  |  | 月 |  | 日
| ４次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 15 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 15 |  |  | 月 |  | 日
| ５次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 16 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 16 |  |  | 月 |  | 日
| 着工年度 | （西暦） | 1992 | [6 empty] | 17 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 17 |  |  | 月 |  | 日
| 完成年度 | （西暦） | 2003 | [6 empty] | 18 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 18 |  |  | 月 |  | 日
共同事業者名 | 吉備中央町 | [8 empty] | 19 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 19 |  |  | 月 |  | 日
備考 | [9 empty] | 20 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 20 |  |  | 月 |  | 日

## 様式－２ 貯水位・流入・放流
貯水位、流入量及び放流量に関する年表（様式-２)
河川コード |  | 8877121111123 |  |  | ダムコード |  | 20713368120000 |  |  |  | ダム名 | 竹谷ダム |  |  |  | 西暦 | 2022 | 年
集水面積 |  | 2.7 |  | k㎡
種別 日 |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月
|  | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S
1 |  | 306.33 | 0.057 | 0.057 | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306.32 | 0.049 | 0.045 | 306.33 | 0.053 | 0.053 | 306.33 | 0.058 | 0.079 | 305.32 | 0.023 | 0.036 | 304.37 | 0.019 | 0.027 | 306.33 | 0.064 | 0.061 | 305.81 | 0.035 | 0.038 | 306.27 | 0.025 | 0.02 | 306.29 | 0.033 | 0.023 | 306.35 | 0.076 | 0.076
2 |  | 306.33 | 0.055 | 0.055 | 306.32 | 0.043 | 0.043 | 306.33 | 0.055 | 0.055 | 306.32 | 0.043 | 0.046 | 306.29 | 0.035 | 0.043 | 305.27 | 0.021 | 0.037 | 304.34 | 0.015 | 0.026 | 306.33 | 0.054 | 0.057 | 305.83 | 0.039 | 0.036 | 306.29 | 0.024 | 0.018 | 306.33 | 0.052 | 0.048 | 306.34 | 0.057 | 0.064
3 |  | 306.33 | 0.055 | 0.055 | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306.33 | 0.053 | 0.053 | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306.25 | 0.032 | 0.043 | 305.22 | 0.022 | 0.036 | 304.3 | 0.018 | 0.026 | 306.32 | 0.046 | 0.05 | 305.86 | 0.061 | 0.037 | 306.31 | 0.029 | 0.025 | 306.33 | 0.054 | 0.054 | 306.33 | 0.053 | 0.053
4 |  | 306.32 | 0.048 | 0.051 | 306.32 | 0.036 | 0.04 | 306.32 | 0.043 | 0.046 | 306.32 | 0.036 | 0.04 | 306.2 | 0.028 | 0.044 | 305.16 | 0.02 | 0.036 | 304.28 | 0.021 | 0.026 | 306.31 | 0.036 | 0.045 | 305.94 | 0.044 | 0.036 | 306.31 | 0.039 | 0.035 | 306.33 | 0.053 | 0.053 | 306.32 | 0.039 | 0.043
5 |  | 306.32 | 0.043 | 0.043 | 306.31 | 0.03 | 0.03 | 306.32 | 0.042 | 0.043 | 306.31 | 0.031 | 0.031 | 306.14 | 0.029 | 0.045 | 305.11 | 0.031 | 0.036 | 304.25 | 0.018 | 0.026 | 306.27 | 0.026 | 0.037 | 305.93 | 0.03 | 0.038 | 306.32 | 0.043 | 0.043 | 306.33 | 0.054 | 0.054 | 306.32 | 0.043 | 0.043
6 |  | 306.32 | 0.045 | 0.045 | 306.31 | 0.03 | 0.03 | 306.32 | 0.041 | 0.041 | 306.31 | 0.031 | 0.031 | 306.08 | 0.026 | 0.039 | 305.41 | 0.146 | 0.037 | 304.23 | 0.019 | 0.028 | 306.23 | 0.026 | 0.037 | 305.9 | 0.029 | 0.037 | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306.33 | 0.053 | 0.053 | 306.32 | 0.042 | 0.042
7 |  | 306.32 | 0.045 | 0.045 | 306.31 | 0.03 | 0.03 | 306.32 | 0.044 | 0.044 | 306.31 | 0.04 | 0.037 | 306.04 | 0.026 | 0.037 | 305.51 | 0.031 | 0.037 | 304.2 | 0.022 | 0.024 | 306.18 | 0.023 | 0.036 | 305.87 | 0.026 | 0.037 | 306.32 | 0.043 | 0.043 | 306.33 | 0.046 | 0.048 | 306.32 | 0.043 | 0.043
8 |  | 306.32 | 0.044 | 0.044 | 306.31 | 0.031 | 0.031 | 306.31 | 0.029 | 0.032 | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306 | 0.024 | 0.035 | 305.47 | 0.023 | 0.036 | 304.2 | 0.021 | 0.021 | 306.14 | 0.026 | 0.037 | 305.83 | 0.023 | 0.037 | 306.32 | 0.043 | 0.043 | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306.32 | 0.033 | 0.036
9 |  | 306.32 | 0.045 | 0.045 | 306.31 | 0.03 | 0.03 | 306.31 | 0.03 | 0.03 | 306.32 | 0.043 | 0.043 | 305.96 | 0.025 | 0.036 | 305.41 | 0.021 | 0.038 | 304.3 | 0.108 | 0.021 | 306.1 | 0.027 | 0.037 | 305.77 | 0.024 | 0.038 | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306.31 | 0.034 | 0.038 | 306.31 | 0.03 | 0.03
10 |  | 306.32 | 0.044 | 0.044 | 306.31 | 0.032 | 0.032 | 306.31 | 0.032 | 0.032 | 306.32 | 0.05 | 0.047 | 305.92 | 0.026 | 0.037 | 305.35 | 0.019 | 0.035 | 304.68 | 0.081 | 0.021 | 306.06 | 0.023 | 0.036 | 305.73 | 0.025 | 0.036 | 306.34 | 0.067 | 0.06 | 306.31 | 0.03 | 0.031 | 306.31 | 0.031 | 0.031
11 |  | 306.32 | 0.053 | 0.05 | 306.31 | 0.029 | 0.029 | 306.31 | 0.031 | 0.031 | 306.33 | 0.054 | 0.054 | 305.9 | 0.035 | 0.035 | 305.29 | 0.019 | 0.035 | 304.76 | 0.032 | 0.022 | 306.01 | 0.027 | 0.037 | 305.71 | 0.031 | 0.036 | 306.34 | 0.064 | 0.064 | 306.3 | 0.02 | 0.024 | 306.31 | 0.029 | 0.029
12 |  | 306.33 | 0.056 | 0.056 | 306.31 | 0.031 | 0.031 | 306.31 | 0.03 | 0.03 | 306.33 | 0.059 | 0.059 | 305.89 | 0.032 | 0.035 | 305.23 | 0.023 | 0.036 | 304.81 | 0.035 | 0.022 | 305.97 | 0.026 | 0.037 | 305.67 | 0.026 | 0.037 | 306.33 | 0.052 | 0.056 | 306.3 | 0.018 | 0.021 | 306.31 | 0.031 | 0.031
13 |  | 306.32 | 0.047 | 0.05 | 306.31 | 0.038 | 0.034 | 306.31 | 0.031 | 0.031 | 306.32 | 0.043 | 0.046 | 305.91 | 0.049 | 0.035 | 305.17 | 0.015 | 0.036 | 304.84 | 0.028 | 0.023 | 305.93 | 0.026 | 0.037 | 305.62 | 0.021 | 0.037 | 306.33 | 0.053 | 0.053 | 306.29 | 0.022 | 0.019 | 306.31 | 0.03 | 0.03
14 |  | 306.32 | 0.044 | 0.044 | 306.32 | 0.043 | 0.043 | 306.34 | 0.073 | 0.063 | 306.38 | 0.152 | 0.103 | 305.97 | 0.047 | 0.036 | 305.11 | 0.031 | 0.037 | 304.9 | 0.043 | 0.021 | 305.88 | 0.022 | 0.036 | 305.57 | 0.023 | 0.036 | 306.33 | 0.054 | 0.054 | 306.3 | 0.02 | 0.02 | 306.31 | 0.03 | 0.03
15 |  | 306.32 | 0.045 | 0.045 | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306.33 | 0.051 | 0.055 | 306.42 | 0.126 | 0.154 | 305.98 | 0.034 | 0.034 | 305.11 | 0.038 | 0.038 | 305.02 | 0.104 | 0.022 | 305.83 | 0.021 | 0.038 | 305.51 | 0.021 | 0.036 | 306.32 | 0.041 | 0.044 | 306.29 | 0.018 | 0.021 | 306.31 | 0.031 | 0.031
16 |  | 306.32 | 0.043 | 0.043 | 306.32 | 0.035 | 0.039 | 306.32 | 0.041 | 0.048 | 306.36 | 0.079 | 0.089 | 305.96 | 0.026 | 0.036 | 305.09 | 0.027 | 0.038 | 305.32 | 0.065 | 0.022 | 305.77 | 0.02 | 0.036 | 305.45 | 0.023 | 0.036 | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306.29 | 0.019 | 0.019 | 306.31 | 0.03 | 0.03
17 |  | 306.32 | 0.045 | 0.045 | 306.31 | 0.031 | 0.031 | 306.31 | 0.03 | 0.03 | 306.34 | 0.063 | 0.067 | 305.92 | 0.027 | 0.035 | 305.04 | 0.021 | 0.037 | 305.5 | 0.132 | 0.021 | 305.79 | 0.078 | 0.037 | 305.39 | 0.02 | 0.042 | 306.32 | 0.043 | 0.043 | 306.29 | 0.018 | 0.021 | 306.31 | 0.031 | 0.031
18 |  | 306.32 | 0.044 | 0.044 | 306.31 | 0.03 | 0.03 | 306.39 | 0.195 | 0.121 | 306.33 | 0.054 | 0.057 | 305.89 | 0.024 | 0.035 | 304.98 | 0.022 | 0.036 | 305.94 | 0.094 | 0.023 | 306.06 | 0.096 | 0.037 | 305.31 | 0.023 | 0.042 | 306.33 | 0.052 | 0.049 | 306.28 | 0.019 | 0.019 | 306.31 | 0.03 | 0.03
19 |  | 306.32 | 0.045 | 0.045 | 306.32 | 0.05 | 0.04 | 306.44 | 0.136 | 0.178 | 306.33 | 0.055 | 0.055 | 305.84 | 0.023 | 0.036 | 304.93 | 0.023 | 0.037 | 306.7 | 0.773 | 0.593 | 306.11 | 0.036 | 0.036 | 305.42 | 0.183 | 0.042 | 306.33 | 0.054 | 0.054 | 306.28 | 0.019 | 0.019 | 306.31 | 0.031 | 0.031
20 |  | 306.32 | 0.044 | 0.044 | 306.34 | 0.064 | 0.064 | 306.39 | 0.106 | 0.116 | 306.33 | 0.053 | 0.053 | 305.8 | 0.025 | 0.036 | 304.88 | 0.02 | 0.036 | 306.51 | 0.197 | 0.264 | 306.09 | 0.031 | 0.036 | 305.88 | 0.065 | 0.038 | 306.32 | 0.042 | 0.046 | 306.27 | 0.017 | 0.019 | 306.31 | 0.033 | 0.033
21 |  | 306.32 | 0.044 | 0.044 | 306.33 | 0.055 | 0.059 | 306.36 | 0.081 | 0.088 | 306.33 | 0.053 | 0.053 | 305.77 | 0.027 | 0.036 | 304.83 | 0.03 | 0.035 | 306.41 | 0.137 | 0.152 | 306.16 | 0.062 | 0.035 | 305.91 | 0.037 | 0.034 | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306.27 | 0.019 | 0.019 | 306.31 | 0.031 | 0.031
22 |  | 306.32 | 0.041 | 0.041 | 306.32 | 0.044 | 0.047 | 306.36 | 0.097 | 0.09 | 306.33 | 0.056 | 0.056 | 305.73 | 0.023 | 0.034 | 304.81 | 0.022 | 0.036 | 306.38 | 0.106 | 0.116 | 306.19 | 0.037 | 0.037 | 305.89 | 0.028 | 0.036 | 306.32 | 0.043 | 0.043 | 306.27 | 0.021 | 0.021 | 306.34 | 0.082 | 0.065
23 |  | 306.32 | 0.049 | 0.046 | 306.32 | 0.043 | 0.043 | 306.36 | 0.088 | 0.092 | 306.32 | 0.044 | 0.047 | 305.69 | 0.027 | 0.038 | 304.76 | 0.026 | 0.036 | 306.37 | 0.093 | 0.096 | 306.19 | 0.031 | 0.036 | 305.87 | 0.03 | 0.035 | 306.32 | 0.041 | 0.041 | 306.3 | 0.059 | 0.033 | 306.36 | 0.089 | 0.089
24 |  | 306.33 | 0.052 | 0.052 | 306.32 | 0.044 | 0.044 | 306.35 | 0.074 | 0.078 | 306.32 | 0.052 | 0.049 | 305.65 | 0.022 | 0.036 | 304.71 | 0.025 | 0.036 | 306.36 | 0.082 | 0.086 | 306.16 | 0.029 | 0.037 | 305.84 | 0.025 | 0.036 | 306.32 | 0.035 | 0.038 | 306.36 | 0.092 | 0.089 | 306.37 | 0.102 | 0.098
25 |  | 306.33 | 0.054 | 0.054 | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306.34 | 0.062 | 0.065 | 306.33 | 0.055 | 0.055 | 305.6 | 0.025 | 0.036 | 304.7 | 0.029 | 0.034 | 306.35 | 0.08 | 0.08 | 306.12 | 0.028 | 0.036 | 305.8 | 0.025 | 0.036 | 306.31 | 0.031 | 0.03 | 306.34 | 0.056 | 0.066 | 306.37 | 0.107 | 0.104
26 |  | 306.33 | 0.046 | 0.049 | 306.32 | 0.043 | 0.043 | 306.34 | 0.072 | 0.069 | 306.34 | 0.078 | 0.072 | 305.56 | 0.027 | 0.038 | 304.66 | 0.021 | 0.034 | 306.35 | 0.069 | 0.072 | 306.09 | 0.027 | 0.037 | 305.76 | 0.024 | 0.035 | 306.31 | 0.03 | 0.03 | 306.32 | 0.041 | 0.045 | 306.38 | 0.114 | 0.114
27 |  | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306.32 | 0.05 | 0.047 | 306.35 | 0.077 | 0.077 | 306.33 | 0.063 | 0.08 | 305.52 | 0.024 | 0.035 | 304.59 | 0.017 | 0.036 | 306.34 | 0.068 | 0.068 | 306.05 | 0.026 | 0.037 | 305.88 | 0.141 | 0.036 | 306.31 | 0.031 | 0.031 | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306.38 | 0.112 | 0.112
28 |  | 306.32 | 0.042 | 0.042 | 306.32 | 0.041 | 0.045 | 306.34 | 0.061 | 0.064 | 306.28 | 0.029 | 0.045 | 305.47 | 0.022 | 0.035 | 304.53 | 0.023 | 0.036 | 306.34 | 0.066 | 0.066 | 306.01 | 0.025 | 0.036 | 306.18 | 0.054 | 0.035 | 306.3 | 0.021 | 0.025 | 306.32 | 0.043 | 0.043 | 306.37 | 0.101 | 0.104
29 |  | 306.32 | 0.043 | 0.043 |  |  |  | 306.33 | 0.054 | 0.057 | 306.35 | 0.209 | 0.13 | 305.42 | 0.023 | 0.036 | 304.47 | 0.017 | 0.036 | 306.34 | 0.06 | 0.064 | 305.96 | 0.021 | 0.037 | 306.21 | 0.034 | 0.029 | 306.3 | 0.019 | 0.019 | 306.32 | 0.048 | 0.045 | 306.36 | 0.088 | 0.092
30 |  | 306.32 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 306.33 | 0.053 | 0.053 | 306.41 | 0.13 | 0.173 | 305.37 | 0.029 | 0.037 | 304.41 | 0.018 | 0.031 | 306.33 | 0.056 | 0.056 | 305.91 | 0.025 | 0.038 | 306.24 | 0.03 | 0.019 | 306.29 | 0.017 | 0.019 | 306.35 | 0.078 | 0.071 | 306.35 | 0.075 | 0.078
31 |  | 306.32 | 0.044 | 0.044 |  |  |  | 306.33 | 0.054 | 0.054 |  |  |  | 305.36 | 0.03 | 0.036 |  |  |  | 306.33 | 0.055 | 0.055 | 305.85 | 0.024 | 0.037 |  |  |  | 306.29 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 306.34 | 0.058 | 0.065
平均 |  | 306.3223 | 0.046613 | 0.04671 | 306.3171 | 0.039321 | 0.039393 | 306.3365 | 0.061774 | 0.061645 | 306.333 | 0.063933 | 0.063633 | 305.8519 | 0.029355 | 0.038323 | 305.0177 | 0.027467 | 0.036 | 305.3984 | 0.087645 | 0.070645 | 306.0774 | 0.034484 | 0.038806 | 305.786 | 0.04 | 0.0361 | 306.3155 | 0.039452 | 0.039129 | 306.309 | 0.038 | 0.037333 | 306.3313 | 0.055226 | 0.055452
日 時 分 |  | 26.15:25 | 23.19:12 | 13.07:46 | 21.10:43 | 19.21:54 | 21.09:08 | 18.23:39 | 18.17:15 | 18.20:15 | 29.20:11 | 29.14:20 | 29.20:11 | 01.02:13 | 01.02:13 | 01.02:13 | 07.14:42 | 06.05:05 | 20.14:15 | 19.11:57 | 19.04:03 | 19.11:51 | 02.00:38 | 18.04:25 | 02.00:38 | 01.00:00 | 19.19:26 | 15.15:55 | 12.03:21 | 10.08:11 | 12.02:53 | 24.20:09 | 24.13:15 | 24.20:01 | 28.06:54 | 25.18:55 | 28,06:54
最 大 |  | 306.33 | 0.134 | 0.063 | 306.34 | 0.145 | 0.072 | 306.53 | 0.514 | 0.289 | 306.5 | 0.716 | 0.277 | 306.36 | 0.115 | 0.118 | 305.51 | 0.385 | 0.042 | 306.88 | 1.35 | 0.94 | 306.34 | 0.274 | 0.073 | 306.26 | 0.587 | 0.047 | 306.34 | 0.146 | 0.071 | 306.37 | 0.174 | 0.106 | 306.38 | 0.193 | 0.118
日 時 分 |  | 01.00:00 | 26.16:54 | 21.13:14 | 19.15:38 | 28.07:26 | 19.15:23 | 18.09:00 | 29.08:12 | 10.10:20 | 29.09:59 | 29.08:01 | 07.16:25 | 01.00:00 | 31.22:36 | 01.00:00 | 01.00:00 | 01.00:00 | 30.14:12 | 09.09:21 | 29.15:42 | 15.21:33 | 17.08:40 | 31.22:29 | 01.00:00 | 19.02:15 | 27.03:51 | 01.00:00 | 01.09:49 | 30.08:26 | 01.00:00 | 23.10:50 | 26.07:13 | 18.09:35 | 22.01:14 | 31.16:33 | 22.01:14
最 小 |  | 306.32 | 0 | 0.035 | 306.31 | 0 | 0.025 | 306.31 | 0 | 0.023 | 306.22 | 0 | 0.025 | 305.35 | 0 | 0.03 | 304.39 | 0 | 0.019 | 304.2 | 0 | 0.015 | 305.74 | 0 | 0.031 | 305.27 | 0 | 0.014 | 306.26 | 0 | 0.014 | 306.27 | 0 | 0.014 | 306.31 | 0 | 0.026
流 況 |  | 最大 | 豊水 | 平水 | 低水 | 渇水 | 最小 | 年平均 | 年総量 |  |  | 記事
| 流入量ｍ3/S | 1.35 | 0.053 | 0.039 | 0.026 | 0.018 | 0 | 0.047 | 1.484 |  | 百万ｍ3
| 放流量ｍ3/S | 0.94 | 0.048 | 0.038 | 0.035 | 0.019 | 0.014 | 0.047 | 1.483 |  | 百万ｍ3

## 様式－３ 貯水池利用状況
貯水池の利用状況に関する年表（様式-３）
河川コード |  | 8877121111123 |  |  |  | ダムコード |  | 20713368120000 |  |  |  | ダム名： |  |  | 竹谷ダム | [11 empty] | 西暦 |  | 2022 |  | 年 | [42 empty] | 総量：単位 千ｍ3
月 | 総流入量 | [5 empty] | 総補給量 |  |  |  | 総放流量 | [59 empty] | 総貯留量
| 洪水時 |  | 平水時 |  | 発電 |  | 洪水調節 |  | 流量調節 |  | 取水量 | [23 empty] | ダム放流量 | [35 empty] | 洪水調節 |  | 流量調節
[11 empty] | 発電 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 機能維持 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 洪水調節 | [5 empty] | 満水
| 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 | 総量 | 日数 | 総量
1 |  |  | 31 | 125 |  |  |  |  | 3 | 1 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 3 | 1
[23 empty] | 31 |  |  | 15 | [8 empty] | 31 |  |  | 41 | [26 empty] | 31 |  |  | 69
2 |  |  | 28 | 95 |  |  |  |  | 5 | 2 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 3 | 2
[23 empty] | 28 |  |  | 13 | [8 empty] | 28 |  |  | 34 | [26 empty] | 28 |  |  | 48
3 |  |  | 31 | 166 |  |  |  |  | 14 | 9 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 6 | 9
[23 empty] | 31 |  |  | 15 | [8 empty] | 31 |  |  | 38 | [26 empty] | 31 |  |  | 113
4 |  |  | 30 | 166 |  |  |  |  | 13 | 13 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 7 | 14
[23 empty] | 30 |  |  | 16 | [8 empty] | 30 |  |  | 45 | [26 empty] | 29 |  |  | 104
5 |  |  | 31 | 79 |  |  |  |  | 27 | 27 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 4 | 3
[23 empty] | 31 |  |  | 16 | [8 empty] | 31 |  |  | 84 | [26 empty] | 1 |  |  | 3
6 |  |  | 30 | 70 |  |  |  |  | 28 | 33 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 4 | 10
[23 empty] | 30 |  |  | 17 | [8 empty] | 30 |  |  | 76 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
7 |  |  | 31 | 235 |  |  |  |  | 15 | 21 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 11 | 67
[23 empty] | 31 |  |  | 17 | [8 empty] | 31 |  |  | 44 | [26 empty] | 13 |  |  | 128
8 |  |  | 31 | 92 |  |  |  |  | 25 | 23 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 4 | 11
[23 empty] | 31 |  |  | 15 | [8 empty] | 31 |  |  | 79 | [26 empty] | 4 |  |  | 10
9 |  |  | 30 | 103 |  |  |  |  | 22 | 21 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 11 | 31
[23 empty] | 30 |  |  | 16 | [8 empty] | 30 |  |  | 77 | [26 empty] | 0 |  |  | 0
10 |  |  | 31 | 106 |  |  |  |  | 6 | 2 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 6 | 2
[23 empty] | 31 |  |  | 15 | [8 empty] | 31 |  |  | 38 | [26 empty] | 26 |  |  | 53
11 |  |  | 30 | 98 |  |  |  |  | 11 | 4 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 7 | 5
[23 empty] | 30 |  |  | 13 | [8 empty] | 30 |  |  | 38 | [26 empty] | 19 |  |  | 46
12 |  |  | 31 | 148 |  |  |  |  | 7 | 3 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 4 | 2
[23 empty] | 31 |  |  | 14 | [8 empty] | 31 |  |  | 40 | [26 empty] | 31 |  |  | 95
計 | 0 | 0 | 365 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 159 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | 0 | 0 | 70 | 157
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 365 |  |  | 182 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 365 |  |  | 634 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 213 |  |  | 669
記事

## 様式－４ 洪水調節年表
洪水調節に関する年表（様式-４）
河川コード |  |  |  | 8877121111123 |  |  | ダムコード |  |  |  | 20713368120000 | ダム名 | 竹谷ダム | [6 empty] | 西暦 | 2022 | 年
洪水時 | [9 empty] | 洪水原因 |  | 最大流入量 | [6 empty] | 同左時刻放流量（ｍ3/s）
[12 empty] | 最大流入量（ｍ3/s） |  | 発生月日時分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
記 事

## 様式－５ 発電年表
発電に関する年表（様式-５）
河川コード |  | 8877121111123 | ダムコード |  |  | 20713368120000 | ダム名 | 竹谷ダム |  | 西暦 | 2022 | 年
発電 | 発電所名 |  | 発電開始年月 (西暦年) |  |  | 最大出力 （kw） | 年間発生電力量 [計画値]（MWH） | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[9 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
管理用発電 | 発電開始年月 (西暦年) |  |  |  |  | 最大出力 （kw） |  | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[9 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
|  |  |  | 年 | 月
[8 empty] | 年間余剰電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別余剰電力量[実績値]（MWH）
[9 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
記事

## 様式－６ 降水量年表
降水量に関する年表（様式－６）
観測所名 | 竹谷ダム雨量観測所 | [16 empty] | 所在地 |  |  | 岡山県加賀郡吉備中央町豊野４８４４－３ | [19 empty] | 設置標高 |  |  |  | 318 |  | ｍ
河川コード | 8877121111123 |  |  |  | ダムコード |  |  | 20713368120000 |  |  |  |  | ダム名 |  |  | 竹谷ダム |  |  |  |  | 西暦 |  | 2022 |  | 年 | [22 empty] | 単位：mm
月 日 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
1 | - |  |  |  | - |  |  |  | 12 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 21 |  |  |  | - |  |  |  | 17 |  |  |  | -
2 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
3 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 19 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
4 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
5 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
6 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 33 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
7 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 8 |  |  |  | - |  |  |  | -
8 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
9 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 32 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | -
10 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  | - |  |  |  | -
11 | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 9 |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
12 | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 8 |  |  |  | - |  |  |  | 8 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
13 | - |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 11 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
14 | - |  |  |  | - |  |  |  | 13 |  |  |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  |  | 13 |  |  |  | 11 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1
15 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 8 |  |  |  | 16 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
16 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
17 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 43 |  |  |  | 50 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1
18 | - |  |  |  | - |  |  |  | 37 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 18 |  |  |  | 17 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2
19 | - |  |  |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 67 |  |  |  | - |  |  |  | 44 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
20 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | -
21 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 6
22 | - |  |  |  | - |  |  |  | 11 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5
23 | 7 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 24 |  |  |  | 2
24 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 10 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | -
25 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | -
26 | - |  |  |  | - |  |  |  | 7 |  |  |  | 22 |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
27 | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  |  | 43 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
28 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
29 | - | [7 empty] | - |  |  |  | 42 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 11 |  |  |  | -
30 | - | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | 11 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | -
31 | - | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | - |  |  |  | - | [7 empty] | - | [7 empty] | -
合 計 | 11 |  |  |  | 17 |  |  |  | 91 |  |  |  | 121 |  |  |  | 47 |  |  |  | 93 |  |  |  | 218 |  |  |  | 94 |  |  |  | 141 |  |  |  | 25 |  |  |  | 61 |  |  |  | 18
降水日数 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  |  | 16 |  |  |  | 7 |  |  |  | 11 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
最大 24時間雨量 | 23 | 日 | 11 | 時～ | 19 | 日 | 11 | 時～ | 17 | 日 | 23 | 時～ | 14 | 日 | 8 | 時～ | 13 | 日 | 3 | 時～ | 5 | 日 | 16 | 時～ | 18 | 日 | 19 | 時～ | 17 | 日 | 4 | 時～ | 19 | 日 | 1 | 時～ | 9 | 日 | 19 | 時～ | 23 | 日 | 4 | 時～ | 21 | 日 | 17 | 時～
| 24 | 日 | 11 | 時 | 20 | 日 | 11 | 時 | 18 | 日 | 23 | 時 | 15 | 日 | 8 | 時 | 14 | 日 | 3 | 時 | 6 | 日 | 16 | 時 | 19 | 日 | 19 | 時 | 18 | 日 | 4 | 時 | 20 | 日 | 1 | 時 | 10 | 日 | 19 | 時 | 24 | 日 | 4 | 時 | 22 | 日 | 17 | 時
| 7 |  |  | mm | 11 |  |  | mm | 38 |  |  | mm | 50 |  |  | mm | 13 |  |  | mm | 52 |  |  | mm | 85 |  |  | mm | 59 |  |  | mm | 44 |  |  | mm | 13 |  |  | mm | 24 |  |  | mm | 9 |  |  | mm
最大 3時間雨量 | 23 | 日 | 15 | 時～ | 19 | 日 | 14 | 時～ | 18 | 日 | 12 | 時～ | 29 | 日 | 10 | 時～ | 30 | 日 | 17 | 時～ | 6 | 日 | 1 | 時～ | 17 | 日 | 17 | 時～ | 17 | 日 | 21 | 時～ | 27 | 日 | 11 | 時～ | 10 | 日 | 1 | 時～ | 1 | 日 | 11 | 時～ | 21 | 日 | 23 | 時～
| 23 | 日 | 18 | 時 | 19 | 日 | 17 | 時 | 18 | 日 | 15 | 時 | 29 | 日 | 13 | 時 | 30 | 日 | 20 | 時 | 6 | 日 | 4 | 時 | 17 | 日 | 20 | 時 | 18 | 日 | 0 | 時 | 27 | 日 | 14 | 時 | 10 | 日 | 4 | 時 | 1 | 日 | 14 | 時 | 22 | 日 | 2 | 時
| 3 |  |  | mm | 7 |  |  | mm | 15 |  |  | mm | 25 |  |  | mm | 8 |  |  | mm | 19 |  |  | mm | 43 |  |  | mm | 21 |  |  | mm | 27 |  |  | mm | 10 |  |  | mm | 13 |  |  | mm | 4 |  |  | mm
最大 時間雨量 | 23 | 日 | 14 | 時 | 19 | 日 | 16 | 時 | 14 | 日 | 1 | 時 | 29 | 日 | 13 | 時 | 30 | 日 | 20 | 時 | 24 | 日 | 21 | 時 | 17 | 日 | 18 | 時 | 17 | 日 | 22 | 時 | 27 | 日 | 12 | 時 | 10 | 日 | 3 | 時 | 1 | 日 | 14 | 時 | 22 | 日 | 1 | 時
| 2 |  |  | mm | 3 |  |  | mm | 11 |  |  | mm | 15 |  |  | mm | 3 |  |  | mm | 10 |  |  | mm | 28 |  |  | mm | 13 |  |  | mm | 14 |  |  | mm | 6 |  |  | mm | 10 |  |  | mm | 2 |  |  | mm
記事

## 様式－７ 貯水池水温・濁度
貯水池の水温・濁度に関する年表（様式－７）
河川コード | 8877121111123 | [9 empty] | ダムコード | 20713368120000 | [8 empty] | ダム名 | 竹谷ダム | [8 empty] | 西暦 |  |  | 2022 |  | 年
測定位置 | [6 empty] | ダム堤体(低水放流設備)からの距離 | [11 empty] | 10 |  |  |  | ｍ |  | 取水塔からの距離 | [6 empty] | 10 |  |  |  | ｍ
測定日時 | 1 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 2 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 3 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 4 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 5 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 6 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 7 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 8 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 9 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 10 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 11 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 12 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時
気温 ﾟC
天候
風向
貯水位 | 306.33 | [5 empty] | 306.32 | [5 empty] | 306.32 | [5 empty] | 306.33 | [5 empty] | 306.34 | [5 empty] | 305.33 | [5 empty] | 304.38 | [5 empty] | 306.33 | [5 empty] | 305.81 | [5 empty] | 306.26 | [5 empty] | 306.28 | [5 empty] | 306.35
(ｍ)
水深(m) | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度)
0.1
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
記事 | 令和３年８月以降、気象観測装置故障中により欠測

## 様式－８ 貯水池水質
貯水池の水質に関する年表（様式－８）
河川コード | 8877121111123 | ダムコード |  |  | 20713368120000 |  |  |  |  | ダム名 |  |  | 竹谷ダム |  |  |  |  | 西暦 | 2022 | 年
測定位置 |  | ダム堤体(低水放流設備）からの距離 | [10 empty] | 10 |  |  |  | ｍ |  |  |  | 取水塔からの距離 | 10 | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 測定位置 | ダムサイト
測定日時 |  | 1 | 月 | 日 |  | 時 | 2 | 月 | 16 | 日 | 12 | 時 | 3 | 月 | 日 | 時 | 4 | 月 | 日 | 時 | 5 | 月 | 19 | 日 | 12 | 時 | 6 | 月 | 日 | 時 | 7 | 月 |  | 日 | 時 | 8 | 月 | 16 | 日 | 11 | 時 | 9 | 月 | 日 | 時 | 10 | 月 | 日 | 時 | 11 | 月 | 10 | 日 | 11 | 時 | 12 | 月 | 日 | 時
天候 | [6 empty] | 晴 | [13 empty] | 晴 | [14 empty] | 晴 | [13 empty] | 晴
気温 | ℃ | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 24.9 | [14 empty] | 30.1 | [13 empty] | 15
風向
濁度 | 度 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | [14 empty] | 9 | [13 empty] | 10
ＤＯ | mg/l | [5 empty] | 11 | [13 empty] | 6.3 | [14 empty] | 6 | [13 empty] | 6.6
ｐＨ | [6 empty] | 7.2 | [13 empty] | 7.1 | [14 empty] | 7.3 | [13 empty] | 7.1
ＢＯＤ | mg/l | [5 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.6 | [14 empty] | 1.9 | [13 empty] | 3.8
ＣＯＤ | mg/l | [5 empty] | 2.2 | [13 empty] | 2.9 | [14 empty] | 5.3 | [13 empty] | 5.1
ＳＳ | mg/l | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 4 | [14 empty] | 17 | [13 empty] | 17
大腸菌群数 | MPN/100ml | [5 empty] | 14
大腸菌群数 | MPN/100ml | [19 empty] | 5 | [14 empty] | 5 | [13 empty] | 2
全窒素 | mg/l | [5 empty] | 0.27 | [13 empty] | 0.58 | [14 empty] | 1.1 | [13 empty] | 2.1
全りん | mg/l | [5 empty] | 0.015 | [13 empty] | 0.024 | [14 empty] | 0.027 | [13 empty] | 0.017
クロロフィルａ | mg/m3 | [5 empty] | 4.1 | [13 empty] | 1.8 | [14 empty] | 15 | [13 empty] | 7.8
記 事

## 様式－９ 堆砂年表
貯水池の堆砂に関する年表（様式-９）
河川コード | 8877121111123 | ダムコード | 20713368120000 | ダム名 | 竹谷ダム |  | 西暦 | 2022 | 年
管理開始年月 |  |  |  | 西暦 | 2004 | 年 | 4 | 月
計画堆砂容量（千ｍ3） |  |  |  | 54
堆砂量（千ｍ3） |  |  |  | 0.34
堆砂率（％） |  |  |  | 0.07%
測量年月 |  |  |  | 西暦 | 2022 | 年 | 11 | 月
記 事

## 様式１０ 塩素イオン濃度年表
塩素イオン濃度に関する年表（様式-１０）
| 河川コード | 8877121111123 |  |  | ダムコード | 20713368120000 |  |  | ダム名 | 竹谷ダム |  |  | 西暦 | 2020 | 年
日 | １ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ２ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ３ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ４ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ５ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ６ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ７ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ８ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ９ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １０ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １１ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １２ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0