## 様式－１ ダム諸元表（ダム）
ダム等の基本諸元一覧表（様式-１） |  |  |  | ダム版
[12 empty] | 北緯 | 34 | 度 | 52 | 分 | 16.0 |  | 秒
河川コード | 8877131161044 |  | ダムコード | 20713321100000 |  |  |  |  | ダム等位置 |  |  | 東経 | 134 | 度 | 15 | 分 | 2.0 |  | 秒 | 作成年 | 西暦 |  | 2023 | 年
名称 | 八塔寺川ダム | 管理者名 | 岡山県 |  |  |  | 所在地 |  | 岡山県備前市吉永町高田 | [9 empty] | 水系名 ・河川名 | 吉井川水系･八塔寺川
基本諸元等 | 形式 |  | 重力式コンクリートダム | [6 empty] | 目的 | 目的 |  |  |  | ○記入欄 |  |  |  | 目的 |  | ○記入欄
| 集水面積 | (Km2) | 35.2 | 間接流域（外数値） | [6 empty] | 洪水調節 |  |  |  | ○ |  |  |  | 発電
| 堤高 | (ｍ) | 44 | [7 empty] | 流水の正常な機能の 維持 |  |  |  | ○ |  |  |  | 消流雪用水
| 堤長 | (ｍ) | 226 | [7 empty] | 特定灌漑 | [7 empty] | ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ
| 堤体積 | (千ｍ3) | コンクリート | 119 | [6 empty] | 水道用水 |  |  |  | ○ |  |  |  | その他
[11 empty] | 工業用水 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | )
| 総貯水容量 | (千ｍ3) | 5700 | [6 empty] | 確保水位（EL. ｍ） |  |  |  |  | 基準日 |  |  |  | 確保貯留量（千ｍ3） |  | 基準日
| 有効貯水容量 | (千ｍ3) | 4640 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 1 |  |  | 月 |  | 日
| 洪水調節容量 | (千ｍ3) | 洪水期又は設定なし |  |  | 3870 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 2 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 非洪水期 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 3 |  |  | 月 |  | 日
| 利水容量 | (千ｍ3) | 洪水期又は設定なし |  |  | 770 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 4 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 非洪水期 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 5 |  |  | 月 |  | 日
| サーチャージ水位 | （EL. ｍ） | 131 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 6 |  |  | 月 |  | 日
| 常時満水位 | （EL. ｍ） | 116.5 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 7 |  |  | 月 |  | 日
| 最低水位 | （EL. ｍ） | 112 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 8 |  |  | 月 |  | 日
| 予備放流水位 | （EL. ｍ） | 洪水期又は設定なし | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 9 |  |  | 月 |  | 日
|  |  | 非洪水期 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 10 |  |  | 月 |  | 日
| 制限水位 |  | 水位 | 設定期間 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 11 |  |  | 月 |  | 日
| １次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 12 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 12 |  |  | 月 |  | 日
| ２次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 13 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 13 |  |  | 月 |  | 日
| ３次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 14 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 14 |  |  | 月 |  | 日
| ４次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 15 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 15 |  |  | 月 |  | 日
| ５次制限水位 | （EL. ｍ） |  |  | 月 | 日 | ～ | 月 | 日 | 16 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 16 |  |  | 月 |  | 日
| 着工年度 | （西暦） | 1979 | [6 empty] | 17 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 17 |  |  | 月 |  | 日
| 完成年度 | （西暦） | 1989 | [6 empty] | 18 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 18 |  |  | 月 |  | 日
共同事業者名 | 備前市、岡山県広域水道企業団 | [8 empty] | 19 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 19 |  |  | 月 |  | 日
備考 | [9 empty] | 20 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 20 |  |  | 月 |  | 日

## 様式－２ 貯水位・流入・放流
貯水位、流入量及び放流量に関する年表（様式-２)
河川コード |  |  | 8877131161044 |  |  | ダムコード |  | 20713321100000 |  |  |  | ダム名 | 八塔寺川ダム |  |  |  | 西暦 | 2023 | 年
集水面積 |  |  | 35.2 |  | k㎡
種別 日 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月
|  |  | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/s | 放流量 ｍ3/s | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/s | 放流量 ｍ3/s | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/s | 放流量 ｍ3/s | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/s | 放流量 ｍ3/s | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/s | 放流量 ｍ3/s | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/s | 放流量 ｍ3/s | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/s | 放流量 ｍ3/s | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/s | 放流量 ｍ3/s | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/s | 放流量 ｍ3/s | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/s | 放流量 ｍ3/s | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/s | 放流量 ｍ3/s | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/s | 放流量 ｍ3/s
1 |  | 116.61 | 115.89 | 0.15 | 0.17 | 115.23 | 0.22 | 0.18 | 116.55 | 0.25 | 0.24 | 116.66 | 0.38 | 0.41 | 116.94 | 1.63 | 1.9 | 116.86 | 1.19 | 1.4 | 116.93 | 2.41 | 1.85 | 116.26 | 0.24 | 0.35 | 116.63 | 0.33 | 0.45 | 114.04 | 0.16 | 0.27 | 113.47 | 0.12 | 0.12 | 114.33 | 0.11 | 0.13
2 |  | 116.61 | 115.85 | 0.14 | 0.17 | 115.26 | 0.26 | 0.18 | 116.55 | 0.25 | 0.25 | 116.65 | 0.34 | 0.35 | 116.83 | 1.02 | 1.22 | 117.74 | 12.9 | 9.66 | 116.91 | 1.44 | 1.72 | 116.17 | 0.22 | 0.35 | 116.55 | 0.31 | 0.43 | 113.93 | 0.15 | 0.26 | 113.46 | 0.12 | 0.12 | 114.28 | 0.11 | 0.13
3 |  | 116.61 | 115.8 | 0.14 | 0.17 | 115.31 | 0.27 | 0.18 | 116.55 | 0.23 | 0.24 | 116.64 | 0.3 | 0.32 | 116.76 | 0.77 | 0.87 | 117.62 | 5.7 | 8 | 116.8 | 0.91 | 1.1 | 116.08 | 0.21 | 0.35 | 116.49 | 0.25 | 0.35 | 113.83 | 0.14 | 0.21 | 113.43 | 0.14 | 0.12 | 114.24 | 0.11 | 0.13
4 |  | 116.6 | 115.76 | 0.14 | 0.18 | 115.35 | 0.25 | 0.18 | 116.54 | 0.21 | 0.22 | 116.63 | 0.28 | 0.29 | 116.72 | 0.62 | 0.69 | 117.06 | 2.07 | 2.75 | 116.74 | 0.7 | 0.79 | 115.98 | 0.21 | 0.34 | 116.41 | 0.23 | 0.34 | 113.76 | 0.13 | 0.17 | 113.46 | 0.2 | 0.12 | 114.19 | 0.11 | 0.13
5 |  | 116.6 | 115.71 | 0.15 | 0.18 | 115.37 | 0.21 | 0.18 | 116.52 | 0.18 | 0.19 | 116.62 | 0.32 | 0.28 | 116.7 | 0.55 | 0.58 | 116.87 | 1.24 | 1.5 | 116.81 | 2.07 | 1.17 | 115.88 | 0.21 | 0.34 | 116.33 | 0.24 | 0.34 | 113.69 | 0.13 | 0.17 | 113.47 | 0.13 | 0.12 | 114.15 | 0.11 | 0.13
6 |  | 116.6 | 115.66 | 0.14 | 0.18 | 115.38 | 0.18 | 0.18 | 116.49 | 0.16 | 0.18 | 116.66 | 0.44 | 0.39 | 116.69 | 0.57 | 0.53 | 116.79 | 0.98 | 1.07 | 117.15 | 3.16 | 3.37 | 115.77 | 0.2 | 0.34 | 116.24 | 0.2 | 0.34 | 113.62 | 0.13 | 0.17 | 113.46 | 0.2 | 0.12 | 114.11 | 0.11 | 0.13
7 |  | 116.6 | 115.61 | 0.14 | 0.18 | 115.39 | 0.2 | 0.18 | 116.47 | 0.16 | 0.18 | 117.15 | 5.88 | 3.75 | 117.53 | 14.46 | 7.76 | 116.76 | 0.86 | 0.91 | 116.94 | 1.51 | 1.88 | 115.67 | 0.21 | 0.34 | 116.14 | 0.21 | 0.34 | 113.55 | 0.13 | 0.17 | 113.59 | 0.36 | 0.12 | 114.08 | 0.11 | 0.13
8 |  | 116.6 | 115.56 | 0.14 | 0.18 | 115.39 | 0.18 | 0.18 | 116.44 | 0.16 | 0.18 | 117.28 | 3.33 | 4.61 | 118.63 | 16.94 | 21.68 | 116.74 | 1.06 | 0.8 | 116.83 | 1.14 | 1.24 | 115.59 | 0.27 | 0.34 | 116.04 | 0.2 | 0.34 | 113.48 | 0.13 | 0.17 | 113.61 | 0.12 | 0.12 | 114.03 | 0.1 | 0.13
9 |  | 116.6 | 115.52 | 0.14 | 0.18 | 115.38 | 0.16 | 0.18 | 116.41 | 0.16 | 0.18 | 116.93 | 1.4 | 1.84 | 117.23 | 2.88 | 4.09 | 117.27 | 5.04 | 4.34 | 117.41 | 8.73 | 5.88 | 115.53 | 0.23 | 0.34 | 115.94 | 0.21 | 0.34 | 113.52 | 0.36 | 0.17 | 113.59 | 0.11 | 0.12 | 113.99 | 0.11 | 0.13
10 |  | 116.6 | 115.46 | 0.14 | 0.18 | 115.4 | 0.41 | 0.18 | 116.38 | 0.15 | 0.18 | 116.8 | 0.91 | 1.08 | 116.92 | 1.45 | 1.79 | 117.03 | 1.98 | 2.55 | 117.59 | 5.72 | 7.63 | 115.47 | 0.27 | 0.34 | 115.83 | 0.19 | 0.33 | 113.55 | 0.15 | 0.17 | 113.6 | 0.28 | 0.12 | 113.94 | 0.1 | 0.13
11 |  | 116.6 | 115.41 | 0.14 | 0.18 | 115.58 | 0.51 | 0.18 | 116.34 | 0.15 | 0.18 | 116.74 | 0.68 | 0.78 | 116.81 | 0.96 | 1.13 | 116.88 | 1.33 | 1.52 | 117.07 | 2.16 | 2.82 | 115.39 | 0.22 | 0.34 | 115.77 | 0.34 | 0.33 | 113.51 | 0.14 | 0.17 | 113.69 | 0.22 | 0.13 | 113.91 | 0.18 | 0.13
12 |  | 116.6 | 115.36 | 0.14 | 0.18 | 115.7 | 0.37 | 0.18 | 116.3 | 0.15 | 0.18 | 116.71 | 0.61 | 0.63 | 116.75 | 0.73 | 0.84 | 116.83 | 1.2 | 1.24 | 116.9 | 1.58 | 1.65 | 115.29 | 0.19 | 0.34 | 115.74 | 0.26 | 0.33 | 113.45 | 0.13 | 0.17 | 113.7 | 0.13 | 0.13 | 114.5 | 1.76 | 0.14
13 |  | 116.6 | 115.31 | 0.18 | 0.18 | 115.8 | 0.42 | 0.18 | 116.28 | 0.19 | 0.18 | 116.69 | 0.48 | 0.54 | 116.72 | 0.76 | 0.71 | 116.8 | 1.01 | 1.1 | 116.96 | 2.68 | 2.02 | 115.18 | 0.18 | 0.33 | 115.68 | 0.24 | 0.33 | 113.39 | 0.13 | 0.17 | 113.69 | 0.12 | 0.13 | 114.85 | 0.39 | 0.13
14 |  | 116.59 | 115.37 | 0.44 | 0.18 | 115.92 | 0.38 | 0.18 | 116.26 | 0.17 | 0.18 | 116.67 | 0.47 | 0.46 | 116.88 | 1.9 | 1.51 | 116.85 | 2.03 | 1.4 | 117.17 | 3.26 | 3.58 | 115.06 | 0.18 | 0.33 | 115.59 | 0.22 | 0.33 | 113.33 | 0.13 | 0.17 | 113.67 | 0.11 | 0.13 | 114.92 | 0.19 | 0.13
15 |  | 116.59 | 115.47 | 0.27 | 0.18 | 116 | 0.33 | 0.18 | 116.23 | 0.15 | 0.18 | 117 | 3.9 | 2.4 | 116.91 | 1.71 | 1.72 | 117.04 | 2.46 | 2.62 | 116.98 | 1.8 | 2.17 | 115.58 | 4.47 | 0.41 | 115.5 | 0.2 | 0.33 | 113.26 | 0.12 | 0.17 | 113.64 | 0.11 | 0.12 | 114.96 | 0.25 | 0.13
16 |  | 116.59 | 115.5 | 0.2 | 0.18 | 116.05 | 0.26 | 0.18 | 116.19 | 0.15 | 0.18 | 117.23 | 3.41 | 4.02 | 116.9 | 1.44 | 1.64 | 116.96 | 1.84 | 2.04 | 116.85 | 1.13 | 1.35 | 117.09 | 2.95 | 2.91 | 115.4 | 0.2 | 0.33 | 113.2 | 0.12 | 0.15 | 113.6 | 0.13 | 0.12 | 115.03 | 0.3 | 0.13
17 |  | 116.59 | 115.5 | 0.17 | 0.18 | 116.09 | 0.25 | 0.18 | 116.15 | 0.15 | 0.18 | 116.99 | 1.84 | 2.24 | 116.81 | 0.97 | 1.15 | 116.85 | 1.12 | 1.34 | 116.78 | 0.87 | 0.98 | 116.9 | 1.42 | 1.63 | 115.3 | 0.2 | 0.33 | 113.16 | 0.14 | 0.12 | 114.12 | 1.7 | 0.13 | 115.1 | 0.23 | 0.13
18 |  | 116.59 | 115.48 | 0.16 | 0.18 | 116.11 | 0.24 | 0.18 | 116.25 | 0.76 | 0.18 | 116.86 | 1.2 | 1.38 | 116.75 | 0.78 | 0.86 | 116.77 | 0.84 | 0.94 | 116.74 | 0.7 | 0.77 | 116.82 | 1.01 | 1.21 | 115.19 | 0.18 | 0.33 | 113.23 | 0.31 | 0.12 | 114.54 | 0.46 | 0.13 | 115.12 | 0.16 | 0.14
19 |  | 116.59 | 115.45 | 0.16 | 0.18 | 116.17 | 0.44 | 0.18 | 116.48 | 0.46 | 0.19 | 116.8 | 0.99 | 1.06 | 117.15 | 5.6 | 3.68 | 116.73 | 0.65 | 0.74 | 116.72 | 0.67 | 0.67 | 116.74 | 0.69 | 0.82 | 115.09 | 0.19 | 0.31 | 113.3 | 0.19 | 0.12 | 114.65 | 0.27 | 0.13 | 115.12 | 0.14 | 0.14
20 |  | 116.59 | 115.42 | 0.16 | 0.18 | 116.32 | 0.46 | 0.18 | 116.57 | 0.4 | 0.25 | 116.77 | 0.85 | 0.93 | 117.29 | 3.57 | 4.67 | 116.7 | 0.57 | 0.6 | 116.71 | 0.62 | 0.65 | 116.7 | 0.53 | 0.59 | 115.01 | 0.27 | 0.28 | 113.31 | 0.14 | 0.12 | 114.69 | 0.18 | 0.13 | 115.11 | 0.13 | 0.14
21 |  | 116.59 | 115.39 | 0.15 | 0.18 | 116.42 | 0.35 | 0.18 | 116.61 | 0.37 | 0.32 | 116.74 | 0.7 | 0.77 | 116.97 | 1.67 | 2.11 | 116.68 | 0.51 | 0.53 | 116.69 | 0.47 | 0.54 | 116.68 | 0.47 | 0.51 | 114.98 | 0.21 | 0.28 | 113.32 | 0.19 | 0.12 | 114.7 | 0.13 | 0.13 | 115.09 | 0.12 | 0.13
22 |  | 116.59 | 115.36 | 0.16 | 0.18 | 116.49 | 0.28 | 0.18 | 116.63 | 0.36 | 0.33 | 116.7 | 0.55 | 0.61 | 116.83 | 1.12 | 1.28 | 116.7 | 0.62 | 0.57 | 116.67 | 0.44 | 0.46 | 116.66 | 0.43 | 0.45 | 114.92 | 0.2 | 0.28 | 113.38 | 0.22 | 0.12 | 114.69 | 0.12 | 0.13 | 115.06 | 0.12 | 0.13
23 |  | 116.59 | 115.32 | 0.15 | 0.18 | 116.53 | 0.31 | 0.22 | 116.69 | 0.95 | 0.53 | 116.68 | 0.47 | 0.51 | 116.79 | 0.92 | 1.03 | 116.7 | 0.55 | 0.57 | 116.66 | 0.41 | 0.42 | 116.99 | 3.37 | 2.3 | 114.84 | 0.18 | 0.28 | 113.4 | 0.12 | 0.12 | 114.65 | 0.12 | 0.13 | 115.03 | 0.12 | 0.13
24 |  | 116.59 | 115.29 | 0.16 | 0.18 | 116.57 | 0.34 | 0.29 | 116.84 | 1.29 | 1.27 | 116.66 | 0.42 | 0.43 | 116.73 | 0.66 | 0.77 | 116.68 | 0.46 | 0.5 | 116.65 | 0.39 | 0.39 | 117.3 | 4.63 | 4.65 | 114.74 | 0.18 | 0.27 | 113.4 | 0.12 | 0.12 | 114.62 | 0.11 | 0.13 | 115 | 0.12 | 0.13
25 |  | 116.59 | 115.27 | 0.16 | 0.18 | 116.58 | 0.33 | 0.33 | 116.79 | 0.93 | 1.05 | 116.67 | 0.53 | 0.43 | 116.7 | 0.57 | 0.61 | 116.66 | 0.43 | 0.45 | 116.64 | 0.34 | 0.36 | 116.98 | 1.65 | 2.23 | 114.65 | 0.16 | 0.27 | 113.38 | 0.11 | 0.12 | 114.58 | 0.11 | 0.13 | 114.97 | 0.12 | 0.13
26 |  | 116.59 | 115.24 | 0.16 | 0.18 | 116.57 | 0.3 | 0.31 | 116.82 | 1.45 | 1.16 | 118 | 15.22 | 12.64 | 116.69 | 0.52 | 0.55 | 116.66 | 0.43 | 0.43 | 116.64 | 0.33 | 0.34 | 116.82 | 0.97 | 1.21 | 114.55 | 0.17 | 0.27 | 113.35 | 0.11 | 0.12 | 114.54 | 0.11 | 0.13 | 114.94 | 0.11 | 0.13
27 |  | 116.6 | 115.22 | 0.17 | 0.18 | 116.56 | 0.27 | 0.28 | 116.89 | 1.47 | 1.56 | 117.35 | 3.49 | 5.25 | 116.68 | 0.49 | 0.51 | 116.66 | 0.43 | 0.43 | 116.62 | 0.31 | 0.41 | 116.74 | 0.67 | 0.8 | 114.45 | 0.16 | 0.27 | 113.32 | 0.19 | 0.12 | 114.5 | 0.11 | 0.13 | 114.9 | 0.12 | 0.13
28 |  | 116.6 | 115.22 | 0.18 | 0.18 | 116.56 | 0.25 | 0.26 | 116.82 | 0.99 | 1.17 | 116.95 | 1.53 | 1.99 | 116.67 | 0.48 | 0.48 | 116.65 | 0.38 | 0.39 | 116.54 | 0.3 | 0.41 | 116.7 | 0.53 | 0.59 | 114.35 | 0.15 | 0.27 | 113.38 | 0.19 | 0.12 | 114.46 | 0.11 | 0.13 | 114.87 | 0.11 | 0.13
29 |  | 116.6 | 115.22 | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 116.75 | 0.73 | 0.83 | 116.83 | 1.06 | 1.21 | 116.7 | 1.05 | 0.59 | 116.65 | 0.39 | 0.39 | 116.48 | 0.25 | 0.35 | 116.68 | 0.48 | 0.5 | 114.25 | 0.16 | 0.27 | 113.39 | 0.12 | 0.12 | 114.42 | 0.11 | 0.13 | 114.83 | 0.11 | 0.13
30 |  | 116.6 | 115.22 | 0.17 | 0.18 |  |  |  | 116.71 | 0.54 | 0.62 | 116.97 | 2.52 | 2.07 | 117.12 | 3.76 | 3.16 | 116.67 | 0.6 | 0.45 | 116.41 | 0.25 | 0.35 | 116.66 | 0.41 | 0.44 | 114.14 | 0.15 | 0.27 | 113.39 | 0.15 | 0.12 | 114.37 | 0.11 | 0.13 | 114.79 | 0.11 | 0.13
31 |  | 116.61 | 115.22 | 0.19 | 0.18 |  |  |  | 116.68 | 0.45 | 0.49 |  |  |  | 117.02 | 1.97 | 2.47 |  |  |  | 116.33 | 0.26 | 0.35 | 116.65 | 0.42 | 0.4 |  |  |  | 113.45 | 0.26 | 0.12 |  |  |  | 114.75 | 0.12 | 0.13
平均 |  | 116.6 | 115.45 | 0.17 | 0.18 | 115.91 | 0.3 | 0.2 | 116.52 | 0.46 | 0.43 | 116.87 | 1.82 | 1.79 | 116.93 | 2.34 | 2.34 | 116.86 | 1.7 | 1.71 | 116.82 | 1.52 | 1.54 | 116.26 | 0.91 | 0.85 | 115.42 | 0.21 | 0.32 | 113.46 | 0.16 | 0.16 | 114.02 | 0.21 | 0.13 | 114.65 | 0.2 | 0.13
日 時 分 |  | 1 0:00 | 1 3:07 | 14 8:51 | 4 16:01 | 25 14:04 | 10 22:47 | 25 10:34 | 27 8:09 | 26 16:24 | 27 8:09 | 26 11:54 | 26 7:34 | 26 11:54 | 8 2:41 | 8 0:36 | 8 2:41 | 2 18:29 | 2 13:08 | 2 18:28 | 9 22:54 | 9 17:13 | 9 22:54 | 24 8:22 | 24 3:41 | 24 7:22 | 1 10:32 | 12 3:45 | 1 17:33 | 1 1:56 | 9 7:30 | 1 0:46 | 22 6:12 | 17 8:43 | 24 10:06 | 20 1:50 | 12 4:11 | 12 14:08
最 大 |  | 116.67 | 115.91 | 0.64 | 0.19 | 116.59 | 0.78 | 0.36 | 116.91 | 1.86 | 1.67 | 118.8 | 37.62 | 22.53 | 119.85 | 50.79 | 39.93 | 118.51 | 24.89 | 18.39 | 118.09 | 18.61 | 12.88 | 117.43 | 11.2 | 5.76 | 116.65 | 0.48 | 0.65 | 114.09 | 0.73 | 0.27 | 114.7 | 5.73 | 0.14 | 115.12 | 5.73 | 1.71
日 時 分 |  | 27 14:11 | 31 6:13 | 12 14:08 | 4 16:20 | 1 4:42 | 10 12:52 | 3 14:18 | 18 2:29 | 12 23:00 | 8 16:52 | 5 16:55 | 17 15:31 | 5 16:55 | 29 10:59 | 29 14:16 | 29 10:57 | 30 2:45 | 21 7:59 | 29 15:43 | 1 0:00 | 31 18:05 | 27 11:56 | 15 8:41 | 14 16:43 | 10 15:56 | 1 0:00 | 30 10:12 | 26 9:39 | 17 19:10 | 27 17:12 | 16 15:03 | 3 21:31 | 29 2:07 | 24 7:53 | 11 18:15 | 8 17:14 | 12 13:56
最 小 |  | 116.59 | 115.21 | 0.06 | 0.15 | 115.22 | 0.16 | 0 | 116.13 | 0.07 | 0 | 116.62 | 0.01 | 0.27 | 116.66 | 0.46 | 0.44 | 116.65 | 0.01 | 0.39 | 116.3 | 0.18 | 0.32 | 114.98 | 0.06 | 0 | 114.09 | 0.04 | 0 | 113.15 | 0.01 | 0.1 | 113.41 | 0.01 | 0 | 113.89 | 0.03 | 0
流 況 |  | 最大 | 豊水 | 平水 | 低水 | 渇水 | 最小 | 年平均 | 年 総 量 |  |  | 記 事
| 流入量ｍ3/s | 21.85 | 0.68 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 0.01 | 0.83 | 26.31 | 百万ｍ3 | 百万ｍ3
| 放流量ｍ3/s | 12.04 | 0.65 | 0.29 | 0.17 | 0.12 | 0 | 0.82 | 25.76 | 百万ｍ3 | 百万ｍ3

## 様式－３ 貯水池利用状況
貯水池の利用状況に関する年表（様式-３）
河川コード |  | 8877131161044 |  |  |  | ダムコード |  | 20713321100000 |  |  |  | ダム名： |  |  | 八塔寺川ダム | [11 empty] | 西暦 |  | 2023 |  | 年 | [42 empty] | 総量：単位 千ｍ3
月 | 総流入量 | [5 empty] | 総補給量 |  |  |  | 総放流量 | [59 empty] | 総貯留量
| 洪水時 |  | 平水時 |  | 発電 |  | 洪水調節 |  | 流量調節 |  | 取水量 | [23 empty] | ダム放流量 | [35 empty] | 洪水調節 |  | 流量調節
[11 empty] | 発電 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 機能維持 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 洪水調節 | [5 empty] | 満水
| 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 | 総量 | 日数 | 総量
1 |  |  | 31 | 455 |  |  |  |  | 25 | 55 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 6 | 37
1 |  |  | 28 | 339 |  |  |  |  | 28 | [25 empty] | 31 |  |  | 473
2 |  |  | 28 | 727 |  |  |  |  | 4 | 5 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 22 | 248
|  |  | 30 | 1703 | [30 empty] | 28 | 87 | 28 | 431 | 28 | 87 | [24 empty] | 7 |  |  | 53
3 |  |  | 31 | 1217 |  |  |  |  | 19 | 77 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 10 | 153
|  |  | 30 | [31 empty] | 22 | 63 | 20 | 313 | 20 | 63 | [24 empty] | 19 |  |  | 827
4 | 1 | 571 | 30 | 4136 |  |  |  |  | 26 | 748 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 1 | 290 | 12 | 526
|  |  | * | * |  |  |  |  | * | [25 empty] | 4 |  |  | 7 | 20 | 233 | [18 empty] | 1 |  |  | 281 |  |  | 30 |  |  | 4351
5 | 2 | 1512 | 31 | 4675 |  |  |  |  | 23 | 910 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | 2 | 348 | 7 | 846
|  |  | 31 | [5 empty] | 25 | [25 empty] | 20 |  |  | 45 | * | * | [18 empty] | 2 |  |  | 348 |  |  | 31 |  |  | 5794
6 |  |  | 30 | 4393 |  |  |  |  | 25 | 581 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 8 | 546
|  |  | 31 | 511 |  |  |  |  | 27 | [25 empty] | 30 | 320 | 28 | 61 | 28 | 320 | [24 empty] | 30 |  |  | 4368
7 |  |  | 31 | 4061 |  |  |  |  | 30 | 542 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 9 | 484
|  |  | 31 | 404 |  |  |  |  | 31 | [25 empty] | 31 | 343 | 24 | 184 | 24 | 343 | [24 empty] | 29 |  |  | 3935
8 |  |  | 31 | 2430 |  |  |  |  | 31 | 410 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 10 | 561
|  |  | 31 | 855 |  |  |  |  | 31 | [25 empty] | 31 | * | * | 466 | * | * | [24 empty] | 17 |  |  | 1813
9 |  |  | 30 | 551 |  |  |  |  | 30 | 282 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 2 | 9
|  |  | 31 | 855 |  |  |  |  | 31 | [25 empty] | 30 | * | * | 789 | * | * | [24 empty] | 3 |  |  | 35
10 |  |  | 31 | 426 |  |  |  |  | 18 | 71 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 11 | 81
|  |  | 31 | [5 empty] | 25 | [25 empty] | 31 | 76 | 25 | 415 | 25 | 76
11 |  |  | 30 | 540 |  |  |  |  | 16 | 25 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 12 | 238
|  |  | * | [5 empty] | 25 | [25 empty] | 30 | 47 | 24 | 327 | 24 | 47
12 |  |  | 31 | 523 |  |  |  |  | 24 | 37 | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) | ( |  | ) |  |  | 8 | 207
|  |  | 30 | 684 |  |  |  |  | 24 | [25 empty] | 31 | 56 | 27 | 353 | 27 | 56
計 | 0 | 0 | 365 | 24134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 3743 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | 3 | 638 | 117 | 3936
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 319 |  |  | 3864 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 629 |  |  | 166 |  |  | 21176
記事

## 様式－４ 洪水調節年表
洪水調節に関する年表（様式-４）
河川コード | [6 empty] | 8877131161044 |  |  |  |  | ダムコード |  |  |  |  | 20713321100000 | ダム名 | 八塔寺川ダム | [9 empty] | 西暦 | 2023 | 年
洪水時 | [15 empty] | 洪水原因 |  | 最大流入量 | [9 empty] | 同左時刻放流量（ｍ3/s）
[18 empty] | 最大流入量（ｍ3/s） |  | 発生月日時分
4 | 月 | 26 | 日 | 6 | 時 | 5 | 分～ | 4 | 月 | 26 | 日 | 11 | 時 | 30 | 分 | 前線 |  | 37.62 |  | 4 | 月 | 26 | 日 | 7 | 時 | 25 | 分 | 11.78
5 | 月 | 7 | 日 | 18 | 時 | 58 | 分～ | 5 | 月 | 8 | 日 | 6 | 時 | 9 | 分 | 前線 |  | 50.79 |  | 5 | 月 | 8 | 日 | 0 | 時 | 36 | 分 | 36.54
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
| 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分～ |  | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分 | [5 empty] | 月 |  | 日 |  | 時 |  | 分
記 事

## 様式－５ 発電年表
発電に関する年表（様式-５）
河川コード |  | 8877131161044 | ダムコード |  |  | 20713321100000 | ダム名 | 八塔寺川ダム |  | 西暦 | 2023 | 年
発電 | 発電所名 |  | 発電開始年月 (西暦年) |  |  | 最大出力 （kw） | 年間発生電力量 [計画値]（MWH） | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[9 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
|  |  |  | 年 | 月
管理用発電 | 発電開始年月 (西暦年) |  |  |  |  | 最大出力 （kw） |  | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[9 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
|  |  |  | 年 | 月
[8 empty] | 年間余剰電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別余剰電力量[実績値]（MWH）
[9 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
記事

## 様式－６ 降水量年表
降水量に関する年表（様式－６）
観測所名 | ダム | [16 empty] | 所在地 |  |  | 岡山県備前市吉永町高田３６１−２ | [19 empty] | 設置標高 |  |  |  | 134 |  | ｍ
河川コード | 8877131161044 |  |  |  | ダムコード |  |  | 20713321100000 |  |  |  |  | ダム名 |  |  | 八塔寺川ダム |  |  |  |  | 西暦 |  | 2023 |  | 年 | [22 empty] | 単位：mm
月 日 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
1 | [8 empty] | 3 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 21 | [7 empty] | 1
2 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 55
3 | [20 empty] | 1
4 | [36 empty] | 1
5 | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 30 | [19 empty] | 2
6 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  | 2 | [19 empty] | 20 |  |  |  | 1
7 | [12 empty] | 42 |  |  |  | 91 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 2
8 | [16 empty] | 2 |  |  |  | 36 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9
9 | [24 empty] | 44 | [11 empty] | 10
10 |  |  |  |  | 12 | [23 empty] | 6 | [11 empty] | 13
11 | [20 empty] | 3 | [11 empty] | 16 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 24
12 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 13 | [19 empty] | 8
13 | 12 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 22 | [15 empty] | 1
14 | 3 | [11 empty] | 7 |  |  |  | 9 |  |  |  | 14 | [23 empty] | 1
15 | [12 empty] | 31 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 86 | [15 empty] | 3
16 | [12 empty] | 5 | [27 empty] | 13 |  |  |  | 3
17 | [28 empty] | 10 | [11 empty] | 22
18 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
19 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 39 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 1
20 | [28 empty] | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1
21 | [8 empty] | 1 | [23 empty] | 1
22 | [16 empty] | 4 |  |  |  | 7
23 | [8 empty] | 18 | [19 empty] | 49
24 | 9 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 15
25 | 7 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 18 | [15 empty] | 1
26 | [8 empty] | 14 |  |  |  | 49 | [7 empty] | 2
27 | 1 | [35 empty] | 5
28 | [20 empty] | 3
29 | [12 empty] | 4 |  |  |  | 35 |  |  |  | 4
30 | [12 empty] | 15 |  |  |  | 8 |  |  |  | 16
31 | [28 empty] | 2 | [15 empty] | 1
合 計 | 32 |  |  |  | 24 |  |  |  | 63 |  |  |  | 189 |  |  |  | 224 |  |  |  | 155 |  |  |  | 148 |  |  |  | 183 |  |  |  | 30 |  |  |  | 26 |  |  |  | 70 |  |  |  | 43
降水日数 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 13 |  |  |  | 11 |  |  |  | 14 |  |  |  | 8 |  |  |  | 11 |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8
最大 24時間雨量 | 24 | 日 | 19 | 時～ | 10 | 日 | 6 | 時～ | 18 | 日 | 1 | 時～ | 25 | 日 | 9 | 時～ | 7 | 日 | 0 | 時～ | 1 | 日 | 20 | 時～ | 8 | 日 | 19 | 時～ | 15 | 日 | 0 | 時～ | 11 | 日 | 0 | 時～ | 8 | 日 | 17 | 時～ | 16 | 日 | 19 | 時～ | 11 | 日 | 16 | 時～
| 25 | 日 | 19 | 時 | 11 | 日 | 6 | 時 | 19 | 日 | 1 | 時 | 26 | 日 | 9 | 時 | 8 | 日 | 0 | 時 | 2 | 日 | 20 | 時 | 9 | 日 | 19 | 時 | 15 | 日 | 0 | 時 | 12 | 日 | 0 | 時 | 9 | 日 | 17 | 時 | 17 | 日 | 19 | 時 | 12 | 日 | 16 | 時
| 16 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 19 |  |  | mm | 67 |  |  | mm | 91 |  |  | mm | 61 |  |  | mm | 50 |  |  | mm | 86 |  |  | mm | 16 |  |  | mm | 19 |  |  | mm | 35 |  |  | mm | 32 |  |  | mm
最大 3時間雨量 | 24 | 日 | 21 | 時～ | 10 | 日 | 6 | 時～ | 18 | 日 | 3 | 時～ | 26 | 日 | 3 | 時～ | 19 | 日 | 7 | 時～ | 2 | 日 | 3 | 時～ | 13 | 日 | 14 | 時～ | 23 | 日 | 4 | 時～ | 20 | 日 | 10 | 時～ | 8 | 日 | 23 | 時～ | 16 | 日 | 23 | 時～ | 11 | 日 | 20 | 時～
| 25 | 日 | 0 | 時 | 10 | 日 | 9 | 時 | 18 | 日 | 6 | 時 | 26 | 日 | 6 | 時 | 19 | 日 | 10 | 時 | 2 | 日 | 6 | 時 | 13 | 日 | 17 | 時 | 23 | 日 | 7 | 時 | 20 | 日 | 13 | 時 | 9 | 日 | 2 | 時 | 17 | 日 | 2 | 時 | 11 | 日 | 23 | 時
| 6 |  |  | mm | 8 |  |  | mm | 13 |  |  | mm | 26 |  |  | mm | 28 |  |  | mm | 20 |  |  | mm | 20 |  |  | mm | 30 |  |  | mm | 8 |  |  | mm | 8 |  |  | mm | 16 |  |  | mm | 12 |  |  | mm
最大 時間雨量 | 24 | 22 | 20 | 時 | 10 | 日 | 8 | 時 | 18 | 日 | 5 | 時 | 26 | 日 | 5 | 時 | 19 | 日 | 9 | 時 | 2 | 日 | 5 | 時 | 13 | 日 | 16 | 時 | 23 | 日 | 5 | 時 | 20 | 日 | 11 | 時 | 27 | 日 | 15 | 時 | 6 | 日 | 23 | 時 | 11 | 日 | 19 | 時
| 3 |  |  | mm | 3 |  |  | mm | 5 |  |  | mm | 11 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 9 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 29 |  |  | mm | 8 |  |  | mm | 3 |  |  | mm | 11 |  |  | mm | 5 |  |  | mm
記事

## 様式－７ 貯水池水温・濁度
貯水池の水温・濁度に関する年表（様式－７）
河川コード | 8877131161044 | [9 empty] | ダムコード | 20713321100000 | [8 empty] | ダム名 | 八塔寺川ダム | [8 empty] | 西暦 |  |  | 2023 |  | 年
測定位置 | [6 empty] | ダム堤体(低水放流設備)からの距離 | [11 empty] | 90 |  |  |  | ｍ |  | 取水塔からの距離 | [10 empty] | ｍ
測定日時 | 1 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 2 | 月 | 7 | 日 | 10 | 時 | 3 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 4 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 5 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 6 | 月 | 14 | 日 | 10 | 時 | 7 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 8 | 月 | 30 | 日 | 10 | 時 | 9 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 10 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 11 | 月 | 1 | 日 | 10 | 時 | 12 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時
気温 ﾟC | 3.4 | [5 empty] | 8.1 | [5 empty] | 6.6 | [5 empty] | 15.6 | [5 empty] | 16.7 | [5 empty] | 24.1 | [5 empty] | 22.7 | [5 empty] | 29.2 | [5 empty] | 26.8 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 18.6 | [5 empty] | 2.5
天候 | 晴時々曇り | [5 empty] | 曇 | [5 empty] | 晴後雨 | [5 empty] | 晴 | [5 empty] | 晴一時曇 | [5 empty] | 曇 | [5 empty] | 雨一時曇 | [5 empty] | 晴 | [5 empty] | 曇一時雨 | [5 empty] | 晴 | [5 empty] | 晴 | [5 empty] | 晴時々曇
風向 | SW | [5 empty] | NNW | [5 empty] | 無風 | [5 empty] | SSE | [5 empty] | SSE | [5 empty] | WNW | [5 empty] | SSE | [5 empty] | SSE | [5 empty] | SSE | [5 empty] | S | [5 empty] | SE | [5 empty] | SSW
貯水位 | 115.89 | [5 empty] | 115.39 | [5 empty] | 116.55 | [5 empty] | 116.66 | [5 empty] | 116.94 | [5 empty] | 116.85 | [5 empty] | 116.93 | [5 empty] | 116.66 | [5 empty] | 116.63 | [5 empty] | 114.04 | [5 empty] | 113.47 | [5 empty] | 114.33
(ｍ)
| 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度)
表層 | 6.5 | [5 empty] | 5.1 |  |  | 1 |  |  | 6.4 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 15.9 | [5 empty] | 23.3 |  |  | 9 |  |  | 25.3 | [5 empty] | 28.7 |  |  | 5 |  |  | 26.4 | [5 empty] | 25.4 | [5 empty] | 16.4 |  |  | 3 |  |  | 10.3
中層 | [6 empty] | 5.1 |  |  | 1 | [20 empty] | 12.3 |  |  | 1 | [8 empty] | 9 |  |  | 2 | [14 empty] | 9.6 |  |  | 4
底層 | [6 empty] | 5.1 |  |  | 1 | [20 empty] | 8.1 |  |  | 2 | [8 empty] | 7.1 |  |  | 3 | [14 empty] | 7.6 |  |  | 9
| 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m)
| 表層 |  |  | 0 |  |  | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層 |  |  | 0 |  |  | 表層 |  |  | 0 |  |  | 表層 |  |  | 0 |  |  | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層 |  |  | 0 |  |  | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層 |  |  | 0 |  |  | 表層 |  |  | 0 |  |  | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層 |  |  | 0
| 中層 |  |  | 0 |  |  | 中層 |  |  | 8.6 |  |  | 中層 |  |  | 0 |  |  | 中層 |  |  | 0 |  |  | 中層 |  |  | 0 |  |  | 中層 |  |  | 9 |  |  | 中層 |  |  | 0 |  |  | 中層 |  |  | 9.1 |  |  | 中層 |  |  | 0 |  |  | 中層 |  |  | 0 |  |  | 中層 |  |  | 7.6 |  |  | 中層 |  |  | 0
| 底層 |  |  | 0 |  |  | 底層 |  |  | 16.2 |  |  | 底層 |  |  | 0 |  |  | 底層 |  |  | 0 |  |  | 底層 |  |  | 0 |  |  | 底層 |  |  | 17 |  |  | 底層 |  |  | 0 |  |  | 底層 |  |  | 17.3 |  |  | 底層 |  |  | 0 |  |  | 底層 |  |  | 0 |  |  | 底層 |  |  | 14.3 |  |  | 底層 |  |  | 0
記事

## 様式－８ 貯水池水質
貯水池の水質に関する年表（様式－８）
河川コード | 8877131161044 | ダムコード |  |  | 20713321100000 |  |  |  |  | ダム名 |  |  | 八塔寺川ダム |  |  |  |  | 西暦 | 2023 | 年
測定位置 |  | ダム堤体(低水放流設備）からの距離 | [10 empty] | 90 |  |  |  | ｍ |  |  |  | 取水塔からの距離 |  |  |  |  | ｍ | [5 empty] | 測定位置
測定日時 |  | 1 | 月 | 日 |  | 時 | 2 | 月 | 7 | 日 | 10 | 時 | 3 | 月 | 日 | 時 | 4 | 月 | 日 | 時 | 5 | 月 | 日 | 時 | 6 | 月 | 14 | 日 | 10 | 時 | 7 | 月 | 日 | 時 | 8 | 月 | 30 | 日 | 10 | 時 | 9 | 月 | 日 | 時 | 10 | 月 | 日 | 時 | 11 | 月 | 1 | 日 | 10 | 時 | 12 | 月 | 日 | 時
天候 | [6 empty] | 曇 | [17 empty] | 曇 | [9 empty] | 晴 | [13 empty] | 晴
気温 | ℃ | [5 empty] | 8.1 | [17 empty] | 24.1 | [9 empty] | 29.2 | [13 empty] | 18.6
風向 | [6 empty] | NNW | [17 empty] | WNW | [9 empty] | SSE | [13 empty] | SE
濁度 | 度 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 4 | [9 empty] | 3.3 | [13 empty] | 5.3
ＤＯ | mg/l | [5 empty] | 8.6 | [17 empty] | 5.3 | [9 empty] | 4.3 | [13 empty] | 3.4
ｐＨ | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7.7 | [9 empty] | 7.6 | [13 empty] | 6.9
ＢＯＤ | mg/l | [5 empty] | 0.7 | [17 empty] | 1.2 | [9 empty] | 1.2 | [13 empty] | 1
ＣＯＤ | mg/l | [5 empty] | 3.4 | [17 empty] | 4.2 | [9 empty] | 6.3 | [13 empty] | 7
ＳＳ | mg/l | [5 empty] | 1.3 | [17 empty] | 3.7 | [9 empty] | 3.3 | [13 empty] | 3.7
大腸菌数 | CFU/100ml | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 21 | [9 empty] | 12 | [13 empty] | 4
全窒素 | mg/l | [5 empty] | 0.65 | [17 empty] | 0.69 | [9 empty] | 0.79 | [13 empty] | 1.7
全りん | mg/l | [5 empty] | 0.014 | [17 empty] | 0.025 | [9 empty] | 0.046 | [13 empty] | 0.1
クロロフィルａ | mg/m3 | [5 empty] | 0.6 | [17 empty] | 4.2 | [9 empty] | 4.4 | [13 empty] | 6.2
記 事

## 様式－９ 堆砂年表
貯水池の堆砂に関する年表（様式-９）
河川コード | 8877131161044 | ダムコード | 20713321100000 | ダム名 | 八塔寺川ダム |  | 西暦 | 2023 | 年
管理開始年月 |  |  |  | 西暦 | 1990 | 年 | 4 | 月
計画堆砂容量（千ｍ3） |  |  |  | 1060
堆砂量（千ｍ3） |  |  |  | 137
堆砂率（％） |  |  |  | 2.4%
測量年月 |  |  |  | 西暦 | 2023 | 年 | 11 | 月
記 事

## 様式１０ 塩素イオン濃度年表
塩素イオン濃度に関する年表（様式-１０）
| 河川コード | 8877131161044 |  |  | ダムコード | 20713321100000 |  |  | ダム名 | 八塔寺川ダム |  |  | 西暦 | 2023 | 年
日 | １ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ２ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ３ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ４ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ５ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ６ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ７ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ８ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | ９ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １０ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １１ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 | １２ 月 | [17 empty] | 備考
| 堰上流 |  |  |  |  | ｍ地点 |  |  |  | 堰下流 |  |  |  |  | ｍ地点
| 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層 |  |  | 表層 |  |  | 中層 |  |  | 底層
| 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 平 均 | 最 大 | 最 小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
月間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0