## 様式－１ ダム諸元表
ダムの基本諸元一覧表（様式-１）
[15 empty] | 北緯 | 35 | 度 | 12 | 分 | 17.7 |  | 秒
河川コード | 8877120010001 |  | ダムコード | 20703321400000 | [7 empty] | ダム位置 |  |  | 東経 | 133 | 度 | 44 | 分 | 7.9 |  | 秒 |  | 作成年 | 2021 |  | 年
ダム名 | 湯原ダム | 管理者名 | 岡山県 |  |  |  |  | ダム所在地 |  |  |  | 岡山県真庭市湯原温泉３番地 | [9 empty] | 水系名 ・河川名 |  | 旭川水系旭川
基本諸元等 | 集水面積 | (Km2) | 255 | 間接流域（外数値） | [5 empty] | 0 |  |  | 目的 | 目的 |  |  |  | ○記入欄 |  |  |  | 目的 |  |  | ○記入欄
| 堤高 | (ｍ) | 73.5 | [10 empty] | 洪水調節 |  |  |  | ○ |  |  |  | 発電 |  |  | ○
| 堰長 | (ｍ) | 194.37 | [10 empty] | 流水の正常な機能の 維持 | [7 empty] | 消流雪用水
| 堤体積 | (千ｍ3) | 218.6 | [10 empty] | 特定灌漑 | [7 empty] | ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ
| 総貯水容量 | (千ｍ3) | 99600 | [10 empty] | 水道用水 | [7 empty] | その他
| 有効貯水容量 | (千ｍ3) | 86000 | [10 empty] | 工業用水 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | )
| サーチャージ水位 | （EL. ｍ） | [10 empty] | 確保水位（EL. ｍ） |  |  |  |  | 基準日 |  |  |  | 確保貯留量（千ｍ3） |  |  | 基準日
| 常時満水位 | （EL. ｍ） | 402 | [9 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 月 |  | 日 | 1 | 0 |  |  | 月 | 日
| 最低水位 | （EL. ｍ） | 370 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 2 |  |  |  | 月 | 日
| 予備放流水位 | （EL. ｍ） | 6.15～６．３０、１０．１～１０．１５＝４００．５ 及び ７．１～９．３０＝３９８．０ | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 3 |  |  |  | 月 | 日
| 制限水位 |  | 水位 | 設定期間 | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 4 |  |  |  | 月 | 日
| １次制限水位 | （EL. ｍ） | 401 | 6 | 月 | 15 | 日 | ～ | 6 | 月 | 30 | 日 | 5 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 5 |  |  |  | 月 | 日
| ２次制限水位 | （EL. ｍ） | 398.5 | 7 | 月 | 1 | 日 | ～ | 9 | 月 | 30 | 日 | 6 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 6 |  |  |  | 月 | 日
| ３次制限水位 | （EL. ｍ） | 401 | 10 | 月 | 1 | 日 | ～ | 10 | 月 | 15 | 日 | 7 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 7 |  |  |  | 月 | 日
| ４次制限水位 | （EL. ｍ） | 0 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 8 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 8 |  |  |  | 月 | 日
| ５次制限水位 | （EL. ｍ） | 0 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 9 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 9 |  |  |  | 月 | 日
| 着工年度 |  | 1948 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 10 |  |  |  | 月 | 日
| 完成年度 |  | 1955 | [9 empty] | 11 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 11 |  |  |  | 月 | 日
共同事業者名 | 中国電力株式会社 | [11 empty] | 12 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 12 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 13 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 13 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 14 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 14 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 15 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 15 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 16 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 16 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 17 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 17 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 18 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 18 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 19 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 19 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 20 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 20 |  |  |  | 月 | 日

## 様式－２ 貯水位・流入・放流
貯水位、流入量及び放流量に関する年表（様式-２)
河川コード |  | 8877120010001 |  |  | ダムコード |  | 20703321400000 |  |  |  | ダム名 | 湯原ダム |  |  |  | 2021 | 2021 | 年
集水面積 |  | 255 |  | k㎡
種別 日 |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月
|  | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S
1 |  | 389.11 | 13.65 | 2.03 | 391.21 | 12.13 | 18.05 | 389.61 | 10.36 | 19.76 | 391.81 | 6.83 | 4.24 | 391.62 | 6.15 | 8.74 | 390.74 | 5.75 | 14 | 388.61 | 5.45 | 9.67 | 391.22 | 5.06 | 6.91 | 392.19 | 8.92 | 16.56 | 387.24 | 6.79 | 9.6 | 384.69 | 5.86 | 9.05 | 387.79 | 13.97 | 0.84
2 |  | 389.36 | 10.22 | 4.84 | 391.07 | 15.96 | 22.21 | 389.51 | 22.17 | 15.45 | 391.83 | 7.1 | 5.61 | 391.62 | 10.89 | 7.18 | 390.44 | 5.98 | 21.41 | 388.52 | 6.3 | 8.89 | 391.16 | 4.68 | 9.13 | 392.24 | 15.22 | 6.44 | 387.17 | 6.08 | 9.51 | 384.47 | 5.62 | 13.14 | 388.04 | 10.07 | 5.55
3 |  | 389.47 | 8.83 | 3.13 | 390.86 | 13.64 | 20.46 | 389.73 | 17.95 | 16.27 | 391.92 | 6.33 | 3.73 | 391.67 | 10.43 | 10.06 | 389.96 | 6.01 | 19.9 | 388.44 | 7.31 | 8.93 | 391 | 4.49 | 10 | 392.22 | 13.2 | 20.46 | 387.05 | 5.85 | 9.25 | 384.27 | 4.97 | 10.18 | 388.18 | 8.95 | 6.68
4 |  | 389.65 | 7.86 | 3.16 | 390.68 | 11.57 | 19.46 | 389.71 | 14.51 | 12.5 | 391.97 | 9.45 | 4.18 | 391.66 | 8.28 | 10.5 | 389.65 | 10.88 | 18.94 | 388.47 | 7.23 | 5.28 | 390.85 | 4.17 | 10.99 | 392.28 | 18.63 | 11.37 | 386.95 | 5.82 | 9.43 | 384.16 | 5.17 | 5.17 | 388.29 | 8.47 | 3.6
5 |  | 389.77 | 7.69 | 5.01 | 390.44 | 11.09 | 19.7 | 389.72 | 16.11 | 17.79 | 392.17 | 9.19 | 3.46 | 391.67 | 10.56 | 8.34 | 389.38 | 7.5 | 18.24 | 388.47 | 7.76 | 8.73 | 390.71 | 4.19 | 8.86 | 392.35 | 13.08 | 13.08 | 386.8 | 5.48 | 10.9 | 384.16 | 5.28 | 3.83 | 388.37 | 7.89 | 5.95
6 |  | 389.76 | 7.45 | 8.79 | 390.12 | 9.52 | 23.66 | 389.64 | 16.51 | 20.88 | 392.25 | 7.8 | 4.36 | 391.67 | 8.38 | 9.12 | 389.13 | 5.48 | 12.53 | 388.44 | 7.4 | 9.34 | 390.58 | 4.01 | 7.23 | 392.32 | 11.31 | 13.59 | 386.6 | 5.76 | 10.88 | 384.17 | 4.73 | 5.02 | 388.44 | 6.84 | 4.57
7 |  | 389.66 | 7.42 | 15.47 | 389.83 | 10.45 | 15.49 | 389.63 | 14.76 | 11.41 | 392.38 | 7.1 | 4.05 | 391.64 | 7.61 | 9.82 | 388.9 | 5.87 | 14.33 | 389.37 | 93.34 | 18.44 | 390.42 | 4.65 | 10.03 | 392.2 | 9.46 | 15.95 | 386.35 | 5.91 | 13.43 | 384.19 | 5.03 | 5.61 | 388.51 | 7.48 | 4.57
8 |  | 389.41 | 7.07 | 13.78 | 389.6 | 11.88 | 21.95 | 389.75 | 12.9 | 7.86 | 392.43 | 6.45 | 3.01 | 391.6 | 7.02 | 8.13 | 388.59 | 5.17 | 15.21 | 391.11 | 76.16 | 41.79 | 390.32 | 10.5 | 9.43 | 392.1 | 16.3 | 14.77 | 386.19 | 5.07 | 9.58 | 384.17 | 7.07 | 4.17 | 388.61 | 7.42 | 4.82
9 |  | 389.3 | 6.68 | 7.02 | 389.23 | 9.93 | 23.36 | 389.84 | 11.64 | 13.31 | 392.5 | 6.66 | 4.75 | 391.51 | 5.93 | 11.12 | 388.33 | 4.45 | 13.52 | 391.82 | 56.13 | 41.68 | 390.99 | 49.2 | 3.19 | 392.18 | 14.24 | 12.33 | 386.04 | 5.09 | 9.54 | 384.63 | 18.03 | 1.83 | 388.68 | 6.99 | 4.72
10 |  | 389.31 | 6.18 | 5.51 | 388.93 | 9.27 | 17.44 | 389.8 | 10.81 | 11.48 | 392.49 | 6.04 | 6.42 | 391.4 | 5.98 | 8.21 | 388.08 | 4.48 | 11.25 | 391.92 | 37.56 | 41.64 | 392.21 | 39.75 | 12.61 | 392.17 | 11.34 | 14.01 | 385.85 | 4.8 | 10.59 | 384.72 | 8.47 | 14.26 | 388.73 | 6.52 | 6.85
11 |  | 389.38 | 6.38 | 3.36 | 388.68 | 9.33 | 17.75 | 389.65 | 9.36 | 18.09 | 392.53 | 5.65 | 3.74 | 391.3 | 5.48 | 10.66 | 387.82 | 4.61 | 12.73 | 391.62 | 25.39 | 41.69 | 392.39 | 16.61 | 19.66 | 392.09 | 10.08 | 11.23 | 385.66 | 4.67 | 9.01 | 384.56 | 7.57 | 11.04 | 388.73 | 6.31 | 4.37
12 |  | 389.35 | 6.06 | 12.1 | 388.41 | 9.33 | 18.08 | 389.41 | 10.79 | 15.48 | 392.57 | 6.05 | 4.52 | 391.2 | 5.81 | 9.15 | 387.6 | 7.34 | 12.35 | 391.21 | 32.86 | 41.75 | 392.24 | 13.48 | 19.21 | 392.01 | 9.09 | 13.28 | 385.5 | 5.44 | 11.23 | 384.59 | 8.35 | 2.85 | 388.78 | 6.32 | 4.7
13 |  | 389.02 | 6.42 | 20.94 | 388.18 | 8.69 | 13.55 | 389.43 | 25 | 17.28 | 392.64 | 6.26 | 3.97 | 391.06 | 4.86 | 10.41 | 387.46 | 6.72 | 11.09 | 391.1 | 28.6 | 23.79 | 393 | 87.69 | 24.58 | 391.91 | 8.53 | 17.05 | 385.35 | 5.03 | 9.66 | 384.83 | 7.79 | 0.84 | 388.85 | 6.94 | 4.67
14 |  | 388.49 | 6.51 | 23.69 | 388.05 | 10.53 | 14.09 | 389.69 | 21.42 | 19.07 | 392.67 | 6.15 | 6.15 | 390.92 | 5.4 | 10.06 | 387.34 | 7.04 | 10.79 | 391.47 | 22.64 | 8.19 | 395.25 | 207.14 | 67.69 | 391.58 | 8.56 | 21.52 | 385.27 | 5.3 | 3.56 | 385.05 | 6.92 | 0.84 | 388.93 | 7.45 | 4.54
15 |  | 388.05 | 7.44 | 22.43 | 388.29 | 31.6 | 10.53 | 389.82 | 15.88 | 7.48 | 392.68 | 5.46 | 7.37 | 390.8 | 5.12 | 10.87 | 387.29 | 8.78 | 6.59 | 391.73 | 18.97 | 13.78 | 398.32 | 155.93 | 95.43 | 391.28 | 8.88 | 19.99 | 385.3 | 5.01 | 7.33 | 385.26 | 6.63 | 0.84 | 389 | 6.39 | 5.09
16 |  | 387.9 | 13.12 | 3.97 | 389.17 | 29.33 | 0.84 | 390 | 14.36 | 9.13 | 392.66 | 5.48 | 2.81 | 390.69 | 7.19 | 8.26 | 387.48 | 10.59 | 2.77 | 391.89 | 17.26 | 10.6 | 398.01 | 49.2 | 95.24 | 391 | 7.63 | 14.21 | 385.13 | 5.32 | 9.66 | 385.44 | 5.76 | 0.84 | 389.04 | 6.57 | 4.56
17 |  | 388.27 | 13.39 | 3.67 | 389.62 | 19.9 | 13.85 | 390.22 | 12.95 | 3.26 | 392.78 | 9.78 | 1.38 | 390.67 | 9.43 | 8 | 387.6 | 10.73 | 8.55 | 392.01 | 13.71 | 12.19 | 396.77 | 40.58 | 93.43 | 390.69 | 8.36 | 24.51 | 385.25 | 18.91 | 6.18 | 385.61 | 5.47 | 0.84 | 389.13 | 8.43 | 7.09
18 |  | 388.48 | 10.87 | 5.04 | 389.82 | 15.94 | 12.91 | 390.48 | 11.25 | 6.23 | 392.9 | 7.82 | 6.67 | 390.76 | 8.87 | 7.44 | 387.72 | 10.95 | 6.89 | 392.03 | 11.7 | 11.32 | 395.88 | 50.96 | 83.03 | 390.38 | 14.35 | 17.57 | 385.71 | 13.96 | 4.7 | 385.77 | 5.76 | 0.84 | 389.19 | 8.46 | 4.1
19 |  | 388.57 | 9.29 | 8.96 | 389.85 | 12.93 | 13.27 | 390.53 | 10 | 6.77 | 392.94 | 7.38 | 10.44 | 390.74 | 6.47 | 7.91 | 388.06 | 20.5 | 4.84 | 392.03 | 10.01 | 11.53 | 395.31 | 38.08 | 52.23 | 390.3 | 15.31 | 20.33 | 385.93 | 8.94 | 4.31 | 385.93 | 5.48 | 0.84 | 389.29 | 7.81 | 4.45
20 |  | 388.55 | 8.25 | 8.57 | 389.85 | 13.25 | 7.88 | 390.51 | 9.78 | 15.16 | 392.8 | 5.86 | 10.44 | 390.61 | 10.37 | 13.6 | 388.44 | 14.85 | 6.75 | 392.01 | 8.8 | 8.42 | 395.06 | 30.66 | 41.78 | 390.11 | 11.69 | 21.67 | 386.12 | 10.75 | 3.84 | 386.09 | 5.36 | 0.85 | 389.29 | 7.39 | 10.75
21 |  | 388.54 | 7.79 | 8.44 | 390.01 | 15.55 | 9.57 | 390.4 | 12.99 | 13.71 | 392.66 | 5.56 | 9.38 | 391.09 | 30.75 | 3.77 | 388.62 | 10.56 | 6.67 | 392.04 | 8.68 | 7.91 | 394.7 | 24.52 | 41.69 | 389.8 | 10.08 | 21.49 | 386.21 | 8.31 | 6.5 | 386.23 | 5.05 | 0.84 | 389.21 | 8.08 | 9.76
22 |  | 388.53 | 12.55 | 10.93 | 390.23 | 18.84 | 12.02 | 390.36 | 12.18 | 15.05 | 392.56 | 5.6 | 10.95 | 391.55 | 15.11 | 4.74 | 388.64 | 8.98 | 10.6 | 392.01 | 7.46 | 8.61 | 394.23 | 20.77 | 41.5 | 389.38 | 9.28 | 22.71 | 386.3 | 8.44 | 5.12 | 386.43 | 8.97 | 0.84 | 389.18 | 10.28 | 9.94
23 |  | 388.82 | 25.81 | 5.47 | 390.45 | 18.1 | 8.41 | 390.48 | 12.11 | 3.49 | 392.42 | 5.25 | 9.83 | 391.72 | 10.99 | 6.55 | 388.61 | 7.72 | 8.37 | 391.99 | 6.88 | 7.25 | 393.67 | 19.05 | 41.54 | 389.05 | 9.68 | 20.65 | 386.34 | 13.86 | 18.37 | 386.68 | 6.86 | 0.84 | 389.23 | 11.3 | 9.96
24 |  | 389.65 | 37.01 | 5.83 | 390.6 | 15.12 | 14.75 | 390.71 | 10.82 | 2.21 | 392.32 | 4.76 | 10.11 | 391.79 | 10.11 | 8.26 | 388.56 | 10.04 | 11.02 | 391.98 | 6.6 | 8.82 | 393.1 | 15.27 | 32.31 | 388.7 | 8.33 | 22.59 | 386.06 | 11.03 | 21.43 | 386.87 | 5.96 | 0.84 | 389.25 | 9.92 | 10.6
25 |  | 390.43 | 29.92 | 11.26 | 390.55 | 12.88 | 15.39 | 390.92 | 10.12 | 2.19 | 392.18 | 4.84 | 9.42 | 391.79 | 8.62 | 13.43 | 388.65 | 10.13 | 4.62 | 391.92 | 6.47 | 8.32 | 392.91 | 14.57 | 20.68 | 388.25 | 7.06 | 17.1 | 385.68 | 10.93 | 21.92 | 387.01 | 6.08 | 2.72 | 389.21 | 9.22 | 9.89
26 |  | 390.74 | 26.62 | 19.08 | 390.36 | 13.02 | 23.07 | 391.08 | 9.05 | 5.72 | 392.03 | 4.4 | 9.36 | 391.6 | 7.34 | 14.01 | 388.76 | 9.72 | 8.1 | 391.85 | 5.71 | 9.79 | 392.75 | 12.49 | 15.54 | 388.04 | 6.95 | 11.81 | 385.44 | 9.17 | 13.51 | 387 | 5.4 | 8.47 | 389.19 | 9.41 | 14.11
27 |  | 391.19 | 36.24 | 15.67 | 390.16 | 9.51 | 14.17 | 391.2 | 9.29 | 2.62 | 391.91 | 4.82 | 10.75 | 391.52 | 13.47 | 13.1 | 388.81 | 8.58 | 6.63 | 391.71 | 5.61 | 9.32 | 392.62 | 12.02 | 20.04 | 387.8 | 8.14 | 22.2 | 385.23 | 7.41 | 14.36 | 387.03 | 10.19 | 3.69 | 388.91 | 8.43 | 15.31
28 |  | 391.53 | 26.2 | 19.9 | 389.9 | 10.21 | 22.55 | 391.36 | 9.24 | 3.31 | 391.74 | 5.16 | 9.97 | 391.48 | 10.17 | 13.87 | 388.81 | 7.17 | 9.77 | 391.62 | 5.48 | 9.56 | 392.45 | 11.29 | 13.2 | 387.49 | 6.97 | 10.09 | 384.98 | 6.35 | 14.17 | 387.25 | 9.5 | 4.5 | 388.82 | 8.28 | 10.22
29 |  | 391.65 | 19.24 | 17.01 | - | - | - | 391.52 | 8.2 | 3.01 | 391.67 | 9.77 | 10.14 | 391.36 | 7.6 | 13.15 | 388.76 | 7.05 | 7.37 | 391.54 | 5.07 | 6.92 | 392.43 | 10.32 | 9.93 | 387.41 | 7.08 | 9.58 | 384.72 | 5.48 | 13.29 | 387.41 | 8 | 2.68 | 388.76 | 7.73 | 9.67
30 |  | 391.59 | 15.11 | 20.29 | - | - | - | 391.62 | 8.09 | 6.6 | 391.65 | 7.61 | 9.09 | 391.19 | 7.12 | 11.57 | 388.73 | 6.78 | 9.05 | 391.44 | 5.38 | 10.19 | 392.37 | 9.55 | 14.13 | 387.31 | 6.41 | 9.23 | 384.61 | 6.46 | 4.43 | 387.5 | 8.75 | 6.56 | 388.72 | 10.01 | 10.33
31 |  | 391.41 | 13.47 | 21.61 | - | - | - | 391.68 | 7.1 | 3.03 | - | - | - | 390.99 | 5.89 | 16.46 | - | - | - | 391.34 | 4.7 | 8.4 | 392.31 | 8.98 | 10.12 | - | - | - | 384.67 | 6.27 | 4.83 | - | - | - | 388.72 | 10.03 | 10.67
平均 |  | 389.5142 | 13.5723 | 10.8697 | 389.7911 | 13.9107 | 15.8736 | 390.2584 | 12.829 | 10.5032 | 392.3353 | 6.5537 | 6.6767 | 391.319 | 8.9484 | 9.8868 | 388.5653 | 8.347 | 10.8293 | 391.0229 | 18.149 | 15.2497 | 393.0719 | 31.6084 | 30.3658 | 390.561 | 10.472 | 16.2457 | 385.8613 | 7.5384 | 10.0039 | 385.539 | 7.0027 | 4.162 | 388.8087 | 8.3665 | 7.1913
日 時 分 |  | 29.11:22 | 01.01:00 | 17.17:01 | 01.00:28 | 16.01:00 | 13.03:27 | 31.24:00 | 13.16:00 | 20.14:33 | 19.13:00 | 17.21:00 | 15.17:22 | 25.04:23 | 21.06:00 | 29.15:26 | 01.02:32 | 19.18:00 | 01.02:29 | 21.18:01 | 07.10:00 | 03.07:25 | 15.18:41 | 15.00:00 | 15.00:59 | 05.17:51 | 04.09:00 | 12.08:05 | 01.03:42 | 17.20:00 | 11.05:57 | 30.23:59 | 09.03:00 | 04.07:46 | 20.01:22 | 14.05:00 | 05.07:10
最 大 |  | 391.72 | 47.52 | 43.63 | 391.29 | 47.51 | 44.54 | 391.75 | 44.4 | 43.1 | 392.98 | 28.34 | 43.66 | 391.86 | 52.52 | 44.23 | 390.87 | 24.95 | 44.17 | 392.1 | 179.74 | 44.74 | 398.57 | 373.95 | 99.12 | 392.39 | 28.35 | 44.48 | 387.31 | 30.78 | 44.25 | 387.57 | 35.57 | 43.51 | 389.34 | 33.99 | 43.51
日 時 分 |  | 15.23:43 | 19.10:00 | 31.14:01 | 14.20:06 | 28.04:00 | 28.00:40 | 13.10:48 | 08.20:00 | 31.23:25 | 30.18:49 | 30.04:00 | 14.13:44 | 20.18:42 | 31.21:00 | 31.23:56 | 15.09:49 | 30.07:00 | 18.13:27 | 06.20:46 | 31.18:00 | 15.18:49 | 08.14:15 | 08.14:00 | 07.13:29 | 30.18:38 | 30.17:00 | 30.23:01 | 29.22:13 | 16.03:00 | 08.09:00 | 06.10:19 | 10.11:00 | 30.13:24 | 01.00:05 | 27.10:00 | 20.13:33
最 小 |  | 387.78 | 0.01 | 0.83 | 387.95 | 0.01 | 0.83 | 389.31 | 0.01 | 0.83 | 391.6 | 0.01 | 0.36 | 390.51 | 0.01 | 0.83 | 387.21 | 0.01 | 0.41 | 388.37 | 0.01 | 0.41 | 390.21 | 0.01 | 0.82 | 387.23 | 0.01 | 0.83 | 384.56 | 0.01 | 0.41 | 384.1 | 0.01 | 0.83 | 387.56 | 0.01 | 0.83
流 況 |  | 最大 | 豊水 | 平水 | 低水 | 渇水 | 最小 | 年平均 | 年総量 |  |  | 記事
| 流入量ｍ3/S | 373.95 | 11.64 | 8.56 | 6.41 | 4.68 | 0.01 | 12.3072 | 388.12 | 0 | 百万ｍ3
| 放流量ｍ3/S | 99.12 | 14.13 | 9.82 | 6.18 | 0.84 | 0.8 | 12.3234 | 388.6315 | 0 | 百万ｍ3

## 様式－３ 貯水池利用状況
貯水池の利用状況に関する年表（様式-３）
河川コード |  | 8877120010001 |  |  |  | ダムコード |  | 20703321400000 |  |  |  | ダム名： |  |  | 湯原ダム | [11 empty] | 西暦 |  | 2021 |  | 年 | [42 empty] | 総量：単位 千ｍ3
月 | 総流入量 | [5 empty] | 総補給量 |  |  |  | 総放流量 | [59 empty] | 総貯留量
| 洪水時 |  | 平水時 |  | 発電 |  | 洪水調節 |  | 流量調節 |  | 取水量 | [23 empty] | ダム放流量 | [35 empty] | 洪水調節 |  | 流量調節
[11 empty] | 発電 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 機能維持 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 洪水調節 | [5 empty] | 満水
| 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 | 総量 | 日数 | 総量
1 | 0 | 0 | 31 | 36351.936 |  |  | 0 | 0 | 12 | 7210.944 | [60 empty] | 0 | 0 | 19 | 14449.536
[8 empty] | 計 |  |  | 31 | 31 | 0 | 26860.032 | 14449.536 | 0 | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2253.312 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 0 | 0 | 28 | 33652.8 |  |  | 0 | 0 | 19 | 12254.112 | [60 empty] | 0 | 0 | 9 | 7505.568
[8 empty] | 0 |  |  | 27 | 30 | 0 | 36368.352 | 0 | 0 | [18 empty] | 28 | 0 | 0 | 2032.992 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 31 | 34361.28 |  |  | 0 | 0 | 10 | 3471.552 | [60 empty] | 0 | 0 | 21 | 9700.992
[8 empty] | 0 |  |  | 31 | 29 | 0 | 25880.256 | 0 | 0 | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2251.584 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 30 | 16987.104 |  |  | 0 | 0 | 14 | 4420.224 | [60 empty] | 0 | 0 | 15 | 4101.408
[8 empty] | 0 |  |  | 30 | 28 | 0 | 15125.184 | 0 | 2320706.7648 | [18 empty] | 30 | 0 | 0 | 2180.736 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 31 | 23967.36 |  |  | 0 | 0 | 21 | 7107.264 | [60 empty] | 0 | 0 | 10 | 4593.888
[8 empty] | 0 |  |  | 31 | 26 | 0 | 24228.288 | 0 | 0 | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2252.448 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 30 | 21635.424 |  |  | 0 | 0 | 20 | 11011.68 | [60 empty] | 0 | 0 | 10 | 4577.472
[8 empty] | 0 |  |  | 30 | 24 | 0 | 25883.712 | 0 | 194686.1568 | [18 empty] | 30 | 0 | 0 | 2185.92 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 31 | 48610.368 |  |  | 0 | 0 | 19 | 6043.68 | [60 empty] | 0 | 0 | 12 | 13809.312
[8 empty] | 0 |  |  | 31 | 22 | 0 | 38591.424 | 0 | 0 | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2253.312 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 31 | 84659.904 |  |  | 0 | 0 | 24 | 25847 | [60 empty] | 0 | 0 | 7 | 29174.688
[8 empty] | 0 |  |  | 31 | 20 | 0 | 58739.904 | 0 | #VALUE! | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2251.584 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20340 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 30 | 27143.424 |  |  | 0 | 0 | 25 | 16648.416 | [60 empty] | 0 | 0 | 4 | 1683.072
[8 empty] | 0 |  |  | 30 | 18 | 0 | 39927.168 | 0 | 0 | [18 empty] | 30 | 0 | 0 | 2181.6 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 31 | 20190.816 |  |  | 0 | 0 | 22 | 10393.92 | [60 empty] | 0 | 0 | 9 | 3790.368
[8 empty] | 0 |  |  | 31 | 16 | 0 | 24543.648 | 0 | 337288.32 | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2250.72 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 30 | 18150.912 |  |  | 0 | 0 | 8 | 2515.968 | [60 empty] | 0 | 0 | 21 | 9878.976
[8 empty] | 0 |  |  | 18 | 14 | 0 | 8606.304 | 0 | 0 | [18 empty] | 30 | 0 | 0 | 2181.6 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 31 | 22408.704 |  |  | 0 | 0 | 11 | 1999.296 | [60 empty] | 0 | 0 | 20 | 5146.848
[8 empty] | 0 |  |  | 30 | 12 | 0 | 17009.568 | 0 | 0 | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2251.584 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
計 | 0 | 0 | 365 | 388120.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 108924.056 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | 0 | 0 | 157 | 108412.128
[11 empty] | 351 |  |  | 341763.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 365 |  |  | 26527.392 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20340
記事

## 様式－４ 洪水調節年表
洪水調節に関する年表（様式-４）
河川コード |  |  |  | 8877120010001 |  |  | ダムコード |  |  |  | 20703321400000 | ダム名 | 湯原ダム | [6 empty] | 2021 | 年
洪水時 | [9 empty] | 洪水原因 |  | 最大流入量 | [6 empty] | 同左時刻放流量（ｍ3/s）
[12 empty] | 最大流入量（ｍ3/s） |  | 発生月日時分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
記 事

## 様式－５ 発電年表
発電に関する年表（様式-５）
河川コード |  | 8877120010001 | ダムコード |  |  |  | 20703321400000 | ダム名 | 湯原ダム |  | 2021 |  | 年
発電 | 発電所名 |  | 発電開始年月 (西暦年) |  |  |  | 最大出力 （kw） | 年間発生電力量 [計画値]（MWH） | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
| 湯原堰堤発電所 |  | 1955 | 年 | 4 | 月 | 360 | - | 1427.99 | 121.211 | 110.25 | 123.797 | 121.624 | 125.212 | 110.833 | 122.518 | 130.299 | 120.839 | 113.715 | 108.836 | 118.856
| 湯原第一発電所 |  | 1954 | 年 | 11 | 月 | 26600 | 64700 | 50705 | 3903.8 | 5277.7 | 3831.2 | 2293.1 | 3638.5 | 3833.3 | 5873.1 | 9439.7 | 5917.9 | 3386.8 | 1157.2 | 2152.7
| 湯原第二発電所 |  | 1954 | 年 | 11 | 月 | 26000 | 145332 | 85770.6 | 7623.1 | 11396.2 | 7588.8 | 2281.4 | 6332.5 | 7623.5 | 8461 | 12658.9 | 12797.2 | 5326.8 | 1187.4 | 2493.8
|  |  |  | 年 |  | 月
管理用発電 | 発電開始年月 (西暦年) | [5 empty] | 最大出力 （kw） |  | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
|  |  |  | 年 |  | 月
[9 empty] | 年間余剰電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別余剰電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
記事 | （２０１４）平成２６年４月１日から、湯原第二発電所の水車ランナーを取り換えたため、出力が２３，７００Kwから２６，０００Kwに上がった。

## 様式－６ 降水量年表
降水量に関する年表（様式－６）
観測所名 | 湯原第一発電所 | [16 empty] | 所在地 |  |  | 岡山県真庭市豊栄 | [19 empty] | 設置標高 EL. |  |  |  | 333 |  | ｍ
河川コード | 8877120010001 |  |  |  | ダムコード |  |  | 20703321400000 |  |  |  |  | ダム名： |  |  | 湯原ダム |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 年 | [22 empty] | 単位：mm
月 日 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
1 | － |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 8 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
2 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 43 |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | 21 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
3 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | 15 |  |  |  | － |  |  |  | 30 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
4 | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  |  | － |  |  |  | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 20 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2
5 | － |  |  |  | － |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  | － |  |  |  | 6 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1
6 | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
7 | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 85 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2
8 | － |  |  |  | 5 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 21 |  |  |  | 32 |  |  |  | 45 |  |  |  | － |  |  |  | 37 |  |  |  | －
9 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 11 |  |  |  | 42 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 5 |  |  |  | －
10 | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | －
11 | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | －
12 | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 17 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 11 |  |  |  | 38 |  |  |  | 16 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
13 | － |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 109 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | 5
14 | － |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 6 |  |  |  | 16 |  |  |  | 172 |  |  |  | 6 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
15 | － |  |  |  | 30 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | 26 |  |  |  | － |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
16 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | 9 |  |  |  | － |  |  |  | 9
17 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | 18 |  |  |  | 25 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 24 |  |  |  | 12 |  |  |  | 23 |  |  |  | － |  |  |  | 4
18 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | 22 |  |  |  | － |  |  |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 7
19 | 4 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 14 |  |  |  | － |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | －
20 | － |  |  |  | － |  |  |  | 6 |  |  |  | － |  |  |  | 36 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 5 |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | －
21 | － |  |  |  | － |  |  |  | 18 |  |  |  | － |  |  |  | 27 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
22 | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
23 | 13 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | －
24 | 4 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | 16 |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | －
25 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 11 |  |  |  | － |  |  |  | 3
26 | 20 |  |  |  | 6 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 6
27 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 24 |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 21 |  |  |  | 1
28 | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
29 | － | [7 empty] | － |  |  |  | 25 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
30 | － | [7 empty] | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 19 |  |  |  | 6
31 | 1 | [7 empty] | － | [7 empty] | － | [7 empty] | － |  |  |  | － | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 12
合 計 | 70 |  |  |  | 69 |  |  |  | 126 |  |  |  | 82 |  |  |  | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 202 |  |  |  | 441 |  |  |  | 160 |  |  |  | 70 |  |  |  | 116 |  |  |  | 63
降水日数 | 16 |  |  |  | 12 |  |  |  | 11 |  |  |  | 9 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  |  | 18 |  |  |  | 16 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 14
最大 24時間雨量 | 26 | 日 | 14 | 時～ | 14 | 日 | 21 | 時～ | 2 | 日 | 3 | 時～ | 28 | 日 | 22 | 時～ | 20 | 日 | 11 | 時～ | 18 | 日 | 9 | 時～ | 7 | 日 | 4 | 時～ | 14 | 日 | 0 | 時～ | 3 | 日 | 6 | 時～ | 16 | 日 | 19 | 時～ | 8 | 日 | 20 | 時～ | 30 | 日 | 19 | 時～
| 27 | 日 | 14 | 時 | 15 | 日 | 21 | 時 | 3 | 日 | 3 | 時 | 29 | 日 | 22 | 時 | 21 | 日 | 11 | 時 | 19 | 日 | 9 | 時 | 8 | 日 | 4 | 時 | 15 | 日 | 0 | 時 | 4 | 日 | 6 | 時 | 17 | 日 | 19 | 時 | 9 | 日 | 20 | 時 | 31 | 日 | 19 | 時
| 20 |  |  | mm | 37 |  |  | mm | 43 |  |  | mm | 31 |  |  | mm | 63 |  |  | mm | 36 |  |  | mm | 92 |  |  | mm | 172 |  |  | mm | 47 |  |  | mm | 29 |  |  | mm | 42 |  |  | mm | 15 |  |  | mm
最大 3時間雨量 | 26 | 日 | 18 | 時～ | 15 | 日 | 2 | 時～ | 2 | 日 | 5 | 時～ | 28 | 日 | 22 | 時～ | 21 | 日 | 1 | 時～ | 15 | 日 | 17 | 時～ | 7 | 日 | 5 | 時～ | 14 | 日 | 19 | 時～ | 8 | 日 | 11 | 時～ | 17 | 日 | 7 | 時～ | 8 | 日 | 21 | 時～ | 31 | 日 | 7 | 時～
| 26 | 日 | 21 | 時 | 15 | 日 | 5 | 時 | 2 | 日 | 8 | 時 | 29 | 日 | 1 | 時 | 21 | 日 | 4 | 時 | 15 | 日 | 20 | 時 | 7 | 日 | 8 | 時 | 14 | 日 | 22 | 時 | 8 | 日 | 14 | 時 | 17 | 日 | 10 | 時 | 9 | 日 | 0 | 時 | 31 | 日 | 10 | 時
| 11 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 21 |  |  | mm | 8 |  |  | mm | 23 |  |  | mm | 23 |  |  | mm | 59 |  |  | mm | 39 |  |  | mm | 24 |  |  | mm | 9 |  |  | mm | 30 |  |  | mm | 5 |  |  | mm
最大 時間雨量 | 26 | 日 | 21 | 時 | 15 | 日 | 3 | 時 | 2 | 日 | 6 | 時 | 17 | 日 | 21 | 時 | 21 | 日 | 3 | 時 | 15 | 日 | 18 | 時 | 7 | 日 | 7 | 時 | 14 | 日 | 22 | 時 | 8 | 日 | 13 | 時 | 17 | 日 | 9 | 時 | 8 | 日 | 22 | 時 | 30 | 日 | 7 | 時
| 4 |  |  | mm | 5 |  |  | mm | 10 |  |  | mm | 5 |  |  | mm | 15 |  |  | mm | 16 |  |  | mm | 26 |  |  | mm | 19 |  |  | mm | 15 |  |  | mm | 4 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 3 |  |  | mm
記事

## 様式－７ 貯水池水温・濁度
貯水池の水温・濁度に関する年表（様式－７）
河川コード | 8877120010001 | [7 empty] | ダムコード | 20703321400000 | [6 empty] | ダム名 | 湯原ダム | [8 empty] | 西暦 |  | 2021 | 年
測定位置 |  |  |  |  | ダム堤体(低水放流設備)からの距離 | [9 empty] | 400 |  |  |  | ｍ |  | 取水塔からの距離 | [6 empty] | 20 |  | ｍ
測定日時 | 1 | 月 | 日 | 時 | 2 | 月 | 8 | 日 | 10 | 時 | 3 | 月 | 日 | 時 | 4 | 月 |  | 日 |  | 時 | 5 | 月 | 20 | 日 | 10 | 時 | 6 | 月 | 日 | 時 | 7 | 月 | 日 | 時 | 8 | 月 | 30 | 日 | 10 | 時 | 9 | 月 | 日 | 時 | 10 | 月 | 日 | 時 | 11 | 月 | 29 | 日 | 11 | 時 | 12 | 月 | 日 | 時
気温 ﾟC |  |  |  |  | 3 | [15 empty] | 19.5 | [13 empty] | 26.5 | [13 empty] | 7.5
天候 |  |  |  |  | 曇 | [15 empty] | 雨 | [13 empty] | 晴 | [13 empty] | 晴
風向 |  |  |  |  | － | [15 empty] | － | [13 empty] | - | [13 empty] | -
貯水位 |  |  |  |  | 389.62 | [15 empty] | 390.6 | [13 empty] | 392.37 | [13 empty] | 387.38
(ｍ)
| 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度)
表層 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1.3 | [12 empty] | 19.2 |  |  | 1.1 | [10 empty] | 25.6 |  |  | 0.6 | [10 empty] | 11.6 |  |  | 1.1
中層 |  |  |  |  | 5.6 |  |  | 1.3 | [12 empty] | 7.4 |  |  | 0.7 | [10 empty] | 16.8 |  |  | 3 | [10 empty] | 11.1 |  |  | 2
底層 |  |  |  |  | 5.4 |  |  | 5.2 | [12 empty] | 6.4 |  |  | 2.1 | [10 empty] | 6.5 |  |  | 3.7 | [10 empty] | 6.5 |  |  | 14
| 水深(m) |  |  |  | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m)
| 表層 |  |  |  | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 | [5 empty] | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層
| 中層 |  |  |  | 中層 |  |  | 22 |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 | [5 empty] | 中層 |  |  | 22 |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 |  |  | 23 |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 |  |  | 21 |  |  | 中層
| 底層 |  |  |  | 底層 |  |  | 43 |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 | [5 empty] | 底層 |  |  | 43 |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 |  |  | 45 |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 |  |  | 41 |  |  | 底層
記事 | 年間６回調査していたが、（２０１６）平成２８年度から年間４回の調査に変更

## 様式－８ 貯水池水質
貯水池の水質に関する年表（様式－８）
河川コード | 8877120010001 | ダムコード |  |  | 20703321400000 |  |  |  |  | ダム名 |  |  | 湯原ダム |  |  |  |  | 2021 |  | 年
測定位置 |  | ダム堤体(低水放流設備）からの距離 | [10 empty] | 0 |  |  |  | ｍ |  |  |  | 取水塔からの距離 | 20 | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 測定位置
測定日時 |  | 1 | 月 | 日 |  | 時 | 2 | 月 | 8 | 日 | 10 | 時 | 3 | 月 | 日 | 時 | 4 | 月 | 日 | 時 | 5 | 月 | 20 | 日 | 10 | 時 | 6 | 月 | 日 | 時 | 7 | 月 | 日 | 時 | 8 | 月 | 30 | 日 | 10 | 時 | 9 | 月 | 日 | 9 | 時 | 10 | 月 | 日 | 9 | 時 | 11 | 月 | 29 | 日 | 11 | 時 | 12 | 月 | 日 | 9 | 時
天候 | [6 empty] | 曇 | [13 empty] | 雨 | [13 empty] | 晴 | [15 empty] | 晴
気温 | ℃ | [5 empty] | 3 | [13 empty] | 19.5 | [13 empty] | 26.5 | [15 empty] | 7.5
風向 | [6 empty] | - | [13 empty] | - | [13 empty] | - | [15 empty] | -
濁度 | 度 | [5 empty] | 2.6 | [13 empty] | 1.3 | [13 empty] | 2.4333 | [15 empty] | 5.7
ＤＯ | mg/l | [5 empty] | 10.7 | [13 empty] | 9.2333 | [13 empty] | 5.4667 | [15 empty] | 5.4
ｐＨ | [6 empty] | 7.4 | [13 empty] | 7.4667 | [13 empty] | 7.3333 | [15 empty] | 7.2
ＢＯＤ | mg/l | [5 empty] | 0.66667 | [13 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.63333 | [15 empty] | 0
ＣＯＤ | mg/l | [5 empty] | 1.8 | [13 empty] | 1.5667 | [13 empty] | 2.2 | [15 empty] | 2
ＳＳ | mg/l | [5 empty] | 3 | [13 empty] | 1.6667 | [13 empty] | 1.3333 | [15 empty] | 2.6667
大腸菌群数 | MPN/100ml | [5 empty] | 15.6667 | [13 empty] | 20.1667 | [13 empty] | 12000 | [15 empty] | 1063.3333
全窒素 | mg/l | [5 empty] | 0.61667 | [13 empty] | 0.59 | [13 empty] | 0.66333 | [15 empty] | 0.60667
全りん | mg/l | [5 empty] | 0.012333 | [13 empty] | 0.008 | [13 empty] | 0.015333 | [15 empty] | 0.013
クロロフィルａ | mg/m3 | [5 empty] | 7.1 | [13 empty] | 7.5 | [13 empty] | 7.3 | [15 empty] | 3.4
記 事 |  | 年間６回調査していたが、（２０１６）平成２８年度から年間４回の調査に変更

## 様式－９ 堆砂年表
貯水池の堆砂に関する年表（様式-９）
河川コード | 8877120010001 | ダムコード | 20703321400000 | ダム名 | 湯原ダム |  | 2021 |  | 年
管理開始年月 |  |  |  | 西暦 | 1955 | 年 | 3 | 月
計画堆砂容量（千ｍ3） |  |  |  | 13600
堆砂量（千ｍ3） |  |  |  | 10444
堆砂率（％） |  |  |  | 10.49%
測量年月 |  |  |  | 西暦 | 2022 | 年 | 2 | 月
記 事 |  |  |  | ２０１４年以後計画堆砂容量は、堆砂量：１，７５０＋死水量：１１，８５０＝１３．６００とする。