## 様式－１ ダム諸元表
ダムの基本諸元一覧表（様式-１）
[15 empty] | 北緯 | 35 | 度 | 12 | 分 | 17.7 |  | 秒
河川コード | 8877120010001 |  | ダムコード | 20703321400000 | [7 empty] | ダム位置 |  |  | 東経 | 133 | 度 | 44 | 分 | 7.9 |  | 秒 |  | 作成年 | 2022 |  | 年
ダム名 | 湯原ダム | 管理者名 | 岡山県 |  |  |  |  | ダム所在地 |  |  |  | 岡山県真庭市湯原温泉３番地 | [9 empty] | 水系名 ・河川名 |  | 旭川水系旭川
基本諸元等 | 集水面積 | (Km2) | 255 | 間接流域（外数値） | [5 empty] | 0 |  |  | 目的 | 目的 |  |  |  | ○記入欄 |  |  |  | 目的 |  |  | ○記入欄
| 堤高 | (ｍ) | 73.5 | [10 empty] | 洪水調節 |  |  |  | ○ |  |  |  | 発電 |  |  | ○
| 堰長 | (ｍ) | 194.37 | [10 empty] | 流水の正常な機能の 維持 | [7 empty] | 消流雪用水
| 堤体積 | (千ｍ3) | 218.6 | [10 empty] | 特定灌漑 | [7 empty] | ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ
| 総貯水容量 | (千ｍ3) | 99600 | [10 empty] | 水道用水 | [7 empty] | その他
| 有効貯水容量 | (千ｍ3) | 86000 | [10 empty] | 工業用水 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | )
| サーチャージ水位 | （EL. ｍ） | [10 empty] | 確保水位（EL. ｍ） |  |  |  |  | 基準日 |  |  |  | 確保貯留量（千ｍ3） |  |  | 基準日
| 常時満水位 | （EL. ｍ） | 402 | [9 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 月 |  | 日 | 1 | 0 |  |  | 月 | 日
| 最低水位 | （EL. ｍ） | 370 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 2 |  |  |  | 月 | 日
| 予備放流水位 | （EL. ｍ） | 6.15～６．３０、１０．１～１０．１５＝４００．５ 及び ７．１～９．３０＝３９８．０ | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 3 |  |  |  | 月 | 日
| 制限水位 |  | 水位 | 設定期間 | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 4 |  |  |  | 月 | 日
| １次制限水位 | （EL. ｍ） | 401 | 6 | 月 | 15 | 日 | ～ | 6 | 月 | 30 | 日 | 5 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 5 |  |  |  | 月 | 日
| ２次制限水位 | （EL. ｍ） | 398.5 | 7 | 月 | 1 | 日 | ～ | 9 | 月 | 30 | 日 | 6 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 6 |  |  |  | 月 | 日
| ３次制限水位 | （EL. ｍ） | 401 | 10 | 月 | 1 | 日 | ～ | 10 | 月 | 15 | 日 | 7 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 7 |  |  |  | 月 | 日
| ４次制限水位 | （EL. ｍ） | 0 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 8 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 8 |  |  |  | 月 | 日
| ５次制限水位 | （EL. ｍ） | 0 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 9 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 9 |  |  |  | 月 | 日
| 着工年度 |  | 1948 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 10 |  |  |  | 月 | 日
| 完成年度 |  | 1955 | [9 empty] | 11 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 11 |  |  |  | 月 | 日
共同事業者名 | 中国電力株式会社 | [11 empty] | 12 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 12 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 13 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 13 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 14 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 14 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 15 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 15 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 16 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 16 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 17 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 17 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 18 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 18 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 19 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 19 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 20 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 20 |  |  |  | 月 | 日

## 様式－２ 貯水位・流入・放流
貯水位、流入量及び放流量に関する年表（様式-２)
河川コード |  | 8877120010001 |  |  | ダムコード |  | 20703321400000 |  |  |  | ダム名 | 湯原ダム |  |  |  | 2022 |  | 年
集水面積 |  | 255 |  | k㎡
種別 日 |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月
|  | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S
1 |  | 388.68 | 9.09 | 10.39 | 385.16 | 8 | 9.73 | 384.82 | 12.9 | 3.64 | 390.68 | 10.79 | 14.02 | 391.59 | 15.35 | 7.94 | 387.75 | 4.09 | 14.41 | 378.65 | 3.14 | 4.73 | 390.92 | 5.92 | 7.35 | 390.53 | 11.57 | 11.93 | 391.31 | 11.71 | 16.16 | 390.72 | 6.49 | 13.31 | 389.03 | 5.62 | 4.27
2 |  | 388.63 | 7.85 | 9.79 | 385.12 | 7.77 | 9.21 | 385.25 | 17.24 | 3.06 | 390.58 | 10.2 | 14.15 | 391.71 | 12.22 | 9.26 | 387.41 | 3.83 | 15.08 | 378.56 | 3.18 | 6.6 | 390.88 | 5.34 | 7.13 | 390.58 | 12.6 | 9.73 | 391.18 | 12 | 16.44 | 390.58 | 6.58 | 9.45 | 389.07 | 5.25 | 4.24
3 |  | 388.57 | 8.15 | 10.09 | 385.04 | 7.3 | 9.91 | 385.75 | 17.01 | 3.12 | 390.45 | 9.55 | 14.94 | 391.76 | 9.81 | 9.81 | 387.03 | 3.56 | 15.26 | 378.38 | 3.38 | 6.8 | 390.84 | 5.37 | 6.45 | 390.79 | 19.53 | 10.2 | 391.05 | 9.03 | 15.27 | 390.5 | 5.74 | 8.97 | 389.1 | 4.65 | 3.98
4 |  | 388.51 | 8.35 | 9.97 | 384.94 | 7.11 | 10.58 | 386.15 | 15.8 | 7.1 | 390.33 | 8.65 | 10.45 | 391.74 | 8.59 | 9.7 | 386.65 | 3.79 | 15.23 | 378.23 | 3.04 | 7.14 | 390.78 | 5.92 | 8.08 | 390.93 | 13.5 | 11.35 | 390.89 | 9.05 | 9.05 | 390.41 | 5.57 | 9.15 | 389.11 | 4.5 | 4.16
5 |  | 388.48 | 8.51 | 9.8 | 384.82 | 6.77 | 10.24 | 386.48 | 16.76 | 3.82 | 390.35 | 7.84 | 4.97 | 391.68 | 7.36 | 11.06 | 386.27 | 4.22 | 15.05 | 378.12 | 2.98 | 6.82 | 390.73 | 6.64 | 8.43 | 390.95 | 10.27 | 9.91 | 391.13 | 12.65 | 0.84 | 390.3 | 5.39 | 9.69 | 389.12 | 4.53 | 4.53
6 |  | 388.41 | 8.11 | 10.05 | 384.71 | 7.25 | 10.14 | 386.95 | 17.62 | 4.22 | 390.45 | 7.83 | 4.96 | 391.58 | 7.17 | 9.76 | 386.06 | 9.58 | 13.47 | 377.96 | 3.84 | 3.62 | 390.69 | 8.42 | 8.42 | 390.93 | 8.78 | 10.93 | 391.42 | 10.1 | 0.84 | 390.19 | 5.1 | 9.05 | 389.13 | 4.68 | 6.02
7 |  | 388.37 | 8.13 | 10.39 | 384.57 | 6.72 | 11.06 | 387.33 | 13.95 | 3.64 | 390.49 | 7.77 | 6.34 | 391.51 | 6.79 | 9.75 | 385.95 | 9.28 | 11.02 | 377.81 | 2.56 | 8.93 | 390.74 | 9.38 | 5.07 | 390.86 | 8.07 | 12.73 | 391.64 | 10.1 | 0.84 | 390.06 | 4.83 | 9.83 | 389 | 4.35 | 7.03
8 |  | 388.27 | 7.73 | 10 | 384.45 | 6.54 | 9.73 | 387.61 | 12.67 | 4.23 | 390.55 | 7.49 | 5.7 | 391.43 | 6.32 | 9.66 | 385.84 | 6.17 | 11.09 | 377.69 | 4.43 | 4.87 | 390.93 | 9.3 | 5.35 | 390.57 | 6.9 | 18.02 | 392.03 | 17.01 | 0.84 | 389.93 | 5.57 | 9.93 | 389 | 4.02 | 4.35
9 |  | 388.21 | 7.71 | 9.98 | 384.33 | 6.34 | 10.39 | 387.8 | 12.68 | 7.37 | 390.62 | 6.95 | 4.08 | 391.33 | 6.05 | 9.75 | 385.62 | 5.08 | 12.03 | 377.71 | 8.02 | 5.38 | 390.93 | 6.78 | 6.42 | 390.28 | 6.51 | 17.99 | 392.37 | 12.3 | 0.84 | 389.8 | 4.76 | 7.78 | 388.97 | 4.6 | 8.16
10 |  | 388.16 | 8.15 | 9.44 | 384.21 | 6.39 | 9.87 | 388.06 | 13.75 | 4.14 | 390.68 | 7.12 | 4.61 | 391.21 | 5.65 | 10.1 | 385.35 | 4.64 | 13.32 | 377.84 | 6.37 | 5.05 | 390.87 | 6.01 | 11.74 | 390.01 | 7.17 | 14.2 | 392.64 | 10.77 | 0.84 | 389.71 | 4.91 | 8.27 | 388.73 | 4.4 | 13.8
11 |  | 388.13 | 9.42 | 9.74 | 384.09 | 6.6 | 9.49 | 388.24 | 15.75 | 13.16 | 390.68 | 6.49 | 9.72 | 391.11 | 6.15 | 9.84 | 385.05 | 4.55 | 13.51 | 377.8 | 9.1 | 5.8 | 390.79 | 6.18 | 7.62 | 389.82 | 7.18 | 14.57 | 392.89 | 9.24 | 0.84 | 389.62 | 4.48 | 5.83 | 388.45 | 5.76 | 13.53
12 |  | 388.13 | 9.59 | 9.91 | 383.98 | 6.74 | 10.11 | 388.43 | 25.07 | 15.35 | 390.57 | 6.74 | 11.05 | 391 | 6.69 | 11.43 | 384.73 | 4.14 | 13.69 | 378.99 | 38.18 | 5.05 | 390.75 | 8.42 | 7.35 | 389.62 | 6.76 | 14.81 | 393.09 | 8.59 | 0.84 | 389.65 | 4.75 | 4.08 | 388.32 | 6.35 | 7
13 |  | 387.94 | 9.75 | 22.08 | 383.86 | 6.99 | 10.33 | 388.83 | 37.18 | 19.86 | 390.52 | 6.1 | 4.67 | 390.9 | 8.14 | 9.22 | 384.38 | 3.52 | 14.52 | 379.61 | 12.17 | 6.3 | 390.83 | 10.4 | 9.33 | 389.36 | 5.64 | 15.04 | 393.28 | 7.82 | 0.84 | 389.67 | 5.53 | 3.86 | 388.35 | 5.27 | 3.65
14 |  | 387.57 | 9.26 | 15.83 | 383.76 | 8.39 | 10.34 | 389.7 | 54.01 | 18.01 | 390.61 | 11.57 | 5.83 | 390.88 | 7.72 | 9.87 | 383.99 | 4.66 | 14.6 | 379.89 | 10.53 | 1.23 | 390.84 | 8.5 | 7.79 | 388.99 | 5.23 | 16.8 | 393.45 | 6.66 | 0.84 | 389.7 | 5.42 | 4.75 | 388.41 | 5.97 | 4.35
15 |  | 387.5 | 8.42 | 9.67 | 383.78 | 9.01 | 7.07 | 390.6 | 46.62 | 20.06 | 390.82 | 10.63 | 4.17 | 390.79 | 6.08 | 10.02 | 383.71 | 4.91 | 11.3 | 380.25 | 9.5 | 0.84 | 390.82 | 7.72 | 9.16 | 388.66 | 5.63 | 17.62 | 393.6 | 6.66 | 0.85 | 389.6 | 5.16 | 13.22 | 388.43 | 4.94 | 4.62
16 |  | 387.44 | 7.81 | 9.99 | 383.85 | 8.84 | 8.28 | 391.08 | 32.16 | 21.88 | 390.98 | 9.94 | 4.14 | 390.67 | 5.83 | 9.77 | 383.41 | 3.9 | 11.68 | 380.71 | 32.82 | 2.62 | 390.75 | 6.58 | 9.45 | 388.39 | 5.37 | 11.85 | 393.75 | 6.66 | 0.84 | 389.38 | 4.52 | 10.9 | 388.45 | 5.34 | 4.37
17 |  | 387.37 | 7.65 | 10.15 | 383.82 | 9.57 | 9.85 | 391.26 | 25.28 | 22.31 | 391.11 | 8.2 | 4.49 | 390.55 | 5.36 | 10.03 | 383.17 | 3.36 | 11.7 | 382.08 | 25.14 | 2.03 | 390.68 | 8.57 | 9.65 | 388.1 | 4.68 | 15.94 | 393.79 | 6.84 | 13.82 | 389.24 | 4.45 | 8.47 | 388.49 | 5.68 | 3.73
18 |  | 387.29 | 7.79 | 10.28 | 383.74 | 8.28 | 8.83 | 391.36 | 32.13 | 20.27 | 391.21 | 7.66 | 4.33 | 390.41 | 4.88 | 10.26 | 382.85 | 3.31 | 12.2 | 382.67 | 14.45 | 0.84 | 390.84 | 17.02 | 9.48 | 387.84 | 5.16 | 12.03 | 393.46 | 7.25 | 21.21 | 389.12 | 4.52 | 8.55 | 388.56 | 6.38 | 4.43
19 |  | 387.03 | 7.29 | 21.72 | 383.83 | 8.19 | 4.57 | 391.87 | 38.43 | 19.4 | 391.2 | 6.98 | 9.94 | 390.25 | 4.43 | 11.61 | 382.53 | 2.91 | 11.52 | 384.59 | 109.45 | 0.84 | 390.99 | 10.35 | 5.29 | 387.92 | 44.33 | 9.66 | 393.09 | 6.9 | 21.2 | 389 | 4.18 | 5.86 | 388.61 | 5.63 | 4
20 |  | 386.52 | 8.11 | 23.16 | 383.97 | 8.3 | 4.92 | 392.28 | 31.13 | 20.43 | 391.1 | 5.98 | 10.05 | 390.06 | 4.56 | 9.92 | 382.08 | 1.78 | 13.96 | 387.67 | 51.44 | 0.84 | 391.09 | 10.69 | 5.5 | 390.58 | 97.79 | 5.61 | 392.81 | 6.2 | 12.7 | 389 | 4.56 | 4.56 | 388.64 | 5.19 | 4.21
21 |  | 386.02 | 7.33 | 21.25 | 384.08 | 7.51 | 7.51 | 392.43 | 22.88 | 21.35 | 391 | 6.89 | 11.25 | 389.92 | 4.84 | 9.87 | 381.72 | 3.01 | 11.79 | 388.7 | 24.2 | 0.84 | 391.23 | 12.74 | 8.29 | 391.69 | 29.27 | 15.19 | 392.62 | 5.39 | 13.42 | 388.98 | 3.99 | 4.31 | 388.69 | 5.35 | 3.73
22 |  | 385.77 | 6.93 | 9.82 | 384.1 | 7.49 | 4.31 | 392.43 | 20.82 | 21.21 | 390.9 | 7.21 | 10.08 | 389.78 | 4.61 | 9.98 | 381.4 | 2.9 | 13.81 | 389.31 | 19.3 | 0.84 | 391.34 | 9.81 | 7.96 | 391.84 | 18.65 | 17.55 | 392.31 | 5.7 | 22.13 | 388.99 | 4.77 | 7.04 | 388.8 | 8.43 | 3.9
23 |  | 385.67 | 7.49 | 9.8 | 384.19 | 7.06 | 4.46 | 392.36 | 17.27 | 22.23 | 390.79 | 5.92 | 9.86 | 389.6 | 4.89 | 10.26 | 381.01 | 3.14 | 14.09 | 389.81 | 17.26 | 4.5 | 391.38 | 8.21 | 5.61 | 391.77 | 15.27 | 19.34 | 391.88 | 5.99 | 21.29 | 388.9 | 5.95 | 5.31 | 388.96 | 8.98 | 3.44
24 |  | 385.61 | 8.85 | 10.01 | 384.28 | 6.6 | 4.57 | 392.19 | 14.78 | 22.42 | 390.67 | 5.62 | 10.28 | 389.43 | 4.44 | 10.49 | 380.54 | 4.55 | 13.46 | 390.15 | 14 | 0.84 | 391.37 | 7.67 | 9.52 | 391.63 | 12.24 | 20.38 | 391.63 | 10.36 | 13.33 | 388.97 | 5.97 | 4.02 | 389.09 | 8.07 | 3.37
25 |  | 385.57 | 8.47 | 9.92 | 384.31 | 6.44 | 7.3 | 391.98 | 14.41 | 22.29 | 390.55 | 5.86 | 10.16 | 389.24 | 3.99 | 10.71 | 380.37 | 7.34 | 10.65 | 390.47 | 11.38 | 1.33 | 391.32 | 6.94 | 9.17 | 391.4 | 9.78 | 19.41 | 391.57 | 13.42 | 13.42 | 389.02 | 5.4 | 4.39 | 389.22 | 8.02 | 3.65
26 |  | 385.51 | 8.15 | 9.89 | 384.32 | 7.25 | 4.64 | 391.82 | 20.01 | 21.86 | 390.44 | 8.4 | 9.48 | 389.04 | 4.83 | 10.83 | 380.06 | 3.01 | 13.98 | 390.73 | 10.24 | 2.7 | 391.26 | 6.12 | 9.08 | 391.09 | 9.29 | 19.98 | 391.62 | 12.02 | 12.39 | 389.05 | 5.21 | 3.87 | 389.35 | 7.62 | 4.27
27 |  | 385.48 | 8.65 | 9.51 | 384.44 | 7.98 | 4.22 | 391.8 | 18.66 | 21.99 | 390.48 | 9.94 | 9.22 | 388.87 | 4.92 | 11.08 | 379.63 | 4.23 | 11.27 | 390.83 | 8.76 | 6.61 | 391.18 | 6.09 | 9.05 | 391.07 | 28.67 | 15.01 | 391.54 | 9.45 | 13.9 | 389.08 | 4.77 | 4.1 | 389.47 | 8.42 | 3.72
28 |  | 385.43 | 8.76 | 9.63 | 384.59 | 9.69 | 4.19 | 391.64 | 14.7 | 22.48 | 390.43 | 7.32 | 11.26 | 388.66 | 4.17 | 10.98 | 379.34 | 3.95 | 11.23 | 390.93 | 7.93 | 4.7 | 391.07 | 5.15 | 9.22 | 391.46 | 25.48 | 17.7 | 391.42 | 8.2 | 13.02 | 389.1 | 4.55 | 4.21 | 389.58 | 7.36 | 4.34
29 |  | 385.4 | 8.68 | 9.84 | - | - | - | 391.4 | 12.13 | 21.76 | 390.52 | 26.09 | 5.64 | 388.45 | 4.04 | 11.17 | 379.15 | 2.96 | 7.42 | 390.98 | 7.6 | 6.88 | 390.95 | 5.33 | 10.38 | 391.54 | 18.06 | 19.17 | 391.27 | 7.54 | 13.1 | 389.1 | 5.24 | 7.26 | 389.68 | 7.37 | 3.34
30 |  | 385.34 | 8.03 | 10.63 | - | - | - | 391.11 | 11.01 | 22.08 | 391.26 | 25.07 | 5.51 | 388.22 | 4.24 | 11.06 | 378.85 | 2.51 | 11.69 | 390.97 | 6.37 | 6.37 | 390.77 | 4.91 | 10.65 | 391.45 | 13.71 | 18.89 | 391.1 | 6.89 | 13.56 | 389 | 5.81 | 6.48 | 389.79 | 7.01 | 4.32
31 |  | 385.26 | 8.25 | 10.85 | - | - | - | 390.84 | 13.21 | 22.18 | - | - | - | 388.02 | 4.65 | 11.36 | - | - | - | 390.96 | 6.06 | 7.49 | 390.62 | 5.71 | 11.81 | - | - | - | 390.92 | 6.27 | 13.47 | - | - | - | 389.88 | 6.97 | 3.62
平均 |  | 387.1055 | 8.2729 | 11.7284 | 384.2979 | 7.54 | 8.0661 | 389.6726 | 21.549 | 15.3845 | 390.7007 | 9.0933 | 8.1783 | 390.3674 | 6.2829 | 10.2113 | 383.3967 | 4.296 | 12.801 | 383.5177 | 15.7039 | 4.1752 | 390.9413 | 7.8126 | 8.2516 | 390.355 | 15.7697 | 14.7847 | 392.1532 | 8.9926 | 9.6442 | 389.5457 | 5.139 | 7.2167 | 388.951 | 6.0229 | 5.0365
日 時 分 |  | 01.00:17 | 13.17:00 | 19.11:35 | 01.03:35 | 28.24:00 | 01.11:35 | 22.17:54 | 14.06:00 | 30.11:11 | 30.24:00 | 29.15:00 | 27.07:34 | 03.23:54 | 01.04:00 | 22.08:35 | 01.00:36 | 06.10:00 | 21.08:14 | 30.16:13 | 19.12:00 | 01.06:01 | 24.02:24 | 20.23:00 | 14.07:10 | 22.13:32 | 20.04:00 | 24.12:43 | 17.10:26 | 08.04:00 | 01.17:34 | 01.01:03 | 23.20:00 | 26.00:02 | 31.24:00 | 31.03:00 | 17.09:34
最 大 |  | 388.71 | 19.68 | 43.24 | 385.2 | 19.03 | 26.58 | 392.44 | 69.79 | 43.51 | 391.47 | 61.12 | 26.34 | 391.76 | 19.28 | 43.09 | 387.92 | 20.43 | 45.01 | 391 | 202.23 | 43.8 | 391.43 | 27.51 | 44.61 | 391.87 | 178.06 | 45.31 | 393.87 | 27.52 | 44.58 | 390.82 | 16.4 | 27.24 | 389.93 | 18.89 | 27.83
日 時 分 |  | 31.24:00 | 13.04:00 | 27.00:24 | 18.10:55 | 25.10:00 | 28.23:12 | 01.01:46 | 05.14:00 | 11.18:34 | 04.09:58 | 29.02:00 | 30.13:18 | 01.00:00 | 31.13:00 | 28.07:14 | 30.23:40 | 30.21:00 | 30.18:25 | 09.01:36 | 31.24:00 | 25.15:06 | 31.21:55 | 31.04:00 | 31.23:27 | 19.05:25 | 25.19:00 | 30.23:44 | 04.08:55 | 31.11:00 | 25.14:57 | 23.05:30 | 29.15:00 | 18.12:42 | 12.09:18 | 16.04:00 | 29.18:34
最 小 |  | 385.2 | 0.54 | 0.83 | 383.7 | 0.01 | 0.83 | 384.69 | 1.58 | 0.83 | 390.29 | 0.01 | 0.83 | 387.92 | 0.01 | 0.83 | 378.67 | 0.01 | 0.83 | 377.66 | 0.01 | 0.41 | 390.54 | 0.01 | 0.83 | 387.63 | 0.01 | 0.83 | 390.8 | 0.01 | 0.83 | 388.87 | 0.01 | 0.38 | 388.29 | 0.01 | 0.82
流 況 |  | 最大 | 豊水 | 平水 | 低水 | 渇水 | 最小 | 年平均 | 年総量 |  |  | 記事
| 流入量ｍ3/S | 202.23 | 9.55 | 7.25 | 5.39 | 3.14 | 0.01 | 9.7364 | 307.0483 | 0 | 百万ｍ3
| 放流量ｍ3/S | 45.31 | 11.74 | 9.73 | 5.05 | 0.84 | 0.8 | 9.6237 | 303.493 | 0 | 百万ｍ3

## 様式－３ 貯水池利用状況
貯水池の利用状況に関する年表（様式-３）
河川コード |  | 8877120010001 |  |  |  | ダムコード |  | 20703321400000 |  |  |  | ダム名： |  |  | 湯原ダム | [11 empty] | 西暦 |  | 2022 |  | 年 | [42 empty] | 総量：単位 千ｍ3
月 | 総流入量 | [5 empty] | 総補給量 |  |  |  | 総放流量 | [59 empty] | 総貯留量
| 洪水時 |  | 平水時 |  | 発電 |  | 洪水調節 |  | 流量調節 |  | 取水量 | [23 empty] | ダム放流量 | [35 empty] | 洪水調節 |  | 流量調節
[11 empty] | 発電 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 機能維持 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 洪水調節 | [5 empty] | 満水
| 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 | 総量 | 日数 | 総量
1 | 0 | 0 | 31 | 22158.144 |  |  | 0 | 0 | 31 | 9255.168 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 計 |  |  | 31 | 31 | 0 | 29162.592 | 0 | 0 | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2250.72 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 0 | 0 | 28 | 18240.768 |  |  | 0 | 0 | 17 | 3793.824 | [60 empty] | 0 | 0 | 10 | 2521.152
[8 empty] | 0 |  |  | 28 | 30 | 0 | 17481.312 | 0 | 0 | [18 empty] | 28 | 0 | 0 | 2032.128 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 31 | 57716.928 |  |  | 0 | 0 | 10 | 5486.4 | [60 empty] | 0 | 0 | 21 | 21997.44
[8 empty] | 0 |  |  | 31 | 29 | 0 | 38954.304 | 0 | 0 | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2251.584 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 30 | 23569.92 |  |  | 0 | 0 | 15 | 4673.376 | [60 empty] | 0 | 0 | 15 | 7045.056
[8 empty] | 0 |  |  | 30 | 28 | 0 | 19020.96 | 0 | 2519647.9488 | [18 empty] | 30 | 0 | 0 | 2177.28 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 31 | 16828.128 |  |  | 0 | 0 | 28 | 11417.76 | [60 empty] | 0 | 0 | 2 | 895.968
[8 empty] | 0 |  |  | 31 | 26 | 0 | 25090.56 | 0 | 0 | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2259.36 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 30 | 11135.232 |  |  | 0 | 0 | 30 | 22044.96 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 30 | 24 | 0 | 31002.912 | 0 | 194462.208 | [18 empty] | 30 | 0 | 0 | 2177.28 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 31 | 42061.248 |  |  | 0 | 0 | 8 | 2126.304 | [60 empty] | 0 | 0 | 22 | 33004.8
[8 empty] | 0 |  |  | 24 | 22 | 0 | 8930.304 | 0 | 0 | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2252.448 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 31 | 20925.216 |  |  | 0 | 0 | 18 | 4472.928 | [60 empty] | 0 | 0 | 12 | 3297.024
[8 empty] | 0 |  |  | 31 | 20 | 0 | 19850.4 | 0 | #VALUE! | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2250.72 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 30 | 40874.976 |  |  | 0 | 0 | 20 | 12841.632 | [60 empty] | 0 | 0 | 10 | 15394.752
[8 empty] | 0 |  |  | 30 | 18 | 0 | 36143.712 | 0 | 0 | [18 empty] | 30 | 0 | 0 | 2178.144 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 31 | 24085.728 |  |  | 0 | 0 | 17 | 11117.088 | [60 empty] | 0 | 0 | 12 | 9371.808
[8 empty] | 0 |  |  | 19 | 16 | 0 | 23580.288 | 0 | 300818.88 | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2250.72 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 30 | 13320.288 |  |  | 0 | 0 | 20 | 6159.456 | [60 empty] | 0 | 0 | 9 | 774.144
[8 empty] | 0 |  |  | 30 | 14 | 0 | 16488.576 | 0 | 0 | [18 empty] | 30 | 0 | 0 | 2217.024 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 31 | 16131.744 |  |  | 0 | 0 | 7 | 2223.072 | [60 empty] | 0 | 0 | 23 | 4865.184
[8 empty] | 0 |  |  | 31 | 12 | 0 | 11239.776 | 0 | 0 | [18 empty] | 31 | 0 | 0 | 2249.856 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
計 | 0 | 0 | 365 | 307048.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 95611.968 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | 0 | 0 | 136 | 99167.328
[11 empty] | 346 |  |  | 276945.696 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 365 |  |  | 26547.264 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
記事

## 様式－４ 洪水調節年表
洪水調節に関する年表（様式-４）
河川コード |  |  |  | 8877120010001 |  |  | ダムコード |  |  |  | 20703321400000 | ダム名 | 湯原ダム | [6 empty] | 2022 | 年
洪水時 | [9 empty] | 洪水原因 |  | 最大流入量 | [6 empty] | 同左時刻放流量（ｍ3/s）
[12 empty] | 最大流入量（ｍ3/s） |  | 発生月日時分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
記 事

## 様式－５ 発電年表
発電に関する年表（様式-５）
河川コード |  | 8877120010001 | ダムコード |  |  |  | 20703321400000 | ダム名 | 湯原ダム |  | 2022 |  | 年
発電 | 発電所名 |  | 発電開始年月 (西暦年) |  |  |  | 最大出力 （kw） | 年間発生電力量 [計画値]（MWH） | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
| 湯原堰堤発電所 |  | 1955 | 年 | 4 | 月 | 360 | - | 1385.102 | 113.7 | 97.067 | 119.145 | 118.576 | 118.066 | 102.51 | 103.952 | 122.32 | 121.318 | 130.263 | 107.156 | 131.029
| 湯原第一発電所 |  | 1954 | 年 | 11 | 月 | 26600 | 64700 | 36404.3 | 3481.7 | 2006.7 | 5321.6 | 2508.8 | 3139 | 3912.5 | 946 | 2809.7 | 5286.3 | 3339.4 | 2130.2 | 1522.4
| 湯原第二発電所 |  | 1954 | 年 | 11 | 月 | 26000 | 145332 | 72815 | 6850.5 | 2980.9 | 12268.1 | 3775.7 | 5285.1 | 7810.1 | 2760.9 | 5953.5 | 13602.6 | 7456.5 | 3043.7 | 1027.4
|  |  |  | 年 |  | 月
管理用発電 | 発電開始年月 (西暦年) | [5 empty] | 最大出力 （kw） |  | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
|  |  |  | 年 |  | 月
[9 empty] | 年間余剰電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別余剰電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
記事 | （２０１４）平成２６年４月１日から、湯原第二発電所の水車ランナーを取り換えたため、出力が２３，７００Kwから２６，０００Kwに上がった。

## 様式－６ 降水量年表
降水量に関する年表（様式－６）
観測所名 | 湯原第一発電所 | [16 empty] | 所在地 |  |  | 岡山県真庭市豊栄 | [19 empty] | 設置標高 EL. |  |  |  | 333 |  | ｍ
河川コード | 8877120010001 |  |  |  | ダムコード |  |  | 20703321400000 |  |  |  |  | ダム名： |  |  | 湯原ダム |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 年 | [22 empty] | 単位：mm
月 日 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
1 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 30 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | －
2 | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 15 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
3 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 16 |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
4 | 4 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | - |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | － |  |  |  | 8 |  |  |  | － |  |  |  | －
5 | 4 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | －
6 | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 23 |  |  |  | － |  |  |  | 33 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | －
7 | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | －
8 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | －
9 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 32 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | －
10 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | －
11 | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 6 |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2
12 | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1
13 | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | － |  |  |  | 15 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 5 |  |  |  | －
14 | 7 |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | 43 |  |  |  | － |  |  |  | 9 |  |  |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 5
15 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
16 | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 125 |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
17 | － |  |  |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 17 |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2
18 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | 8
19 | － |  |  |  | 9 |  |  |  | 11 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 60 |  |  |  | － |  |  |  | 106 |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | 1
20 | 12 |  |  |  | 9 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 6 |  |  |  | 15 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
21 | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | 10 |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 3
22 | － |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 5 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 6
23 | 3 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 14 |  |  |  | 11
24 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 20 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 17
25 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 11 |  |  |  | － |  |  |  | 9
26 | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 9 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
27 | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | 11 |  |  |  | 9 |  |  |  | － |  |  |  | 49 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
28 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
29 | － | [7 empty] | － |  |  |  | 52 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | －
30 | － | [7 empty] | － |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | －
31 | 2 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 | [7 empty] | － | [7 empty] | －
合 計 | 68 |  |  |  | 59 |  |  |  | 79 |  |  |  | 136 |  |  |  | 39 |  |  |  | 95 |  |  |  | 320 |  |  |  | 111 |  |  |  | 247 |  |  |  | 49 |  |  |  | 33 |  |  |  | 66
降水日数 | 16 |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  | 17 |  |  |  | 15 |  |  |  | 13 |  |  |  | 12 |  |  |  | 8 |  |  |  | 12
最大 24時間雨量 | 20 | 日 | 4 | 時～ | 17 | 日 | 5 | 時～ | 18 | 日 | 6 | 時～ | 29 | 日 | 8 | 時～ | 13 | 日 | 8 | 時～ | 5 | 日 | 17 | 時～ | 16 | 日 | 15 | 時～ | 17 | 日 | 7 | 時～ | 19 | 日 | 2 | 時～ | 24 | 日 | 12 | 時～ | 23 | 日 | 6 | 時～ | 24 | 日 | 6 | 時～
| 21 | 日 | 4 | 時 | 18 | 日 | 5 | 時 | 19 | 日 | 6 | 時 | 30 | 日 | 8 | 時 | 14 | 日 | 8 | 時 | 6 | 日 | 17 | 時 | 17 | 日 | 15 | 時 | 18 | 日 | 7 | 時 | 20 | 日 | 2 | 時 | 25 | 日 | 12 | 時 | 24 | 日 | 6 | 時 | 25 | 日 | 6 | 時
| 14 |  |  | mm | 20 |  |  | mm | 31 |  |  | mm | 52 |  |  | mm | 15 |  |  | mm | 36 |  |  | mm | 125 |  |  | mm | 33 |  |  | mm | 111 |  |  | mm | 13 |  |  | mm | 14 |  |  | mm | 18 |  |  | mm
最大 3時間雨量 | 20 | 日 | 8 | 時～ | 19 | 日 | 13 | 時～ | 18 | 日 | 12 | 時～ | 29 | 日 | 10 | 時～ | 13 | 日 | 13 | 時～ | 24 | 日 | 20 | 時～ | 16 | 日 | 15 | 時～ | 6 | 日 | 22 | 時～ | 19 | 日 | 15 | 時～ | 4 | 日 | 20 | 時～ | 23 | 日 | 6 | 時～ | 25 | 日 | 16 | 時～
| 20 | 日 | 11 | 時 | 19 | 日 | 16 | 時 | 18 | 日 | 15 | 時 | 29 | 日 | 13 | 時 | 13 | 日 | 16 | 時 | 24 | 日 | 23 | 時 | 16 | 日 | 18 | 時 | 7 | 日 | 1 | 時 | 19 | 日 | 18 | 時 | 4 | 日 | 23 | 時 | 23 | 日 | 9 | 時 | 25 | 日 | 19 | 時
| 4 |  |  | mm | 6 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 32 |  |  | mm | 9 |  |  | mm | 20 |  |  | mm | 125 |  |  | mm | 32 |  |  | mm | 44 |  |  | mm | 8 |  |  | mm | 6 |  |  | mm | 5 |  |  | mm
最大 時間雨量 | 20 | 日 | 18 | 時 | 20 | 日 | 22 | 時 | 19 | 日 | 17 | 時 | 29 | 日 | 12 | 時 | 13 | 日 | 14 | 時 | 24 | 日 | 21 | 時 | 16 | 日 | 17 | 時 | 6 | 日 | 23 | 時 | 19 | 日 | 18 | 時 | 4 | 日 | 21 | 時 | 23 | 日 | 7 | 時 | 25 | 日 | 18 | 時
| 2 |  |  | mm | 2 |  |  | mm | 5 |  |  | mm | 12 |  |  | mm | 5 |  |  | mm | 19 |  |  | mm | 80 |  |  | mm | 23 |  |  | mm | 18 |  |  | mm | 5 |  |  | mm | 3 |  |  | mm | 2 |  |  | mm
記事

## 様式－７ 貯水池水温・濁度
貯水池の水温・濁度に関する年表（様式－７）
河川コード | 8877120010001 | [7 empty] | ダムコード | 20703321400000 | [6 empty] | ダム名 | 湯原ダム | [8 empty] | 西暦 |  | 2022 | 年
測定位置 |  |  |  |  | ダム堤体(低水放流設備)からの距離 | [9 empty] | 400 |  |  |  | ｍ |  | 取水塔からの距離 | [6 empty] | 20 |  | ｍ
測定日時 | 1 | 月 | 日 | 時 | 2 | 月 | 9 | 日 | 11 | 時 | 3 | 月 | 日 | 時 | 4 | 月 |  | 日 |  | 時 | 5 | 月 | 23 | 日 | 10 | 時 | 6 | 月 | 日 | 時 | 7 | 月 | 日 | 時 | 8 | 月 | 29 | 日 | 10 | 時 | 9 | 月 | 日 | 時 | 10 | 月 | 日 | 時 | 11 | 月 | 24 | 日 | 11 | 時 | 12 | 月 | 日 | 時
気温 ﾟC |  |  |  |  | 4.5 | [15 empty] | 21.5 | [13 empty] | 25 | [13 empty] | 11.2
天候 |  |  |  |  | 曇 | [15 empty] | 晴 | [13 empty] | 晴 | [13 empty] | 曇
風向 |  |  |  |  | - | [15 empty] | N | [13 empty] | S | [13 empty] | -
貯水位 |  |  |  |  | 384.35 | [15 empty] | 389.6 | [13 empty] | 390.96 | [13 empty] | 388.96
(ｍ)
| 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度)
表層 |  |  |  |  | 4.9 |  |  | 0.6 | [12 empty] | 19.6 |  |  | 0.9 | [10 empty] | 26.4 |  |  | 1.5 | [10 empty] | 14.3 |  |  | 0.9
中層 |  |  |  |  | 4.7 |  |  | 1 | [12 empty] | 6.4 |  |  | 0.6 | [10 empty] | 17.4 |  |  | 1.5 | [10 empty] | 13.8 |  |  | 1.5
底層 |  |  |  |  | 4.6 |  |  | 4.8 | [12 empty] | 5 |  |  | 2.3 | [10 empty] | 6.3 |  |  | 6.8 | [10 empty] | 6.6 |  |  | 9.9
| 水深(m) |  |  |  | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m)
| 表層 |  |  |  | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 | [5 empty] | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層
| 中層 |  |  |  | 中層 |  |  | 19 |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 | [5 empty] | 中層 |  |  | 22 |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 |  |  | 22 |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 |  |  | 21 |  |  | 中層
| 底層 |  |  |  | 底層 |  |  | 38 |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 | [5 empty] | 底層 |  |  | 43 |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 |  |  | 44 |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 |  |  | 42 |  |  | 底層
記事 | 年間６回調査していたが、（２０１６）平成２８年度から年間４回の調査に変更する。

## 様式－８ 貯水池水質
貯水池の水質に関する年表（様式－８）
河川コード | 8877120010001 | ダムコード |  |  | 20703321400000 |  |  |  |  | ダム名 |  |  | 湯原ダム |  |  |  |  | 2022 |  | 年
測定位置 |  | ダム堤体(低水放流設備）からの距離 | [10 empty] | 0 |  |  |  | ｍ |  |  |  | 取水塔からの距離 | 20 | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 測定位置
測定日時 |  | 1 | 月 | 日 |  | 時 | 2 | 月 | 1 | 日 | 9 | 時 | 3 | 月 | 日 | 時 | 4 | 月 | 日 | 時 | 5 | 月 | 23 | 日 | 10 | 時 | 6 | 月 | 日 | 時 | 7 | 月 | 日 | 時 | 8 | 月 | 29 | 日 | 10 | 時 | 9 | 月 | 日 | 時 | 10 | 月 | 日 | 時 | 11 | 月 | 24 | 日 | 11 | 時 | 12 | 月 | 日 | 時
天候 | [6 empty] | 曇 | [13 empty] | 晴 | [13 empty] | 晴 | [13 empty] | 曇
気温 | ℃ | [5 empty] | 4.5 | [13 empty] | 21.5 | [13 empty] | 25 | [13 empty] | 11.2
風向 | [6 empty] | - | [13 empty] | N | [13 empty] | S | [13 empty] | -
濁度 | 度 | [5 empty] | 2.1333 | [13 empty] | 1.2667 | [13 empty] | 3.2667 | [13 empty] | 4.1
ＤＯ | mg/l | [5 empty] | 11.6333 | [13 empty] | 9.1333 | [13 empty] | 3.8333 | [13 empty] | 5.9333
ｐＨ | [6 empty] | 7.3667 | [13 empty] | 7.6333 | [13 empty] | 7.5 | [13 empty] | 7.2
ＢＯＤ | mg/l | [5 empty] | 0.56667 | [13 empty] | 0.66667 | [13 empty] | 1.0333 | [13 empty] | 0.86667
ＣＯＤ | mg/l | [5 empty] | 1.6 | [13 empty] | 1.7333 | [13 empty] | 2.9 | [13 empty] | 3
ＳＳ | mg/l | [5 empty] | 3 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | [13 empty] | 3.3333
大腸菌群数 | MPN/100ml | [5 empty] | 3
大腸菌数 | CFU/100ml | [19 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 3
全窒素 | mg/l | [5 empty] | 0.51333 | [13 empty] | 0.61 | [13 empty] | 0.78333 | [13 empty] | 0.85667
全りん | mg/l | [5 empty] | 0.010333 | [13 empty] | 0.0083333 | [13 empty] | 0.014667 | [13 empty] | 0.025333
クロロフィルａ | mg/m3 | [5 empty] | 2.2 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 12 | [13 empty] | 5.2
記 事

## 様式－９ 堆砂年表
貯水池の堆砂に関する年表（様式-９）
河川コード | 8877120010001 | ダムコード | 20703321400000 | ダム名 | 湯原ダム |  | 2022 |  | 年
管理開始年月 |  |  |  | 西暦 | 1955 | 年 | 3 | 月
計画堆砂容量（千ｍ3） |  |  |  | 13600
堆砂量（千ｍ3） |  |  |  | 10488
堆砂率（％） |  |  |  | 10.53%
測量年月 |  |  |  | 西暦 | 2022 | 年 | 12 | 月
記 事 |  |  |  | ２０１４年以後計画堆砂容量は、堆砂量：１，７５０＋死水量：１１，８５０＝１３．６００とする。