## 様式－１ ダム諸元表
ダムの基本諸元一覧表（様式-１）
[15 empty] | 北緯 | 35 | 度 | 12 | 分 | 17.7 |  | 秒
河川コード | 8877120010001 |  | ダムコード | 20703321400000 | [7 empty] | ダム位置 |  |  | 東経 | 133 | 度 | 44 | 分 | 7.9 |  | 秒 |  | 作成年 | 2023 |  | 年
ダム名 | 湯原ダム | 管理者名 | 岡山県 |  |  |  |  | ダム所在地 |  |  |  | 岡山県真庭市湯原温泉３番地 | [9 empty] | 水系名 ・河川名 |  | 旭川水系旭川
基本諸元等 | 集水面積 | (Km2) | 255 | 間接流域（外数値） | [5 empty] | 0 |  |  | 目的 | 目的 |  |  |  | ○記入欄 |  |  |  | 目的 |  |  | ○記入欄
| 堤高 | (ｍ) | 73.5 | [10 empty] | 洪水調節 |  |  |  | ○ |  |  |  | 発電 |  |  | ○
| 堰長 | (ｍ) | 194.37 | [10 empty] | 流水の正常な機能の 維持 | [7 empty] | 消流雪用水
| 堤体積 | (千ｍ3) | 218.6 | [10 empty] | 特定灌漑 | [7 empty] | ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ
| 総貯水容量 | (千ｍ3) | 99600 | [10 empty] | 水道用水 | [7 empty] | その他
| 有効貯水容量 | (千ｍ3) | 86000 | [10 empty] | 工業用水 | [7 empty] | ( |  |  |  |  | )
| サーチャージ水位 | （EL. ｍ） | [10 empty] | 確保水位（EL. ｍ） |  |  |  |  | 基準日 |  |  |  | 確保貯留量（千ｍ3） |  |  | 基準日
| 常時満水位 | （EL. ｍ） | 402 | [9 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 月 |  | 日 | 1 | 0 |  |  | 月 | 日
| 最低水位 | （EL. ｍ） | 370 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 2 |  |  |  | 月 | 日
| 予備放流水位 | （EL. ｍ） | 6.15～６．３０、１０．１～１０．１５＝４００．５ 及び ７．１～９．３０＝３９８．０ | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 3 |  |  |  | 月 | 日
| 制限水位 |  | 水位 | 設定期間 | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 4 |  |  |  | 月 | 日
| １次制限水位 | （EL. ｍ） | 401 | 6 | 月 | 15 | 日 | ～ | 6 | 月 | 30 | 日 | 5 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 5 |  |  |  | 月 | 日
| ２次制限水位 | （EL. ｍ） | 398.5 | 7 | 月 | 1 | 日 | ～ | 9 | 月 | 30 | 日 | 6 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 6 |  |  |  | 月 | 日
| ３次制限水位 | （EL. ｍ） | 401 | 10 | 月 | 1 | 日 | ～ | 10 | 月 | 15 | 日 | 7 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 7 |  |  |  | 月 | 日
| ４次制限水位 | （EL. ｍ） | 0 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 8 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 8 |  |  |  | 月 | 日
| ５次制限水位 | （EL. ｍ） | 0 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 月 |  | 日 | 9 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 9 |  |  |  | 月 | 日
| 着工年度 |  | 1948 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 10 |  |  |  | 月 | 日
| 完成年度 |  | 1955 | [9 empty] | 11 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 11 |  |  |  | 月 | 日
共同事業者名 | 中国電力株式会社 | [11 empty] | 12 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 12 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 13 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 13 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 14 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 14 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 15 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 15 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 16 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 16 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 17 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 17 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 18 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 18 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 19 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 19 |  |  |  | 月 | 日
[13 empty] | 20 | [5 empty] | 月 |  | 日 | 20 |  |  |  | 月 | 日

## 様式－２ 貯水位・流入・放流
貯水位、流入量及び放流量に関する年表（様式-２)
河川コード |  | 8877120010001 |  |  | ダムコード |  | 20703321400000 |  |  |  | ダム名 | 湯原ダム |  |  |  | 2023 |  | 年
集水面積 |  | 255 |  | k㎡
種別 日 |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月
|  | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S | 貯水位 ｍ | 流入量 ｍ3/S | 放流量 ｍ3/S
1 |  | 389.96 | 6.39 | 4.04 | 393.25 | 8.3 | 3.65 | 399.29 | 17.93 | 20.68 | 389.64 | 7.23 | 9.58 | 391.76 | 12.35 | 16.79 | 392.66 | 14.55 | 17.61 | 390.69 | 34.15 | 17.28 | 391.41 | 4.8 | 8.5 | 391.32 | 7.13 | 8.24 | 387.79 | 6.31 | 6.93 | 386.14 | 4.21 | 3 | 390.81 | 5.86 | 0.84
2 |  | 390.05 | 7.05 | 3.82 | 393.39 | 9.2 | 3.38 | 399.39 | 28.79 | 20.56 | 389.58 | 7.45 | 10.47 | 391.55 | 10.5 | 19.76 | 392.81 | 35.31 | 16.14 | 390.98 | 20.07 | 13.96 | 391.3 | 4.43 | 7.02 | 391.28 | 6.99 | 10.33 | 387.66 | 5.84 | 11.46 | 386.21 | 4.1 | 1.69 | 390.94 | 5.52 | 0.85
3 |  | 390.13 | 6.93 | 3.7 | 393.52 | 8.1 | 3.44 | 399.47 | 21.54 | 20.63 | 389.54 | 6.21 | 4.53 | 391.42 | 9.2 | 9.94 | 393.32 | 29.73 | 16.93 | 391 | 14.21 | 16.02 | 391.17 | 4.39 | 8.46 | 391.23 | 6.07 | 5.7 | 387.52 | 4.57 | 8.63 | 386.28 | 3.85 | 2.05 | 391.07 | 5.28 | 0.84
4 |  | 390.21 | 6.56 | 4.05 | 393.64 | 8.14 | 3.48 | 399.46 | 18.59 | 20.88 | 389.66 | 6.81 | 4.13 | 391.44 | 8.61 | 7.87 | 393.45 | 19.76 | 17.04 | 390.88 | 11.25 | 15.91 | 391.07 | 3.94 | 10.2 | 391.15 | 6.02 | 12.31 | 387.37 | 4.79 | 9.47 | 386.34 | 3.91 | 1.5 | 391.2 | 5.65 | 0.84
5 |  | 390.28 | 6.63 | 4.12 | 393.75 | 7.84 | 3.57 | 399.39 | 17.11 | 21.23 | 389.7 | 7.67 | 3.64 | 391.46 | 8.08 | 7.34 | 393.49 | 15.34 | 16.89 | 390.71 | 14.74 | 19.76 | 390.92 | 4.52 | 8.11 | 390.95 | 6.32 | 17.53 | 387.16 | 3.88 | 11.37 | 386.38 | 3.83 | 3.22 | 391.32 | 5.29 | 0.84
6 |  | 390.35 | 6.04 | 4.24 | 393.87 | 7.95 | 3.69 | 399.3 | 16.64 | 20.76 | 389.87 | 7.65 | 2.27 | 391.31 | 8.7 | 18.7 | 393.36 | 13.39 | 20.37 | 390.63 | 11.4 | 15.34 | 390.8 | 4.33 | 8.64 | 390.55 | 6.41 | 21.48 | 386.94 | 4.46 | 11.74 | 386.45 | 4.46 | 1.75 | 391.44 | 4.91 | 0.84
7 |  | 390.29 | 7.18 | 13.28 | 393.99 | 9.04 | 3.15 | 399.19 | 16.6 | 21.17 | 390.4 | 35.15 | 0.84 | 391.41 | 38.28 | 11.98 | 393.2 | 11.24 | 17.83 | 390.59 | 10.41 | 10.05 | 390.68 | 4.81 | 8.76 | 390.09 | 5.87 | 20.11 | 386.71 | 3.82 | 8.93 | 386.55 | 4.31 | 1.3 | 391.55 | 5.28 | 0.84
8 |  | 390.14 | 9.46 | 13.4 | 394.19 | 11.97 | 2.39 | 399.1 | 17.61 | 20.81 | 391.22 | 21.47 | 0.84 | 392.92 | 70.55 | 11.22 | 393 | 12.17 | 20.26 | 390.71 | 12.46 | 2.41 | 390.56 | 4.89 | 9.92 | 389.84 | 6.47 | 9.82 | 386.48 | 4.58 | 11.2 | 386.6 | 3.44 | 2.53 | 391.66 | 4.54 | 0.84
9 |  | 390.02 | 9.01 | 13.58 | 394.45 | 12.49 | 2.51 | 399.06 | 19.84 | 21.22 | 391.65 | 14.18 | 0.84 | 393.68 | 29 | 14.65 | 392.82 | 11.24 | 17.35 | 391 | 17.29 | 6.33 | 390.43 | 4.07 | 8.74 | 389.79 | 6.29 | 9.98 | 386.33 | 5.06 | 11.98 | 386.66 | 3.84 | 2.03 | 391.77 | 4.91 | 0.84
10 |  | 390.02 | 15.55 | 12.78 | 394.71 | 14.79 | 2.81 | 399.06 | 22.7 | 20.87 | 391.88 | 11.94 | 5.64 | 393.86 | 19.83 | 16.72 | 392.59 | 9.58 | 21.03 | 391.36 | 15.44 | 2.48 | 390.31 | 4.2 | 8.15 | 389.71 | 5.64 | 6.64 | 386.09 | 4.87 | 9.39 | 386.72 | 4.24 | 2.14 | 391.87 | 4.54 | 0.84
11 |  | 390.03 | 11.6 | 13.04 | 395.07 | 18.63 | 1.79 | 399.1 | 21.45 | 20.99 | 392.04 | 10.12 | 8.98 | 393.85 | 15.17 | 19.82 | 392.3 | 8.22 | 19.3 | 391.59 | 12.32 | 7.51 | 390.14 | 3.37 | 8.75 | 389.58 | 9.38 | 13.4 | 385.93 | 4.22 | 10.06 | 386.85 | 7.4 | 1.68 | 391.98 | 6.86 | 0.84
12 |  | 389.97 | 10.63 | 12.98 | 395.47 | 18.14 | 2.3 | 399.09 | 21.21 | 21.22 | 391.92 | 10.47 | 11.98 | 393.72 | 12.9 | 17.16 | 391.98 | 7.9 | 21.43 | 391.75 | 10.75 | 3.34 | 389.97 | 4.19 | 13.18 | 389.5 | 7.25 | 13.96 | 385.76 | 4.57 | 7.75 | 387 | 5.95 | 2.27 | 392.28 | 18.41 | 0.84
13 |  | 389.92 | 16.49 | 12.34 | 395.97 | 34.25 | 1.4 | 399.13 | 27.19 | 31.76 | 392.07 | 8.61 | 2.9 | 393.58 | 13.25 | 19.06 | 391.67 | 9.31 | 17.82 | 391.91 | 12.16 | 6.61 | 389.83 | 3.65 | 5.32 | 389.3 | 6.18 | 12.9 | 385.62 | 3.52 | 9.01 | 387.32 | 19.28 | 1.46 | 392.83 | 19.96 | 0.84
14 |  | 390.52 | 40.04 | 8.11 | 396.82 | 33.86 | 1.25 | 398.73 | 18.36 | 41.83 | 392.21 | 8.99 | 3.26 | 393.51 | 15.96 | 15.96 | 391.55 | 11.79 | 12.53 | 392.11 | 11.48 | 4.23 | 389.68 | 4.48 | 10.19 | 389.1 | 5.55 | 12.25 | 385.46 | 4.19 | 9.1 | 387.84 | 13.38 | 1.49 | 393.21 | 12.86 | 0.84
15 |  | 391.4 | 39.6 | 8.93 | 397.38 | 21.13 | 2.17 | 398.17 | 14.85 | 41.93 | 392.18 | 10.67 | 19.45 | 393.4 | 12.03 | 17.84 | 391.47 | 16.24 | 15.87 | 392.16 | 9.65 | 11.18 | 390.33 | 115.13 | 24.45 | 388.87 | 6.94 | 13.1 | 385.28 | 4.39 | 10.47 | 388.17 | 10.24 | 0.84 | 393.49 | 11.57 | 1.1
16 |  | 392.11 | 34.87 | 10.31 | 397.71 | 16.08 | 2.99 | 397.55 | 13.52 | 41.96 | 391.9 | 9.44 | 21.35 | 393.2 | 10.26 | 19.57 | 391.71 | 19 | 13.08 | 392.18 | 7.98 | 7.6 | 392.61 | 63.1 | 38.28 | 388.71 | 6.4 | 9.97 | 385.13 | 3.47 | 4.34 | 388.4 | 8.63 | 2.14 | 393.73 | 11.28 | 3.53
17 |  | 392.63 | 26.29 | 11.78 | 397.94 | 13.94 | 7.62 | 396.91 | 12.36 | 41.91 | 391.6 | 10.76 | 20.39 | 392.95 | 9.36 | 19.36 | 391.76 | 12.31 | 12.68 | 392.2 | 7.9 | 7.14 | 392.8 | 27.1 | 24.81 | 388.67 | 6.09 | 7.06 | 385.13 | 3.75 | 6.93 | 388.64 | 10.35 | 1.92 | 393.93 | 10.04 | 3.45
18 |  | 392.9 | 19.85 | 12.98 | 398 | 15.33 | 12.62 | 396.27 | 14 | 41.96 | 391.34 | 9.04 | 18.67 | 392.65 | 9.31 | 20.38 | 391.68 | 10.44 | 14.15 | 392.18 | 7.25 | 8.39 | 392.86 | 17.38 | 15.85 | 388.58 | 10.16 | 11.46 | 385.02 | 3.87 | 3.58 | 388.9 | 10.34 | 1.56 | 394.06 | 8.49 | 4.51
19 |  | 393.03 | 15.8 | 12.32 | 398.57 | 59.27 | 9.07 | 395.6 | 12.54 | 41.71 | 391.15 | 8.9 | 14.08 | 392.65 | 28.19 | 19.02 | 391.54 | 9.17 | 15.83 | 392.16 | 8.97 | 7.44 | 392.81 | 12.6 | 19.09 | 388.66 | 10.94 | 7.7 | 385.04 | 3.69 | 4.85 | 389.15 | 10.04 | 1.65 | 394.14 | 8.88 | 4.88
20 |  | 393.07 | 13.82 | 13.43 | 399.52 | 38.75 | 10.86 | 394.86 | 11.16 | 41.56 | 391.03 | 8.16 | 11.11 | 392.89 | 20.13 | 16.32 | 391.31 | 8.13 | 16.65 | 392.2 | 7.89 | 7.89 | 392.62 | 10.9 | 20.07 | 388.69 | 8.95 | 12.52 | 385.03 | 4.26 | 2.24 | 389.4 | 9.64 | 2.26 | 394.2 | 7.74 | 7.74
21 |  | 393.07 | 11.93 | 12.7 | 399.94 | 26.18 | 14.27 | 394.11 | 10.93 | 41.38 | 390.87 | 7.67 | 15.21 | 392.91 | 14.97 | 15.73 | 391.14 | 7.71 | 11.05 | 392.14 | 6.18 | 8.47 | 392.35 | 9.75 | 17.01 | 388.54 | 8.37 | 12.58 | 385.14 | 5.18 | 0.84 | 389.61 | 8.55 | 1.84 | 394.21 | 7.89 | 10.28
22 |  | 393.02 | 10.57 | 13.28 | 400.03 | 20.03 | 20.03 | 393.33 | 10.49 | 41.48 | 390.74 | 7.17 | 10.75 | 392.84 | 12.8 | 14.33 | 391.05 | 7.58 | 11.65 | 392.08 | 5.83 | 9.65 | 392.13 | 7.94 | 19.76 | 388.48 | 8.41 | 9.06 | 385.27 | 4.31 | 0.84 | 389.79 | 7.54 | 1.83 | 394.19 | 7.24 | 3.65
23 |  | 392.95 | 10.4 | 13.45 | 399.98 | 17.62 | 21.3 | 392.56 | 13.66 | 41.54 | 390.67 | 6.95 | 9.1 | 392.85 | 11.89 | 13.04 | 390.92 | 7.99 | 14.1 | 392.01 | 5.91 | 8.91 | 392.18 | 35.06 | 18.28 | 388.46 | 7.83 | 9.13 | 385.39 | 4.22 | 1.04 | 389.94 | 6.64 | 2.28 | 394.25 | 6.23 | 3.84
24 |  | 392.87 | 11.45 | 13.36 | 399.9 | 16.29 | 20.41 | 391.89 | 13.58 | 32.35 | 390.6 | 6.2 | 7.28 | 392.75 | 10.3 | 14.88 | 390.77 | 6.39 | 10.69 | 391.94 | 5.41 | 8.38 | 392.46 | 20.09 | 18.18 | 388.41 | 6.56 | 7.86 | 385.42 | 3.55 | 5.28 | 390.08 | 6.74 | 2.43 | 394.32 | 6.55 | 3.75
25 |  | 392.83 | 10.76 | 13.06 | 399.81 | 16.91 | 21.02 | 391.6 | 12.52 | 21.04 | 390.59 | 9.57 | 8.13 | 392.64 | 9.02 | 12.84 | 390.62 | 6.64 | 13.81 | 391.85 | 6.91 | 6.17 | 392.49 | 14.66 | 15.8 | 388.34 | 5.89 | 9.78 | 385.44 | 4.02 | 0.84 | 390.17 | 5.87 | 2.64 | 394.35 | 6.6 | 8.99
26 |  | 392.75 | 9.43 | 13.25 | 399.7 | 14.59 | 20.99 | 391.35 | 12.05 | 21.3 | 391.34 | 46.34 | 0.84 | 392.5 | 8.89 | 16.14 | 390.47 | 10.41 | 13.27 | 391.83 | 6.88 | 11.33 | 392.47 | 11.01 | 7.57 | 388.24 | 6.12 | 9.36 | 385.54 | 3.74 | 0.84 | 390.26 | 5.84 | 2.97 | 394.26 | 5.94 | 8.34
27 |  | 392.69 | 8.93 | 7.02 | 399.55 | 13.93 | 20.79 | 391.08 | 10.17 | 21.2 | 392.02 | 21.89 | 14.02 | 392.31 | 7.68 | 14.55 | 390.31 | 7.66 | 16.98 | 391.75 | 5.46 | 8.43 | 392.57 | 9.99 | 8.08 | 388.14 | 5.69 | 7.63 | 385.63 | 3.59 | 2.14 | 390.33 | 5.77 | 2.9 | 394.21 | 5.95 | 9.15
28 |  | 392.82 | 8.92 | 3.57 | 399.4 | 14.67 | 21.07 | 390.76 | 9.69 | 21.53 | 392.04 | 14.87 | 19.04 | 392.11 | 7.58 | 15.22 | 390.12 | 7.19 | 11.49 | 391.68 | 7 | 7.74 | 392.5 | 9.71 | 18.11 | 388.03 | 6.11 | 11.54 | 385.75 | 6.98 | 1.48 | 390.4 | 6.25 | 3.02 | 394.12 | 6.16 | 8.56
29 |  | 392.94 | 7.57 | 3.75 | - | - | - | 390.46 | 9.42 | 19.47 | 391.93 | 13.8 | 16.39 | 391.99 | 21.38 | 12.98 | 390.02 | 7.98 | 11.48 | 391.68 | 6.97 | 6.6 | 392.22 | 7.26 | 18.72 | 387.9 | 5.12 | 7.62 | 385.91 | 5.53 | 2.06 | 390.53 | 5.51 | 0.84 | 394.12 | 6 | 3.6
30 |  | 393.04 | 8.12 | 3.86 | - | - | - | 390.15 | 8.02 | 19.5 | 391.88 | 15.42 | 19.13 | 392.56 | 31.91 | 13.97 | 390 | 23.32 | 8.7 | 391.6 | 5.5 | 8.47 | 391.88 | 8.02 | 21.06 | 387.78 | 6.33 | 8.83 | 386 | 4.31 | 1.96 | 390.67 | 6.22 | 0.84 | 394.17 | 5.61 | 5.21
31 |  | 393.15 | 7.36 | 3.87 | - | - | - | 389.84 | 8.23 | 18.63 | - | - | - | 392.73 | 18.24 | 19.01 | - | - | - | 391.5 | 5.18 | 11.85 | 391.52 | 8.09 | 21.05 | - | - | - | 386.09 | 4.36 | 1.66 | - | - | - | 394.21 | 9.19 | 2.8
平均 |  | 391.5858 | 13.3945 | 9.4968 | 396.7686 | 18.1221 | 8.715 | 395.9758 | 15.5726 | 28.2277 | 391.1087 | 12.36 | 9.828 | 392.6258 | 16.6555 | 15.5532 | 391.7697 | 12.5897 | 15.467 | 391.5823 | 10.4839 | 9.2539 | 391.5184 | 14.4471 | 14.5197 | 389.263 | 6.916 | 10.995 | 385.9687 | 4.4484 | 6.0777 | 388.2593 | 7.0123 | 2.0023 | 393.0287 | 7.7816 | 3.3919
日 時 分 |  | 31.24:00 | 15.03:00 | 09.15:29 | 22.14:08 | 19.14:00 | 28.16:31 | 04.01:37 | 13.04:00 | 16.00:54 | 15.01:56 | 26.06:00 | 29.13:51 | 11.08:38 | 08.01:00 | 19.15:09 | 05.13:08 | 30.22:00 | 14.08:24 | 20.06:30 | 01.02:00 | 04.15:32 | 19.00:03 | 15.20:00 | 16.10:04 | 01.04:29 | 18.20:00 | 20.04:18 | 01.14:19 | 16.00:00 | 13.14:36 | 30.24:00 | 18.12:00 | 26.08:05 | 25.15:58 | 13.00:00 | 31.06:39
最 大 |  | 393.19 | 54.25 | 26.46 | 400.04 | 83.9 | 43.52 | 399.48 | 43.63 | 43.6 | 392.28 | 78.34 | 44.62 | 393.91 | 135.28 | 45.69 | 393.54 | 61.12 | 45.99 | 392.25 | 53.51 | 45.42 | 392.89 | 317.37 | 43.31 | 391.37 | 24.25 | 44.12 | 387.83 | 27.1 | 45.6 | 390.74 | 31.95 | 43.76 | 394.38 | 37.51 | 44.2
日 時 分 |  | 13.16:57 | 29.19:00 | 30.15:54 | 01.00:02 | 06.13:00 | 15.10:37 | 31.24:00 | 23.00:00 | 31.12:53 | 03.08:54 | 25.18:00 | 30.23:54 | 06.22:19 | 29.09:00 | 30.15:33 | 30.12:14 | 29.21:00 | 26.22:50 | 01.00:03 | 28.19:00 | 27.06:49 | 15.08:38 | 14.08:00 | 25.01:55 | 30.20:36 | 28.07:00 | 28.18:09 | 19.22:10 | 27.23:00 | 18.20:51 | 01.00:17 | 27.07:00 | 24.16:32 | 01.01:22 | 29.13:00 | 31.20:28
最 小 |  | 389.88 | 0.01 | 0.39 | 393.19 | 0.01 | 0.82 | 389.69 | 0.01 | 0.83 | 389.48 | 0.01 | 0.83 | 391.15 | 0.01 | 0.46 | 389.84 | 0.01 | 0.82 | 390.37 | 0.01 | 0.82 | 389.61 | 0.01 | 0.82 | 387.73 | 0.01 | 0.82 | 384.98 | 0.01 | 0.82 | 386.12 | 0.01 | 0.82 | 390.74 | 0.01 | 0.83
流 況 |  | 最大 | 豊水 | 平水 | 低水 | 渇水 | 最小 | 年平均 | 年総量 |  |  | 記事
| 流入量ｍ3/S | 317.37 | 12.9 | 8.7 | 6.16 | 3.82 | 0.01 | 11.6166 | 366.3403 | 0 | 百万ｍ3
| 放流量ｍ3/S | 45.99 | 15.96 | 9.82 | 3.7 | 0.84 | 0.8 | 11.1642 | 352.0748 | 0 | 百万ｍ3

## 様式－３ 貯水池利用状況
貯水池の利用状況に関する年表（様式-３）
河川コード |  | 8877120010001 |  |  |  | ダムコード |  | 20703321400000 |  |  |  | ダム名： |  |  | 湯原ダム | [11 empty] | 西暦 |  | 2023 |  | 年 | [42 empty] | 総量：単位 千ｍ3
月 | 総流入量 | [5 empty] | 総補給量 |  |  |  | 総放流量 | [59 empty] | 総貯留量
| 洪水時 |  | 平水時 |  | 発電 |  | 洪水調節 |  | 流量調節 |  | 取水量 | [23 empty] | ダム放流量 | [35 empty] | 洪水調節 |  | 流量調節
[11 empty] | 発電 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 機能維持 | [5 empty] | かんがい | [5 empty] | 都市用水 | [5 empty] | その他用水 | [5 empty] | 洪水調節 | [5 empty] | 満水
| 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 | 総量 | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 |  |  | 総量 |  |  | 日数 | 総量 | 日数 | 総量
1 | 0 | 0 | #VALUE! | 35875.872 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 2847.744 | [60 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 13287.456
[8 empty] | 計 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 23182.848 | 13287.456 | 0 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2253.312 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 0 | 0 | #VALUE! | 43841.088 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 2727.648 | [60 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 25485.408
[8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 19049.472 | 0 | 0 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2033.856 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0
3 | 0 | 0 | #VALUE! | 41709.6 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 34883.136 | [60 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 987.552
[8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 73353.6 | 0 | 0 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2251.584 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0
4 | 0 | 0 | #VALUE! | 32037.12 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 6892.992 | [60 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 13455.936
[8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 23296.896 | 0 | 2002998.0672 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2177.28 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0
5 | 0 | 0 | #VALUE! | 44610.048 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 9479.808 | [60 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 12432.096
[8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 39406.176 | 0 | 0 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2251.584 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0
6 | 0 | 0 | #VALUE! | 32632.416 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 12261.888 | [60 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 4803.84
[8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 37913.184 | 0 | 194686.1568 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2177.28 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0
7 | 0 | 0 | #VALUE! | 28080 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 4145.472 | [60 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 7439.904
[8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 22530.528 | 0 | 0 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2255.04 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0
8 | 0 | 0 | #VALUE! | 38695.104 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 12580.704 | [60 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 12386.304
[8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 36639.648 | 0 | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2249.856 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0
9 | 0 | 0 | #VALUE! | 17926.272 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 10884.672 | [60 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 311.904
[8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 26321.76 | 0 | 0 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2177.28 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0
10 | 0 | 0 | #VALUE! | 11914.56 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 7375.104 | [60 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 3011.04
[8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14028.768 | 0 | 282225.6 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2249.856 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0
11 | 0 | 0 | #VALUE! | 18175.968 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 12985.92
[8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3012.768 | 0 | 0 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2177.28 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0
12 | 0 | 0 | #VALUE! | 20842.272 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 1104.192 | [60 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 12861.504
[8 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6834.24 | 0 | 0 | [18 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2250.72 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #VALUE! | 0
計 | 0 | 0 | #VALUE! | 366340.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 105183.36 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | 0 | 0 | #VALUE! | 119448.864
[11 empty] | #VALUE! |  |  | 325569.888 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | 26504.928 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
記事

## 様式－４ 洪水調節年表
洪水調節に関する年表（様式-４）
河川コード |  |  |  | 8877120010001 |  |  | ダムコード |  |  |  | 20703321400000 | ダム名 | 湯原ダム | [6 empty] | 2023 | 年
洪水時 | [9 empty] | 洪水原因 |  | 最大流入量 | [6 empty] | 同左時刻放流量（ｍ3/s）
[12 empty] | 最大流入量（ｍ3/s） |  | 発生月日時分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
| 月 | 日 | 時 | 分～ | 月 | 日 |  | 時 | 分 | [5 empty] | 月 | 日 | 時 | 分
記 事

## 様式－５ 発電年表
発電に関する年表（様式-５）
河川コード |  | 8877120010001 | ダムコード |  |  |  | 20703321400000 | ダム名 | 湯原ダム |  | 2023 |  | 年
発電 | 発電所名 |  | 発電開始年月 (西暦年) |  |  |  | 最大出力 （kw） | 年間発生電力量 [計画値]（MWH） | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
| 湯原堰堤発電所 |  | 1955 | 年 | 4 | 月 | 360 | - | 1501.039 | 134.686 | 129.301 | 141.999 | 124.004 | 130.084 | 118.43 | 121.33 | 124.641 | 117.382 | 114.934 | 115.623 | 128.625
| 湯原第一発電所 |  | 1954 | 年 | 11 | 月 | 26600 | 64700 | 48523.7 | 3266.5 | 2819.4 | 11445.1 | 3503.3 | 5930.2 | 5517.6 | 3321.2 | 5663.5 | 3771.9 | 1822.1 | 379.9 | 1083
| 湯原第二発電所 |  | 1954 | 年 | 11 | 月 | 26000 | 145332 | 96989.8 | 6502.4 | 5587.6 | 18319.7 | 7967.6 | 15353.8 | 14065.8 | 7347.9 | 10909.5 | 7032.7 | 3032.4 | 0 | 870.4
|  |  |  | 年 |  | 月
管理用発電 | 発電開始年月 (西暦年) | [5 empty] | 最大出力 （kw） |  | 年間発生電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別発生電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
|  |  |  | 年 |  | 月
[9 empty] | 年間余剰電力量 [実績値]（MWH） | 月別発生電力量[実績値]（MWH） １月: 月別余剰電力量[実績値]（MWH）
[10 empty] | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月
記事 | （２０１４）平成２６年４月１日から、湯原第二発電所の水車ランナーを取り換えたため、出力が２３，７００Kwから２６，０００Kwに上がった。

## 様式－６ 降水量年表
降水量に関する年表（様式－６）
観測所名 | 湯原第一発電所 | [16 empty] | 所在地 |  |  | 岡山県真庭市豊栄 | [19 empty] | 設置標高 EL. |  |  |  | 333 |  | ｍ
河川コード | 8877120010001 |  |  |  | ダムコード |  |  | 20703321400000 |  |  |  |  | ダム名： |  |  | 湯原ダム |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 年 | [22 empty] | 単位：mm
月 日 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
1 | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 8 |  |  |  | 14 |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
2 | － |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 41 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
3 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1
4 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
5 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 10 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 23 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | －
6 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 17 |  |  |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 27 |  |  |  | －
7 | 7 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 59 |  |  |  | 82 |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2
8 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | 15 |  |  |  | 25 |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | －
9 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 29 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 8 |  |  |  | － |  |  |  | －
10 | 5 |  |  |  | 13 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  | －
11 | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 19 |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | 22
12 | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 13
13 | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 5 |  |  |  | － |  |  |  | 16 |  |  |  | 33 |  |  |  | 6 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 29 |  |  |  | －
14 | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 3
15 | 1 |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | 16 |  |  |  | － |  |  |  | 28 |  |  |  | － |  |  |  | 174 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | 7
16 | 6 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 27 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
17 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 5 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 9 |  |  |  | 2
18 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 28 |  |  |  | － |  |  |  | 6 |  |  |  | －
19 | － |  |  |  | 10 |  |  |  | － |  |  |  | 10 |  |  |  | 45 |  |  |  | － |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  | 28 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
20 | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | －
21 | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  | 8 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | 2
22 | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1
23 | 3 |  |  |  | － |  |  |  | 17 |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 46 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
24 | 24 |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
25 | 21 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | －
26 | － |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 46 |  |  |  | － |  |  |  | 20 |  |  |  | － |  |  |  | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | －
27 | 8 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 4 |  |  |  | － |  |  |  | －
28 | 2 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | 17 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  | －
29 | － | [7 empty] | － |  |  |  | 17 |  |  |  | 38 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 3 |  |  |  | － |  |  |  | －
30 | 6 | [7 empty] | － |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 63 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 19 |  |  |  | － |  |  |  | 1 |  |  |  | －
31 | － | [7 empty] | － | [7 empty] | － | [7 empty] | － |  |  |  | 3 | [7 empty] | － | [7 empty] | 18
合 計 | 107 |  |  |  | 83 |  |  |  | 72 |  |  |  | 226 |  |  |  | 226 |  |  |  | 234 |  |  |  | 157 |  |  |  | 264 |  |  |  | 117 |  |  |  | 41 |  |  |  | 92 |  |  |  | 74
降水日数 | 16 |  |  |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  |  | 15 |  |  |  | 14 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
最大 24時間雨量 | 24 | 日 | 10 | 時～ | 20 | 日 | 19 | 時～ | 23 | 日 | 8 | 時～ | 6 | 日 | 17 | 時～ | 6 | 日 | 23 | 時～ | 29 | 日 | 22 | 時～ | 8 | 日 | 15 | 時～ | 14 | 日 | 20 | 時～ | 18 | 日 | 15 | 時～ | 8 | 日 | 20 | 時～ | 12 | 日 | 21 | 時～ | 11 | 日 | 17 | 時～
| 25 | 日 | 10 | 時 | 21 | 日 | 19 | 時 | 24 | 日 | 8 | 時 | 7 | 日 | 17 | 時 | 7 | 日 | 23 | 時 | 30 | 日 | 22 | 時 | 9 | 日 | 15 | 時 | 15 | 日 | 20 | 時 | 19 | 日 | 15 | 時 | 9 | 日 | 20 | 時 | 13 | 日 | 21 | 時 | 12 | 日 | 17 | 時
| 43 |  |  | mm | 14 |  |  | mm | 18 |  |  | mm | 76 |  |  | mm | 83 |  |  | mm | 64 |  |  | mm | 53 |  |  | mm | 175 |  |  | mm | 55 |  |  | mm | 15 |  |  | mm | 31 |  |  | mm | 31 |  |  | mm
最大 3時間雨量 | 24 | 日 | 21 | 時～ | 10 | 日 | 7 | 時～ | 12 | 日 | 22 | 時～ | 7 | 日 | 5 | 時～ | 19 | 日 | 6 | 時～ | 30 | 日 | 13 | 時～ | 8 | 日 | 17 | 時～ | 15 | 日 | 11 | 時～ | 18 | 日 | 15 | 時～ | 27 | 日 | 23 | 時～ | 6 | 日 | 19 | 時～ | 11 | 日 | 20 | 時～
| 25 | 日 | 0 | 時 | 10 | 日 | 10 | 時 | 13 | 日 | 1 | 時 | 7 | 日 | 8 | 時 | 19 | 日 | 9 | 時 | 30 | 日 | 16 | 時 | 8 | 日 | 20 | 時 | 15 | 日 | 14 | 時 | 18 | 日 | 18 | 時 | 28 | 日 | 2 | 時 | 6 | 日 | 22 | 時 | 11 | 日 | 23 | 時
| 9 |  |  | mm | 7 |  |  | mm | 14 |  |  | mm | 36 |  |  | mm | 25 |  |  | mm | 27 |  |  | mm | 23 |  |  | mm | 58 |  |  | mm | 28 |  |  | mm | 6 |  |  | mm | 14 |  |  | mm | 10 |  |  | mm
最大 時間雨量 | 25 | 日 | 4 | 時 | 10 | 日 | 8 | 時 | 12 | 日 | 23 | 時 | 7 | 日 | 6 | 時 | 19 | 日 | 7 | 時 | 13 | 日 | 13 | 時 | 8 | 日 | 19 | 時 | 15 | 日 | 9 | 時 | 19 | 日 | 14 | 時 | 28 | 日 | 0 | 時 | 6 | 日 | 21 | 時 | 31 | 日 | 20 | 時
| 3 |  |  | mm | 4 |  |  | mm | 7 |  |  | mm | 15 |  |  | mm | 10 |  |  | mm | 17 |  |  | mm | 13 |  |  | mm | 29 |  |  | mm | 25 |  |  | mm | 4 |  |  | mm | 9 |  |  | mm | 4 |  |  | mm
記事

## 様式－７ 貯水池水温・濁度
貯水池の水温・濁度に関する年表（様式－７）
河川コード | 8877120010001 | [7 empty] | ダムコード | 20703321400000 | [6 empty] | ダム名 | 湯原ダム | [8 empty] | 西暦 |  | 2023 | 年
測定位置 |  |  |  |  | ダム堤体(低水放流設備)からの距離 | [9 empty] | 400 |  |  |  | ｍ |  | 取水塔からの距離 | [6 empty] | 20 |  | ｍ
測定日時 | 1 | 月 | 日 | 時 | 2 | 月 | 15 | 日 | 11 | 時 | 3 | 月 | 日 | 時 | 4 | 月 |  | 日 |  | 時 | 5 | 月 | 29 | 日 | 11 | 時 | 6 | 月 | 日 | 時 | 7 | 月 | 日 | 時 | 8 | 月 | 24 | 日 | 10 | 時 | 9 | 月 | 日 | 時 | 10 | 月 | 日 | 時 | 11 | 月 | 20 | 日 | 10 | 時 | 12 | 月 | 日 | 時
気温 ﾟC |  |  |  |  | 1.2 | [15 empty] | 19.3 | [13 empty] | 26.5 | [13 empty] | 10.2
天候 |  |  |  |  | 雪 | [15 empty] | 雨 | [13 empty] | 晴 | [13 empty] | 晴
風向 |  |  |  |  | N | [15 empty] | N | [13 empty] | S | [13 empty] | N
貯水位 |  |  |  |  | 397.35 | [15 empty] | 391.9 | [13 empty] | 392.46 | [13 empty] | 389.36
(ｍ)
| 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度) |  | 水温(゜C) |  |  | 濁度(度) |  |  | 水温(゜C) |  | 濁度(度)
表層 |  |  |  |  | 5.6 |  |  | 1 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 2.7 | [10 empty] | 26.6 |  |  | 6 | [10 empty] | 13.8 |  |  | 1.1
中層 |  |  |  |  | 5.5 |  |  | 1 | [12 empty] | 7.2 |  |  | 0.6 | [10 empty] | 12.4 |  |  | 1.5 | [10 empty] | 12.4 |  |  | 2.1
底層 |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 3.8 | [12 empty] | 5 |  |  | 1.4 | [10 empty] | 5.4 |  |  | 2.6 | [10 empty] | 5.6 |  |  | 11
| 水深(m) |  |  |  | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) |  |  |  | 水深(m) | [5 empty] | 水深(m)
| 表層 |  |  |  | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 | [5 empty] | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 |  |  |  | 表層 |  |  | 0.5 |  |  | 表層
| 中層 |  |  |  | 中層 |  |  | 25 |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 | [5 empty] | 中層 |  |  | 23 |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 |  |  | 23 |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 |  |  |  | 中層 |  |  | 21 |  |  | 中層
| 底層 |  |  |  | 底層 |  |  | 50 |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 | [5 empty] | 底層 |  |  | 45 |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 |  |  | 45 |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 |  |  |  | 底層 |  |  | 42 |  |  | 底層
記事 | 年間６回調査していたが、（２０１６）平成２８年度から年間４回の調査に変更する。

## 様式－８ 貯水池水質
貯水池の水質に関する年表（様式－８）
河川コード | 8877120010001 | ダムコード |  |  | 20703321400000 |  |  |  |  | ダム名 |  |  | 湯原ダム |  |  |  |  | 2023 |  | 年
測定位置 |  | ダム堤体(低水放流設備）からの距離 | [10 empty] | 0 |  |  |  | ｍ |  |  |  | 取水塔からの距離 | 20 | [5 empty] | ｍ |  |  |  | 測定位置
測定日時 |  | 1 | 月 | 日 |  | 時 | 2 | 月 | 15 | 日 | 11 | 時 | 3 | 月 | 日 | 時 | 4 | 月 | 日 | 時 | 5 | 月 | 29 | 日 | 11 | 時 | 6 | 月 | 日 | 時 | 7 | 月 | 日 | 時 | 8 | 月 | 24 | 日 | 10 | 時 | 9 | 月 | 日 | 時 | 10 | 月 | 日 | 時 | 11 | 月 | 20 | 日 | 10 | 時 | 12 | 月 | 日 | 時
天候 | [6 empty] | 雪 | [13 empty] | 雨 | [13 empty] | 晴 | [13 empty] | 晴
気温 | ℃ | [5 empty] | 1.2 | [13 empty] | 19.3 | [13 empty] | 26.5 | [13 empty] | 10.2
風向 | [6 empty] | N | [13 empty] | N | [13 empty] | S | [13 empty] | N
濁度 | 度 | [5 empty] | 1.9333 | [13 empty] | 1.5667 | [13 empty] | 3.3667 | [13 empty] | 4.7333
ＤＯ | mg/l | [5 empty] | 11.3667 | [13 empty] | 9 | [13 empty] | 5.9667 | [13 empty] | 3.8667
ｐＨ | [6 empty] | 7.4333 | [13 empty] | 7.6 | [13 empty] | 7.4667 | [13 empty] | 7
ＢＯＤ | mg/l | [5 empty] | 0.66667 | [13 empty] | 1.1667 | [13 empty] | 0.66667 | [13 empty] | 0.6
ＣＯＤ | mg/l | [5 empty] | 1.9 | [13 empty] | 2.6333 | [13 empty] | 2.5 | [13 empty] | 1.7333
ＳＳ | mg/l | [5 empty] | 2.3333 | [13 empty] | 2.6667 | [13 empty] | 1.3333 | [13 empty] | 1.6667
大腸菌群数 | MPN/100ml
大腸菌数 | CFU/100ml | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 0.33333 | [13 empty] | 6.6667 | [13 empty] | 12
全窒素 | mg/l | [5 empty] | 0.70333 | [13 empty] | 0.67 | [13 empty] | 0.62667 | [13 empty] | 0.66
全りん | mg/l | [5 empty] | 0.010667 | [13 empty] | 0.015333 | [13 empty] | 0.010667 | [13 empty] | 0.011333
クロロフィルａ | mg/m3 | [5 empty] | 12 | [13 empty] | 46 | [13 empty] | 10 | [13 empty] | 5.6
記 事 |  | ・表層・中層・低層の平均値を記入している。ただし、定量限界以下は 0 として平均を求める。

## 様式－９ 堆砂年表
貯水池の堆砂に関する年表（様式-９）
河川コード | 8877120010001 | ダムコード | 20703321400000 | ダム名 | 湯原ダム |  | 2023 |  | 年
管理開始年月 |  |  |  | 西暦 | 1955 | 年 | 3 | 月
計画堆砂容量（千ｍ3） |  |  |  | 13600
堆砂量（千ｍ3） |  |  |  | 10285
堆砂率（％） |  |  |  | 10.33%
測量年月 |  |  |  | 西暦 | 2023 | 年 | 11 | 月
記 事 |  |  |  | ２０１４年以後計画堆砂容量は、堆砂量：１，７５０＋死水量：１１，８５０＝１３．６００とする。